{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2764.28","3.72","25","41.876","250","16.818","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","229.2","41.675","500","43.06","500","38.345","500","1.108","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.482","0.018","15","2.975","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","18.13","4.359","10","35.75","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.403","0.18","8","20.038","50","6.949","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","215.14","1.51","10","47.508","80","3.722","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.036","10","18.26","80","3.46","15","0.013","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.86","0.478","10","40.249","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","194.141","0.059","10","27.106","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.029","10","10.861","80","-","-","0.115","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","73.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","899.532","0.04","1.5","3.904","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7532.056","1.504","10","31.397","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6067.01","0.037","10","37.838","80","6.731","15","0.131","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","437.011","2.922","10","22.944","80","5.244","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","54.43","1.53","10","26.191","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","0.089","10","16.325","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.281","10","20.207","80","16.498","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.614","15","58.561","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.698","0.085","10","4.602","80","6.527","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","448.934","0.028","10","5.294","70","1.061","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","22576.69","0.053","8.629","16.731","69.431","13.224","27.416","0.102","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6704.208","13.515","500","137.816","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","511.108","0.204","10","10.716","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.314","0.37","10","2.988","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.632","0.031","10","15.909","80","1.882","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1241.83","0.188","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.015","10","11.099","80","12.214","20","0.04","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1008.72","0.14","8","20.35","50","-","-","0.152","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","626.4","0.042","10","30.761","80","4.118","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1255.39","0.08","10","60.95","80","2.525","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","331.749","0.059","10","3.207","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","96.77","0.892","10","14.818","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.202","10","5.49","80","0.68","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.112","0.252","10","9.55","80","1.782","20","0.205","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.355","0.011","15","13.971","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.144","1.186","15","33.058","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","569.4","124.27","500","49.73","500","129.52","500","4.03","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.856","0.046","15","8.11","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","1.012","10","25.318","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1757.38","0.023","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2661.12","5.321","10","8.71","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.246","0.006","15","14.496","80","6.714","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","0.544","15","20.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.013","1.369","15","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","1.714","15","23.714","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","206.5","4.461","15","23.24","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.256","0.128","15","6.054","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.84","4.043","500","18.2","500","25.336","500","1.421","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.374","10","20.85","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.02","2.082","10","11.574","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","123.55","2.154","15","29.345","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.691","0.197","10","2.809","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","275.265","0.257","10","28.229","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","5.806","10","25.993","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","289.334","0.028","10","12.562","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","143.251","0.088","10","2.711","80","2.398","20","0.065","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13624.42","0.386","10","32.5","80","9.57","15","0.124","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18085.265","19.123","1000","372.647","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165662.875","0.191","5","8.168","40","9.058","15","0.149","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154044.297","5.611","50","94.966","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.031","10","15.27","80","2.058","20","0.141","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","591.84","0.134","5","21.95","50","-","-","0.265","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","493.34","1.551","10","7.233","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89108.64","0.032","2","9.09","40","9.78","15","0.306","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100882.08","13.21","50","141.37","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","44.928","0.212","10","12.423","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","394.85","0.149","10","23.62","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.674","10","28.224","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","546.05","0.276","10","43.19","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1161","0.546","8","12.261","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","538.531","0.311","10","25.611","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.384","10","27.16","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.582","0.102","10","1.618","80","7.26","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","121.05","0.75","10","25.434","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.491","0.021","10","1.28","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2130.62","0.051","30","17.288","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","54.28","0.018","8","6.133","60","3.326","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","85","0.345","10","12.07","80","1.01","10","0.062","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2066.79","0.299","10","41.903","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","177.379","0.103","15","24.459","80","4.885","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","287.971","5.166","15","14.321","80","10.779","20","0.474","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","153","1.129","10","11.724","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.053","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.078","10","21.8","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1106.352","0.869","10","19.286","80","2.263","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.978","0.073","10","2.76","80","0.443","20","0.04","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","456.19","0.56","8","14.06","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.582","1.16","10","46.157","80","-","-","0.126","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","125","0.528","45","27.58","500","30.61","70","4.71","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1565.57","0.1","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.089","10","18.75","80","1.788","15","0.059","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","356.83","2.817","15","38.46","60","1.728","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.482","3.405","15","14.616","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","49.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.477","0.023","10","9.204","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10997.39","7.761","16","46.908","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","38.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","689.47","0.177","10","22.493","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","179.86","0.042","8","20.723","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.853","0.029","10","30.591","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","330.91","0.418","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1018.66","1.558","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","807","0.063","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","983.923","0.458","10","47.312","80","5.556","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18417.654","0.019","8","36.306","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","31561.06","0.12","8","17.8","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","215.14","0.011","10","0.686","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","215.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","145.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","202.375","0.327","8","10.468","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","39.942","2.303","10","14.004","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.79","0.315","10","11.935","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.14","0.046","15","9.466","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","244.166","1.96","10","16.251","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","89.86","0.619","8","18.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","276.048","0.07","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.132","10","4.74","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","667.01","0.578","10","8.783","80","2.65","15","0.041","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","629.078","2.663","8","6.891","50","-","-","0.06","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","362.362","55.36","500","106.23","500","67.25","500","21.3","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","13.82","0.025","10","13.51","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.882","5.279","10","16.493","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.912","3.955","10","25.758","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","129.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","281.385","0.025","10","14.829","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4422.679","0.012","2","6.212","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","373.162","0.302","10","24.624","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","104.112","1.093","10","23.164","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","67.488","0.628","10","17.149","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1216.51","4.732","10","59.465","80","6.121","15","0.048","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.311","0.549","10","5.645","80","0.314","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.379","1.742","10","10.104","80","12.753","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.422","5.024","15","8.596","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","159.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","102.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2494.37","0.015","8","13.588","50","4.018","15","0.039","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.046","1000","185.827","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","536.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","952.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","134.775","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","606.355","0.631","10","16.324","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1614.66","0.136","10","27.273","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.869","0.163","8","6.839","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","55.657","4.178","15","22.993","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","467.28","0.026","15","18.437","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","499.39","0.071","10","12.098","80","2.489","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1521.934","2.462","8","16.609","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.219","2.263","10","24.553","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","1.72","10","12.713","80","12.014","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","197.86","1.449","10","24.036","80","2.746","15","0.019","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.192","0.442","10","5.71","80","6.547","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.086","10","7.3","100","3.48","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.72","0.011","15","43.862","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8276.26","0.093","10","21.669","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.352","10","6.024","80","1.675","15","0.029","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","354.24","0.093","10","23.58","80","-","-","-","-","正常"]