{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12673016","148.431",174.354,"320",28.0716,"100",0.5514,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14224295","166.464",181.3099,"320",24.7529,"100",4.1564,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9019691","104.394","-","-","-","-",5.8372,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8465048","97.975","-","-","-","-",6.1707,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2536771","105698.781","-","-","-","-","0.056","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20566174","238.034","-","-","-","-","1.004","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","48514.59","0.562","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","268656.812","3.11","73.317","320","64.374","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685674.688","7.936",148.0036,"300","3.78","100","2.136","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","14572224","168.66",7.7,"200",2.64,"200",3.21,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14000892","162.047",205.0439,"320",46.7409,"100",1.5028,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11359809","131.479",224.9532,"320",47.7364,"100",2.6337,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9334208","108.035","-","-","-","-",7.5624,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6518690.5","75.448","-","-","-","-",4.7237,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","441312.812","5.108","7.785","200","121.108","50","128.206","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3330188.75","38.964","120.128","200","13.264","50","6.758","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3568029.25","41.583","113.72","200","5.25","50","6.359","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102100.38","12.76","107.212","200","17.607","35","4.024","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1174462.63","13.59","112.306","200","18.557","35","3.762","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1186087","13.73","111.116","200","13.703","35","1.624","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2952934","34.18","111.574","200","23.029","35","0.551","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2040173.375","23.613","162.697","200","11.184","50","3.543","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1263517","14.624","140.831","200","8.784","50","3.065","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1482018","17.153","149.481","200","6.833","50","5.663","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2607076.8","30.174",28.69,"200",2.62,"35",4,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","177120","2.05","1.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1470021.375","17.014","0.027","50","0","35","6.209","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","44696.696","0.526","8.513","50","1.495","35","17.244","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38906957.235","463.848",32.524,"50",0.002,"35",0.639,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11654.183","0.138","0","50","4.501","35","70.27","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","13.592","50","10.56","35","77.993","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39565471.68","1648561.32",24.265,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.987","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30080496.96","348.154",21.4,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","636085.44","7.362",21.38,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44331261.12","513.093",23.06,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-227612.16","-2.634","2.64","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",59.84,"120",1,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1119226","12.954","8991.925","320","11721.71","100","988.327","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4022826.5","46.56","-","-","-","-",11.4941,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8454971","97.858",205.1537,"320",16.0134,"100",1.7484,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2827719.75","32.728","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","967766.4","11.201",12.07,"50",1.45,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","516643.562","5.98","-","-","-","-",1.7297,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","160376.406","1.856","-","-","-","-",1.0073,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26889.824","0.311","-","-","-","-",0.6868,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119173.128","4965.547","3.13","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65550725.832","776.229",38.475,"100",26.374,"50",3.808,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57143845.541","675.384",36.119,"100",26.435,"50",3.164,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397597","4.602","257.243","550","3.93","280","0.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","382788.969","4.43","251.685","550","1.15","400","0.645","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609984","7.06","251.42","550","1.68","400","0.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","527750.562","6.108","166.467","550","17.422","400","0.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","610610.5","7.067","151.46","200","4.438","200","1.441","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","990212.688","11.461","52.701","200","4.447","200","7.609","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","192695.5","2.23","17.141","-","14.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1018366.438","11.787","53.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","821347.125","9.506","30.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3807652.25","44.07","81.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4209326.5","48.719","68.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4662777.5","53.967","60.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6238486","72.205","46.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1574432.25","18.223","42.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1821317.125","21.08","30.253","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1434818.875","16.607","63.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1516451.375","19.147","62.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3474755.5","144781.5","-","-","0.986","50","18.73","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4175817.75","48.331","32.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1668919.5","19.316","41.919","100","6.181","50","0.372","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","362989.625","4.201","26.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2292275.5","26.531","-","-","34.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13177756","152.625","38.812","100","4.482","50","4.793","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","522403.531","6.046","55.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2969896.75","34.374","17.107","100","14.159","50","7.988","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3427280.25","39.668","60.914","100","0.895","50","7.528","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","842516.75","9.751","-","-","2.133","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","344127.312","3.983","52.851","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3976361.5","46.023","18.303","50","1.69","35","0.098","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1579499.125","18.281","46.428","100","1.29","50","0.286","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8396685","97.184","31.439","100","0.777","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9336460","108.061","46.04","100","1.345","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7999400.5","92.59","76.56","200","48.19","200","6.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2798220","32.38","144.82","200","66.44","200","7.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1432720","16.58","59.65","200","50.22","200","14.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","643302","7.44","52.84","200","43.22","200","16.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3868852","44.77","54.65","100","3.46","35","1.38","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1450137.37","16.78","70.18","300","0.99","100","2.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1560.85","0.02","232.41","300","217.08","100","220.7","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","835269.88","9.67","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3092013.75","35.79","80.33","300","1.87","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1931803.37","22.35","56.39","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10440216","120.83","69.35","120","8.1","100","2.05","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7621010","88.21","60.11","100","0","50","4.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20080200","232.41","30.47","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154161.62","1.78","36.91","300","0.35","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7690940","89.01","34.51","100","0","50","0.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1408976","16.31","59.92","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","159973","1.85","296.73","200","93.28","200","16.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","146208","1.69","2047.73","200","670.5","200","97.8","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1515230.5","17.54","138.86","200","45.252","50","4.909","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1223340.13","14.16","147.086","200","46.383","50","3.068","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3901849.5","45.16","77.749","80","23.185","30","1.315","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3147387.75","36.43","77.039","80","27.423","30","0.672","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","84.789","80","1.251","30","5.095","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3064842.75","35.47","77.274","80","27.431","30","2.001","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3134539.5","36.279",25.9787,"100",1.7054,"50",2.6941,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2250442","26.417",4.3915,"100",0.7568,"50",6.886,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1803854.625","20.878","76.187","250","23.707","80","2.219","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1945556.5","22.518","74.711","250","22.353","80","2.008","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2416179.5","27.965","2.333","250","24.659","80","11.207","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40823104","472.49",32.4125,"100",21.9194,"50",0.8723,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8156204.5","94.401",195.9617,"320","0","100",3.1433,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6728043.5","77.871","-","-","-","-",0.419,"20","正常"]