{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2535.877","1.705","25","40.971","250","17.573","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","315.53","42.442","500","81.16","500","33.138","500","1.617","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.021","0.008","15","2.96","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","7.862","2.079","10","37.23","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.416","0.152","8","20.022","50","6.753","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.1","1.64","10","49.15","80","4.002","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.03","0.037","10","18.29","80","3.53","15","0.013","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.899","0.399","10","50.734","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","193.622","0.075","10","33.524","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.032","10","11.837","80","-","-","0.137","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","182.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","987.954","0.035","1.5","3.962","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6147.819","0.272","10","20.361","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5491.58","0.035","10","35.822","80","7.409","15","0.105","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","440.986","4.192","10","21.058","80","5.882","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.52","10","28.919","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.075","10","8.024","80","-","-","-","-","停机"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.222","10","20.265","80","16.632","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.61","15","60.192","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.891","0.062","10","3.99","80","6.036","20","0.005","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","423.014","0.003","10","5.313","70","1.103","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21718.94","0.329","8.629","15.101","69.431","13.256","27.416","0.098","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6703.992","10.473","500","139.648","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","268.877","0.178","10","10.364","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.918","0.257","10","3.672","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.832","0.034","10","17.8","80","1.879","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1069.64","0.213","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","264","0.125","10","12.253","80","11.92","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","925.69","0.076","8","20.24","50","-","-","0.153","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1.73","0.031","10","30.54","80","4.2","15","0.014","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1139.62","0.4","10","60.5","80","2.755","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.516","0.047","10","3.113","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","95.04","4.583","10","17.327","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.051","10","0.7","80","0.56","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.594","0.172","10","10.058","80","2.168","20","0.168","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.11","0.083","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.835","1.315","15","31.374","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","543.39","121.49","500","45.39","500","130.05","500","3.81","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.54","0.352","15","8.488","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.6","0.976","10","33.222","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1718.5","0.037","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","70.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2596.32","6.234","10","9.495","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.998","0.007","15","15.573","80","6.223","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","1.182","15","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.03","1.338","15","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","66","1.336","15","22.123","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","195.26","6.832","15","19.65","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.531","0.095","15","3.626","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","242.59","0.113","500","11.28","500","13.782","500","0.605","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","1.73","4.145","10","18.591","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","41.88","2.382","10","12.558","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","2.868","15","20.036","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.907","0.16","10","3.444","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.831","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","262.73","0.252","10","30.858","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","3.773","10","24.371","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","327.794","0.032","10","12.285","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.826","0.074","10","1.756","80","3.384","20","0.098","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12970.37","2.165","10","36.097","80","12.5","15","0.16","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17107.304","20.232","1000","367.557","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","113929.305","0.056","5","7.648","40","7.048","15","0.139","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141245.828","8.075","50","72.295","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.034","10","14.95","80","2.076","20","0.151","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","550.37","0.123","5","18.97","50","-","-","0.23","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","497.66","0.919","10","14.937","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81819.94","0.029","2","7.78","40","5.93","15","0.288","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92861.04","18.25","50","144.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","125.798","0.029","10","10.062","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","480.38","0.171","10","24.67","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","514.968","0.204","10","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","0.574","10","19.564","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","581.47","0.508","10","48.33","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1031","0.148","8","13.14","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","435.888","0.338","10","23.677","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.169","10","25.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.939","0.142","10","1.433","80","9.261","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","134.61","0.841","10","20.296","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.208","0.004","10","1.174","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2415.74","0.055","30","19.506","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.564","0.064","8","5.78","60","3.442","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","371","0.006","10","6.2","80","2.24","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.078","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2052.94","0.721","10","39.803","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","43.027","0.086","15","21.561","80","6.341","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","308.966","4.701","15","13.46","80","9.296","20","0.438","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","178","1.944","10","15.778","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.067","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.229","10","19.475","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","678.326","0.67","10","26.121","80","3.895","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.061","0.05","10","2.691","80","0.383","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","334.37","0.03","8","8.14","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","75.98","1.406","10","35.952","80","-","-","0.192","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","186","0.591","45","28.162","500","30.43","70","5.01","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1492.99","0.111","8","27.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.038","10","12.15","80","1.594","15","0.082","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","141.7","2.181","15","40.42","60","0.92","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.002","2.773","15","13.802","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","41.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.605","0.024","10","5.039","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10398.516","9.753","16","50.558","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","92.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","736.99","0.141","10","23.102","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","124.98","0.044","8","20.878","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","355.622","0.201","10","22.749","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","22.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","1.327","10","8.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1006.56","1.456","10","37.43","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","698","0.047","10","21.02","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1056.067","0.415","10","44.57","80","6.208","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14717.444","0.048","8","39.325","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","28212.19","0.12","8","18.49","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.99","0.012","10","0.643","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","214.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","189.79","0.76","8","11.875","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.289","10","10.494","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","58.7","0.16","10","6.801","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.23","0.055","15","10.738","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","229.91","1.973","10","16.404","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","0.362","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","55.987","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.214","10","4.3","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","649.73","0.348","10","8.88","80","2.03","15","0.037","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","685.238","3.036","8","7.395","50","-","-","0.074","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","365.558","58.39","500","101.3","500","74.38","500","21.32","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","17.28","0.024","10","12.88","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.41","5.462","10","15.766","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.085","2.853","10","21.505","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","255.269","0.029","10","13.903","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4551.352","0.044","2","6.746","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","416.275","0.015","10","26.709","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","89.338","0.579","10","19.637","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","68.736","0.809","10","17.74","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","650.59","4.796","10","68.892","80","4.718","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.964","0.235","10","5.209","80","0.181","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","3.041","10","15.811","80","18.317","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.312","7.576","15","8.406","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","191.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","159.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2712.1","0.017","8","16.233","50","6.304","15","0.039","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","59.122","1000","230.149","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","528.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","918.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","94.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","877.651","0.52","10","15.837","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1367.12","3.002","10","34.187","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.342","0.031","8","2.624","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","170.6","5.439","15","25.062","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","182.4","0.026","15","17.077","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","200.45","0.071","10","19.178","80","2.179","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1621.726","1.064","8","17.278","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.06","5","9.625","50","3.06","12","0.062","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.467","3.75","10","18.712","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","1.558","10","12.578","80","12.321","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","25.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","1.648","10","24.446","80","3.298","15","0.041","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.517","10","4.165","80","7.315","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.2","100","2.61","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","31.66","0.032","15","48.295","80","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.93","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","166.1","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.082","0.67","8","2.7","60","4.95","15","0.014","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8338.46","0.08","10","22.95","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.67","10","7.729","80","2.262","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","370.66","0.24","10","25.28","80","-","-","-","-","正常"]