{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2306.018","2.742","25","36.186","250","16.403","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","356.07","37.572","500","70.07","500","20.597","500","2.101","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.417","0.015","15","3.196","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","38.626","1.143","10","37.165","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.282","0.095","8","20.205","50","6.554","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","207.36","1.8","10","56.95","80","4.519","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.031","10","18.55","80","3.39","15","0.014","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.192","10","59.295","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","183.773","0.088","10","35.335","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.062","10","13.37","80","-","-","0.126","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1059.807","0.025","1.5","3.79","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3645.39","0.394","10","16.318","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5815.58","0.041","10","39.453","80","9.18","15","0.098","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","306.461","5.833","10","18.915","80","6.933","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.24","10","26.864","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","270.43","0.074","10","12.536","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","2.147","10","23.237","80","17.004","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.609","15","64.011","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.03","10","3.368","80","5.347","20","0.005","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","418.608","0.002","10","5.766","70","1.15","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20320.38","1.081","8.629","14.388","69.431","12.205","27.416","0.067","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6704.448","11.76","500","129.956","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","72.982","0.193","10","10.051","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.477","0.152","10","3.204","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.024","10","12.363","80","1.751","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1161.13","1.44","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","229","0.072","10","11.399","80","12.385","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1007.251","0.244","8","21.33","50","-","-","0.185","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.032","10","29.094","80","4.174","15","0.011","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1077.41","0.889","10","55","80","3.157","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","225.335","0.053","10","2.67","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","126.14","6.363","10","21.094","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","1.31","80","0.66","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.432","10","16.931","80","2.253","20","0.187","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.397","15","11.461","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.738","0.849","15","28.223","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","444.53","118.12","500","43.06","500","128.03","500","4.136","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.15","0.106","15","7.351","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","2.639","10","38.16","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1855.01","0.043","8","9.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","62.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2544.48","4.934","10","9.265","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.246","0.007","15","22.251","80","6.47","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","9.5","0.911","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.851","2.939","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.117","15","23.483","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","204.77","5.972","15","16.95","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.792","0.079","15","3.569","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","291.46","3.19","500","14.98","500","17.075","500","2.922","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","4.582","10","21.666","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.069","10","10.246","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.371","15","20.482","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","263.213","0.178","10","3.314","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","268.781","0.263","10","29.926","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.766","10","24.342","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","265.709","0.033","10","12.68","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","117.504","0.057","10","1.522","80","2.956","20","0.05","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13713.41","3.076","10","38.804","80","12.96","15","0.133","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14416.22","20.283","1000","371.891","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","103292.203","0.056","5","7.045","40","7.435","15","0.156","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140157.625","10.738","50","72.246","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.163","10","14.41","80","2.49","20","0.13","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","603.94","0.092","5","15.52","50","-","-","0.216","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","351.65","0.56","10","14.055","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","9.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78972.19","0.029","2","7.46","40","6.87","15","0.274","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90103.2","22.92","50","178.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","177.206","0.034","10","11.643","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","451.01","0.212","10","29.87","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","362.136","0.21","10","24.04","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","52.7","0.542","10","18.583","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","586.66","0.382","10","53.27","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","764","0.042","8","14.878","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","127.958","0.32","10","24.432","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.097","10","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","6.739","0.028","10","1.437","80","3.616","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.72","0.784","10","24.408","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.368","0.001","10","1.302","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2409.7","3.024","30","24.105","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.86","0.25","8","7.43","60","3.369","15","0.012","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.007","10","7.03","80","1.8","10","0.02","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.118","0.117","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1668.85","1.378","10","40.973","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","68.947","0.09","15","27.548","80","6.616","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","300.758","4.302","15","13.334","80","8.966","20","0.418","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","170","1.89","10","16.414","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.033","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","1.242","10","19.724","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","352.08","0.181","10","12.262","80","2.966","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.735","0.042","10","2.641","80","0.339","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","410.4","0.03","8","5.63","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","69.977","1.407","10","32.871","80","-","-","0.181","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","173","0.629","45","28.736","500","29.6","70","5.44","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1413.5","0.205","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.065","10","21.37","80","1.913","15","0.079","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","214.27","2.867","15","42.68","60","1.96","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.607","3.537","15","16.102","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","28.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","2.776","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10418.248","10.475","16","20.337","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","71.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","762.05","0.816","10","35.997","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","268.17","0.046","8","20.54","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","421.546","0.046","10","21.036","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","280.8","0.497","10","4.52","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1017.79","1.498","10","35.36","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","565","0.022","10","22.85","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","788.4","0.366","10","52.127","80","5.789","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12453.312","0.021","8","38.482","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","4290.62","0.12","8","18.01","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","112.32","0.009","10","1.342","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","122.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","160.836","0.03","8","11.223","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.087","10","9.57","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.123","10","8.329","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.2","0.072","15","10.513","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","198.115","1.794","10","15.877","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.082","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.073","10","7.2","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.273","10","8.19","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","694.66","0.397","10","9.27","80","2.04","15","0.049","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","359.424","1.684","8","7.635","50","-","-","0.081","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","320.63","73.86","500","98.89","500","92.23","500","21.14","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","13.82","0.009","10","14.43","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.091","5.334","10","17.475","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","84.499","1.973","10","22.782","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","143.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","295.834","0.027","10","13.802","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3768.52","0.011","2","9.964","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","420.941","0.056","10","23.572","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.085","0.356","10","17.13","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","70.104","0.404","10","19.728","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1187.14","4.175","10","68.737","80","8.265","15","0.037","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","176.602","0.259","10","5.438","80","0.177","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","2.096","10","15.113","80","18.605","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","6.103","15","8.692","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","48.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3049.06","0.017","8","16.664","50","5.536","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","11.118","1000","58.794","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","415.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","923.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","85.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","98.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1291.162","0.525","10","16.029","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1324.7","3.713","10","30.878","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","99.446","0.031","8","2.562","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.237","15","26.452","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","561.36","0.037","15","19.317","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","277.34","0.073","10","17.843","80","2.08","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1552.573","0.954","8","16.213","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.786","2.609","10","17.761","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","1.351","10","12.391","80","12.678","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","76.03","1.71","10","27.401","80","3.561","15","0.036","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.021","0.611","10","5.08","80","8.14","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.4","100","3.22","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","80.78","0.02","15","48.382","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.574","8","4.2","60","4.68","15","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8227.87","0.17","10","22.42","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","26.78","0.565","10","9.847","80","2.175","15","0.025","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","349.06","0.124","10","28.88","80","-","-","-","-","正常"]