{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12312635","144.117",164.167,"320",32.1838,"100",0.9703,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14498023","169.681",204.4382,"320",33.8406,"100",3.5636,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8659475","100.225","-","-","-","-",6.1324,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8147787","94.303","-","-","-","-",5.7081,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3033195.5","126383.164","-","-","-","-","0.13","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20205766","233.863","-","-","-","-","1.051","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1304928.125","15.094","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","303393.75","3.664","114.784","320","96.359","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694131.812","8.034",115.3337,"300",3.7035,"100",2.3086,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13608864","157.51",8.45,"200",12.05,"200",4.98,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.53","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13715024","158.739",166.9761,"320",51.1695,"100",1.8321,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11717667","135.621",219.2735,"320",34.1918,"100",2.6133,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9438764","109.245","-","-","-","-",8.9974,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6919174.5","80.083","-","-","-","-",4.7106,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","804292.688","9.753","193.576","200","99.776","50","96.388","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3136370","38.324","108.615","200","18.217","50","6.742","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3372573.5","41.597","109.686","200","11.988","50","6.252","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1185029.75","13.72","106.476","200","14.38","35","4.184","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1089741.25","13.16","110.741","200","18.847","35","3.568","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1163996.63","13.47","115.106","200","12.448","35","1.577","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2921324.5","33.81","114.274","200","23.307","35","0.54","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1943163.875","22.49","173.462","200","12.955","50","3.539","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1176031.5","13.612","166.122","200","7.648","50","2.92","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1453506","16.823","161.854","200","8.156","50","5.485","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2849040","32.975",27.88,"200",8.85,"35",5.19,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","1.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","472018.531","5.463","1.334","50","0.698","35","5.922","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","32093.602","0.392","85.106","50","6.696","35","14.375","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36808594.341","442.174",32.785,"50",0.014,"35",0.583,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10222.442","0.121","0","50","13.719","35","61.765","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","63.115","50","44.041","35","107.089","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31635947.52","1318164.48",22.395,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.96","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30811294.08","356.612",21.04,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-48738.24","-0.564","15.33","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44439209.28","514.343",22.58,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-291029.76","-3.368","2.83","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135648","1.57",59.24,"120",1.58,"850",3.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1107133.875","12.814","2488.821","320","1882.49","100","21.218","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4274663.5","49.475","-","-","-","-",11.8245,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8846418","102.389",30.7202,"320",8.6277,"100",1.6318,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3511720.25","40.645","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","996192","11.53",14.71,"50",1.45,"35",0.13,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","333225.125","3.857","-","-","-","-",2.4792,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2305.447","0.027","-","-","-","-",0.1329,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","88609.516","1.026","-","-","-","-",0.7534,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","121558.8","5064.95","3.66","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53518010.783","633.279",34.526,"100",22.96,"50",2.087,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48924819.95","577.596",36.26,"100",22.017,"50",1.915,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","384559","4.451","259.726","550","4.411","280","0.554","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","387064.062","4.48","256.701","550","1.255","400","0.602","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","612576","7.09","247.66","550","1.67","400","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","539539.125","6.245","244.794","550","17.282","400","1.028","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","555849.562","6.433","134.85","200","4.049","200","1.534","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","848485.875","9.82","48.266","200","4.246","200","7.571","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131250.797","1.519","15.045","-","14.742","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1055972.25","12.222","57.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","825221.875","9.551","37.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3840242","44.447","83.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4338721.5","50.217","66.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4710520.5","54.52","62.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5916261.5","68.475","49.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1488881.75","17.232","45.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2051597.125","23.745","39.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1410125.125","16.321","68.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1688546.25","19.543","64.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2791735","140528.516","-","-","0.897","50","18.335","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3784521.5","47.784","34.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1584915.625","18.344","41.87","100","4.845","50","0.341","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","369542.562","4.277","28.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2202613","25.493","-","-","36.392","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13616383","157.597","43.734","100","3.958","50","6.752","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","437388.688","5.062","49.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2957842.5","34.234","20.75","100","12.835","50","8.019","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3353025","38.808","69.515","100","1.034","50","7.594","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","894163.375","10.349","-","-","1.783","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","363371.656","4.206","80.089","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3964731.5","45.888","20.47","50","1.643","35","0.124","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1623083.5","18.786","47.596","100","1.087","50","0.314","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8655696","100.182","30.613","100","0.737","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9153970","105.949","48.788","100","1.276","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7871618.5","91.11","84.72","200","40.95","200","8.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2575960","29.81","139.16","200","71.84","200","22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1372660","15.88","59.73","200","44.84","200","17.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","643406","7.44","52.73","200","38.07","200","21.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4227357","48.92","56.89","100","6.51","35","1.52","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1356056","15.69","61.69","300","0.95","100","0.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1742.34","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","869036.12","10.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3006521.25","34.8","82.73","300","2.07","200","2.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1938078.75","22.43","69.62","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10555106","122.16","68.73","120","7.36","100","2.17","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7525899","87.04","56.87","100","0","50","3.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19907900","230.41","34.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166765.91","1.93","57.1","300","0.45","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7362910","85.21","36.88","100","0","50","0.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1398669.38","16.19","64.88","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","146042","1.69","273.11","200","104.96","200","31.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","143211","1.65","490.61","200","176.17","200","39.24","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1537736.75","17.8","142.61","200","43.499","50","5.333","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1278887.25","14.8","151.61","200","46.753","50","3.521","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3882875","44.94","76.33","80","26.723","30","1.639","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3092560.75","35.79","77.02","80","26.397","30","0.762","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","107.525","80","0.008","30","6.263","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3169778","36.69","70.241","80","27.543","30","2.475","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1772078.625","20.51","63.59","100","4.598","50","8.17","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3002875.5","35.342",4.4755,"100",0.7639,"50",6.5651,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1819667","21.061","76.572","250","25.366","80","2.242","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1982736.625","22.948","76.224","250","19.082","80","1.864","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2431948.5","28.148","7.084","250","0.709","80","11.154","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45705976","529.004",35.4374,"100",23.1891,"50",0.6394,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8428755","97.555",205.4777,"320","0","100",3.1556,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6791828","78.609","-","-","-","-",0.47,"20","正常"]