{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1916.874","5.458","25","40.738","250","14.284","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","334.18","33.755","500","53.9","500","25.013","500","1.479","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.124","0.01","15","3.245","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","101.976","0.458","10","37.813","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.08","8","18.941","50","6.011","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.91","1.62","10","60.057","80","4.731","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","133.92","0.032","10","18.04","80","3.31","15","0.013","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.679","0.063","10","42.66","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.491","0.107","10","37.586","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.115","10","13.438","80","-","-","0.115","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1562.418","0.026","1.5","5.504","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3274.679","0.269","10","15.964","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5611.68","0.044","10","41.044","80","8.747","15","0.11","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","181.699","6.277","10","29.358","80","7.577","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.38","10","31.494","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","172.8","0.078","10","20.241","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","118.37","2.119","10","20.461","80","17.219","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.607","15","67.436","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.125","0.049","10","3.611","80","5.417","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","439.69","0.004","10","5.902","70","1.16","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","22532.62","2.269","8.629","15.449","69.431","15.569","27.416","0.081","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6704.592","11.321","500","146.076","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","347.086","0.244","10","9.5","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.662","0.125","10","2.875","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.078","0.029","10","12.969","80","1.897","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","972.29","1.378","10","28.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","221","0.034","10","5.134","80","6.581","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","813.197","0.167","8","22.22","50","-","-","0.195","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","547.78","0.055","10","29.765","80","5.023","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1135.3","0.375","10","52.89","80","2.816","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","276.792","0.04","10","10.053","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","152.93","4.086","10","7.593","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.043","10","4.16","80","0.68","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.842","0.292","10","16.375","80","2.223","20","0.194","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.372","0.04","15","18.488","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.627","1.023","15","32.288","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","476.74","120.1","500","43.26","500","129.42","500","5.358","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.437","0.387","15","5.341","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","2.796","10","41.781","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1931.9","0.029","8","11.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","71.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2541.02","3.201","10","9.912","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.522","0.007","15","22.619","80","8.143","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.189","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.555","2.27","15","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","0.666","15","20.322","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","172.8","5.925","15","18.16","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.619","0.147","15","3.045","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","34.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","168.49","4.714","500","15.03","500","18.443","500","0.88","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","5.164","10","21.157","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.16","0.52","10","9.135","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.883","15","12.651","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","224.127","0.076","10","4.045","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","286.078","0.257","10","24.291","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47","2.991","10","25.219","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","283.102","0.029","10","12.831","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.312","0.421","10","3.152","80","6.651","20","0.079","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10469.95","0.389","10","29.109","80","8.57","15","0.106","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17284.467","20.218","1000","374.326","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","108788.711","0.077","5","6.775","40","8.414","15","0.153","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139828.359","12.156","50","75.794","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.208","10","15.01","80","2.9","20","0.154","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","550.37","0.104","5","17.97","50","-","-","0.249","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","546.91","2.076","10","30.891","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75507.55","0.029","2","10.16","40","8.33","15","0.227","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86727.84","25.41","50","161.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.795","0.018","10","16.686","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","450.14","0.217","10","21.07","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","354.672","0.218","10","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.628","10","27.869","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","532.22","0.346","10","41.19","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1213","0.031","8","18.128","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","43.546","0.171","10","23.981","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.078","10","23.33","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.901","0.056","10","1.664","80","4.603","20","0.005","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.26","1.294","10","21.662","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.85","0.002","10","1.494","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2192.83","0.03","30","17.666","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","81.056","0.163","8","6.946","60","4.939","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","30","0.008","10","6.38","80","2.09","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.163","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1749.16","0.176","10","34.978","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","172.714","0.075","15","34.678","80","6.381","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","312.509","5.756","15","13.687","80","11.513","20","0.376","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","174","1.765","10","9.534","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.367","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","4.112","10","17.915","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1207.267","3.523","10","18.559","80","5.895","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.187","0.037","10","3.003","80","0.315","20","0.035","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","277.34","0.04","8","15.35","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","75.845","1.052","10","34.214","80","-","-","0.168","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","202","0.633","45","29.395","500","28.87","70","5.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1634.69","0.106","8","25.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.097","10","9.77","80","1.733","15","0.052","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","374.98","2.486","15","44.22","60","2.82","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.289","3.961","15","16.701","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","20.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.379","0.026","10","2.263","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10519.215","6.86","16","49.018","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","752.54","0.234","10","34.962","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","166.98","0.162","8","20.107","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","423.101","0.04","10","16.31","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","222.91","0.556","10","4.19","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1022.98","1.996","10","28.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","761","0.025","10","22.42","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","708.134","0.283","10","55.342","80","6.105","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13685.592","0.015","8","39.309","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","4476.38","0.12","8","17.57","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.98","0.012","10","2.185","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","163.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","43.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","161.718","0.476","8","12.011","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.377","2.012","10","23.125","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.97","0.74","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.14","0.104","15","10.405","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","227.059","1.909","10","15.407","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","55.3","0.075","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","244.426","0.075","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.286","10","8.94","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","667.87","0.521","10","9.541","80","2.11","15","0.054","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","215.654","1.353","8","11.557","50","-","-","0.112","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","330.048","65.22","500","97.89","500","91.88","500","20.35","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.92","0.028","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.448","5.098","10","13.855","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.518","1.422","10","28.183","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","119.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","282.458","0.695","10","13.823","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4377.958","0.011","2","6.903","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","387.158","0.064","10","16.403","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","94.09","0.31","10","15.906","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.168","0.128","10","18.15","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","281.66","3.334","10","68.065","80","7.15","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.536","0.208","10","6.122","80","0.204","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","58.273","0.863","10","13.742","80","16.77","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.5","4.536","15","8.171","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","78.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","57.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3087.94","0.018","8","16.278","50","5.663","15","0.026","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.438","1000","70.461","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","706.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","942.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","86.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","161.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1013.818","0.436","10","16.116","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1253.66","1.233","10","25.143","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","102.038","0.212","8","5.39","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.281","4.201","15","33.116","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","896.4","0.03","15","24.759","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","481.25","0.07","10","18.689","80","2.695","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1352.736","0.606","8","15.055","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.958","1.155","10","25.405","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.985","10","10.665","80","12.513","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","1.639","10","24.355","80","4.024","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.714","10","5.216","80","9.863","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","13.7","100","3.42","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","63.37","0.013","15","46.051","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","221.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.514","0.734","8","7.7","60","5.04","15","0.019","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.26","0.3","10","23.39","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.586","10","10","80","2.18","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","343.01","0.171","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]