{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":14,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13200028","152.993","157.813","320","22.8","100","1.217","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15016372","175.763","156.852","320","40.886","100","4.898","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8544551","98.895","-","-","-","-",6.046,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8234456","95.306","-","-","-","-",5.341,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2593144","108047.68","-","-","-","-","0.012","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21526240","249.146","-","-","-","-","0.973","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","325715.562","3.77","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","371719.062","4.302","79.55","320","55.302","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","705502.812","8.166","110.313","300","1.885","100","2.251","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","16979328","196.52","5.12","200","3.98","200","5.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.15","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12641925","146.319","155.565","320","34.995","100","1.822","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11742187","135.905","183.322","320","26.518","100","1.823","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9435736","109.21","-","-","-","-",8.867,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7305976.5","84.56","-","-","-","-",4.732,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","112341.508","1.3","173.164","200","16.547","50","31.126","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3294544","38.563","114.142","200","11.265","50","6.551","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3597031.25","41.927","112.144","200","7.256","50","5.772","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1152192.25","13.34","107.669","200","14.597","35","4.203","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1193637.63","13.82","111.998","200","12.032","35","3.696","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1100964.63","13.3","112.005","200","4.438","35","1.587","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2776701.5","33.54","113.661","200","18.15","35","0.552","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2019009.625","23.368","165.934","200","16.404","50","3.839","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1231962","14.259","160.522","200","9.436","50","2.806","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1484733.875","17.184","163.181","200","12.433","50","3.406","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3027257.28","35.038","23.05","200","4.35","35","2.96","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","2.55","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1018929.312","11.793","0.125","50","0.017","35","6.303","5","停机",null," "]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","16950.054","0.2","4.22","50","2.983","35","18.825","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36755739.365","438.139","25.921","50","0.008","35","0.446","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12312.534","0.145","6.4","50","10.474","35","97.448","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","32.039","50","3.403","35","79.153","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31540691.52","1314195.48","22.58","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","14.548","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30369323.52","351.497","19.21","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-349401.6","-4.044","12.21","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43654896","505.265","18.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-695260.8","-8.047","91.35","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","166752","1.93",61.62,"120",1.15,"850",2.98,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","524774.125","6.338","609.127","320","472.39","100","3.275","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4755873","55.045","-","-","-","-",12.425,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7843370.5","94.796","32.093","320","4.755","100","1.519","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2486106.5","28.774","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1022889.6","11.839","22.2","50","1.71","35","0.11","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","675015.375","7.813","-","-","-","-",1.78,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","151449","1.753","-","-","-","-",0.094,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34746.394","0.402","-","-","-","-",0.704,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","115431.672","4809.653","8.04","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50854492.145","612.223","37.573","100","24.574","50","2.229","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46775296.516","551.985","35.927","100","24.957","50","1.37","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","391235","4.528","248","550","4.304","280","0.571","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","394512.562","4.566","253.028","550","1.269","400","0.521","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","629856","7.29","249.59","550","1.69","400","0.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","559331.125","6.474","243.045","550","17.903","400","1.089","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","584769.875","6.768","146.073","200","3.414","200","1.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","942557.125","10.909","57.569","200","3.422","200","8.105","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131873.672","1.526","14.174","-","11.867","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1080800.75","12.509","58.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","756567.188","9.225","33.159","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3711056","45.181","90.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4383199.5","50.732","73.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4724330.5","54.68","61.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6016343","69.634","49.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1445416.875","16.729","45.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2067230.125","23.926","38.865","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1403079.75","16.239","66.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1688970.375","19.548","62.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3337887.5","139078.656","-","-","0.804","50","18.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4087162.75","47.305","33.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1544380.5","17.875","41.185","100","3.77","50","0.385","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","375918.812","4.351","28.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2222303","25.721","-","-","41.424","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13646867","157.95","37.424","100","4.249","50","6.899","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","382520.969","4.427","49.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2969767","34.372","23.528","100","11.885","50","8.94","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3280682.5","37.971","74.891","100","1.037","50","7.409","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","742770.438","8.597","-","-","1.09","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","388610.312","4.498","21.771","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4017374","46.497","21.095","50","1.652","35","0.142","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1618152","18.729","49.601","100","0.969","50","0.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8889346","102.886","32.707","100","0.768","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8951674","103.607","51.154","100","1.296","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8497232","98.35","84.93","200","43.83","200","7.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2390980","27.67","134.09","200","75.3","200","22.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1423450","16.47","59.62","200","43.77","200","17.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","675731","7.82","51.5","200","36.22","200","21.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4027629.5","46.61","54.55","100","18.31","35","1.39","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1244031.5","14.39","58.38","300","0.85","100","2.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2085.43","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","902016.19","10.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2866702.25","33.18","96.75","300","2.08","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1997650.25","23.12","70.91","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10901579","126.17","67","120","7.32","100","2.4","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7531826.5","87.17","61.67","100","0.61","50","4.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19346300","223.91","36.47","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159255.28","1.84","35.96","300","0.57","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8054600","93.22","35.99","100","0","50","0.17","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1400349.38","16.21","70.37","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","156013","1.8","300.25","200","122.87","200","38.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","142429","1.64","651.4","200","176.15","200","29.42","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1500072.38","17.36","114.422","200","42.539","50","5.426","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1229694.75","14.23","152.078","200","43.29","50","3.569","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3935800","45.55","76.653","80","27.527","30","1.546","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3139174.25","36.33","76.087","80","24.98","30","0.926","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1366335.88","15.81","71.319","80","0.049","30","11.781","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3215525.25","37.22","76.427","80","26.6","30","2.43","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1398889.875","16.191","151.534","100","24.384","50","27.842","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2688555.5","31.677",4.715,"100",0.802,"50",5.911,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1832690.25","21.212","74.98","250","25.923","80","2.375","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2002288","23.175","74.281","250","19.593","80","2.077","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2481365.25","28.72","1.915","250","2.921","80","13.91","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45432832","525.843","32.722","100","22.665","50","0.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8690895","100.589","258.82","320","1.4","100","4.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6750321.5","78.129","-","-","-","-",0.44,"20","正常"]