{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","845.543","7.538","25","36.53","250","17.52","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","365.58","35.68","500","74.68","500","33.142","500","2.233","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.922","0.004","15","3.196","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","119.936","0.27","10","40.06","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.91","0.197","8","21.206","50","6.124","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","227.23","1.73","10","63.01","80","5.401","15","0.029","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","128.74","0.034","10","17.99","80","3.33","15","0.013","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.708","0.008","10","18.848","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.318","0.135","10","34.266","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.097","10","13.091","80","-","-","0.117","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1785.341","0.024","1.5","5.876","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6894.321","0.76","10","16.523","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5489.86","0.043","10","43.888","80","8.828","15","0.154","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","409.19","6.248","10","37.927","80","7.676","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","885.6","0.84","10","26.269","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","183.17","0.094","10","18.607","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","103.68","2.121","10","19.022","80","17.027","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.607","15","64.528","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.89","0.082","10","2.806","80","5.55","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","381.197","0.029","10","6.392","70","1.166","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13303.03","0.327","8.629","17.32","69.431","17.416","27.416","0.091","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6708.216","12.189","500","167.201","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","505.561","0.087","10","13.137","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","50.717","0.206","10","3.694","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.508","0.061","10","14.206","80","1.991","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1265.89","0.029","10","29.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.108","10","5.064","80","5.383","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","856.31","0.088","8","22.2","50","-","-","0.191","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","813.89","0.056","10","26.45","80","8.692","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1134.43","0.353","10","50","80","2.644","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","281.094","0.052","10","22.728","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","97.63","2.907","10","7.157","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.075","10","1.5","80","0.71","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.139","0.065","10","16.068","80","1.532","20","0.172","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.116","0.381","15","16.319","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.342","1.261","15","32","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","469.8","119.99","500","49.18","500","130.12","500","6.714","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.44","0.336","15","2.306","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","1.279","10","42.596","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1986.34","0.07","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","81.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2641.25","2.039","10","11.253","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.67","0.023","15","25.319","80","8.105","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.02","0.243","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.458","0.612","15","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","0.884","15","15.306","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","188.35","5.957","15","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.918","0.138","15","3.03","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","45.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","134.46","1.34","500","17.16","500","13.961","500","1.018","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.879","10","22.362","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.74","1.689","10","11.727","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.894","15","22.126","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","221.812","0.024","10","5.589","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.017","0.24","10","25.07","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","1.981","10","28.228","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","281.894","0.037","10","13.619","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.701","0.079","10","16.87","80","3.726","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10993.54","0.352","10","27.693","80","7.57","15","0.104","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18450.858","22.693","1000","490.442","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","121841.547","0.178","5","5.736","40","9.62","15","0.169","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138301.422","12.518","50","74.728","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","54.43","0.231","10","14.44","80","2.717","20","0.123","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","503.71","0.11","5","15.02","50","-","-","0.264","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","0.292","10","7.639","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","9.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79430.98","0.029","2","11.54","40","9.58","15","0.276","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90744.96","23.43","50","164.95","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.626","0.016","10","16.302","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","456.19","0.168","10","20.95","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","480.672","0.228","10","24.11","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.603","10","39.366","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","552.96","0.431","10","41.31","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1165","0.09","8","14.731","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","503.107","0.221","10","23.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.199","10","24.29","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.523","0.073","10","2.72","80","7.82","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","53.38","1.134","10","22.234","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.122","0.004","10","2.407","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2237.76","0.022","30","18.867","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.441","0.147","8","6.652","60","2.499","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","308","0.022","10","5.33","80","1.3","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.078","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2234.15","0.148","10","29.804","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","207.274","0.077","15","32.66","80","7.214","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","261.706","5.339","15","13.627","80","11.083","20","0.366","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","152","1.722","10","19.505","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.316","15","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","6.148","10","16.209","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1220.573","0.809","10","24.658","80","3.781","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","128.364","0.037","10","2.909","80","0.237","20","0.035","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","428.54","0.04","8","17.85","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.06","0.984","10","45.335","80","-","-","0.218","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","204","0.291","45","33.157","500","27.79","70","5.23","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1439.42","0.179","8","26.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.134","10","23.24","80","1.932","15","0.067","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","471.74","1.77","15","42.99","60","1.953","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.881","4.434","15","18.322","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","18.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.699","0.023","10","3.996","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10724.151","5.488","16","52.363","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","608.26","0.069","10","25.973","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","192.59","0.048","8","20.208","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","24.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","371.434","0.071","10","14.564","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","40.61","0.449","10","5.92","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1054.94","1.644","10","29.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","940","0.031","10","22.79","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","905.126","0.303","10","53.775","80","5.844","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12927.601","0.027","8","42.8","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","364.61","0.3","8","17.41","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.007","10","1.825","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","155.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","51.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","183.184","0.559","8","11.891","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.87","10","14.865","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.58","0.101","10","8.684","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.19","0.158","15","12.116","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","213.149","1.968","10","16.04","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","73.44","0.151","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","303.437","0.071","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.454","10","10.82","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","643.68","0.525","10","10.503","80","1.98","15","0.052","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","679.19","0.363","8","9.592","50","-","-","0.07","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","330.826","58.85","500","99.96","500","92.12","500","20.35","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","0.016","10","12.35","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.69","6.026","10","15.036","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","37.67","3.055","10","35.614","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","140.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","503.478","0.026","10","13.008","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4565.55","0.012","2","5.741","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","398.045","0.069","10","19.082","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","107.654","0.616","10","20.154","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.6","0.134","10","18.154","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","447.55","3.399","10","67.267","80","5.499","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.742","0.424","10","6.778","80","0.307","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.533","0.098","10","7.654","80","3.159","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.727","3.712","15","7.994","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","54.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","98.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2674.08","0.019","8","17.43","50","5.937","15","0.026","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","12.695","1000","62.115","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","656.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","937.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","127.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","161.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","706.234","0.44","10","14.978","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1362.11","0.22","10","25.951","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.56","0.03","8","0.553","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.665","3.534","15","41.27","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","11.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","767.52","0.028","15","22.76","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","507.17","0.071","10","18.963","80","2.724","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1515.036","0.046","8","15.37","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.474","0.372","10","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","348","0.594","10","10.778","80","13.04","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","166.75","2.175","10","26.744","80","4.375","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.674","0.64","10","4.02","80","8.216","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","16.3","100","3.44","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.11","0.011","15","31.957","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.846","1.547","8","10.3","60","5.29","15","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0.07","10","4.57","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.473","10","13.145","80","1.849","15","0.028","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","357.7","0.153","10","29.67","80","-","-","-","-","正常"]