{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13036333","152.581","158.232","320","19.136","100","0.933","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15106680","176.814","155.384","320","31.96","100","3.763","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8586832","99.385","-","-","-","-",5.959,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8073029","93.438","-","-","-","-",5.271,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2686489.5","111937.039","-","-","-","-","0.047","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22254654","257.577","-","-","-","-","0.753","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","453340.5","5.247","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","373266.094","4.32","72.774","320","55.787","100","2.422","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703364.438","8.141","141.34","300","7.805","100","2.254","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","16339104","189.11","2.44","200","3.88","200","5.82","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.27","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6193393.5","71.683","123.501","320","38.881","100","2.31","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11503328","133.14","181.169","320","35.293","100","1.302","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9329417","107.979","-","-","-","-",6.534,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6839933.5","79.166","-","-","-","-",4.755,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","555317.562","6.559","147.68","200","42.366","50","19.43","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3309202.75","38.733","112.175","200","10.769","50","6.64","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3621136.5","42.204","113.656","200","4.678","50","5.605","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1096889.75","12.7","111.563","200","22.623","35","0.88","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1213574.88","14.04","109.531","200","16.824","35","3.666","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1246047.63","14.42","113.505","200","8.153","35","1.664","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3128045.5","36.21","114.854","200","12.572","35","0.532","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2065546.875","23.907","166.008","200","19.019","50","4.811","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1207823.375","13.979","151.404","200","10.349","50","2.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1455388.125","16.845","169.798","200","12.775","50","2.934","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2984610.24","34.544","21.61","200","6.26","35","2.85","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","0.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2109561.75","24.416","0","50","0","35","6.722","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1251.884","0.015","7.145","50","1.612","35","18.265","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37036888.906","441.45","26.007","50","0.002","35","0.452","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8607.125","0.102","0","50","9.587","35","61.756","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","40.293","50","3.061","35","73.658","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31569065.28","1315377.72","27.338","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","64.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30357089.28","351.355","19.93","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-436285.44","-5.05","547.01","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42930414.72","496.88","18.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-749329.92","-8.673","128.19","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","172800","2",62.5,"120",2.8,"850",3.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","508268.625","5.883","3454.677","320","7842.277","100","14.905","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4462621","51.651","-","-","-","-",12.909,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9029731","104.511","158.4","320","7.035","100","1.144","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2481102.75","28.716","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1000512","11.58","20.04","50","1.77","35","0.14","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","755385.25","8.743","-","-","-","-",2.195,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","175613.516","2.032","-","-","-","-",0.168,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","65726.875","0.761","-","-","-","-",0.714,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","112992.984","4708.041","15.53","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53092065.026","627.499","35.836","100","23.832","50","2.947","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49687251.099","586.42","39.077","100","25.009","50","1.595","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397330","4.599","254.32","550","4.85","280","0.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","411436.438","4.762","252.044","550","1.132","400","0.524","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","632448","7.32","251.9","550","1.75","400","0.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","589373.25","6.821","227.292","550","24.61","400","0.901","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","577756.875","6.687","168.846","200","4.004","200","1.506","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1017820.188","11.797","67.788","200","3.873","200","8.281","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135610.172","1.57","29.097","-","17.546","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1072136.125","12.409","55.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","819967.625","9.49","32.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3864825","44.732","86.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4259698","49.302","83.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4751664","54.996","70.329","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6029604.5","69.787","49.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1444058.5","16.714","45.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2034688.625","23.55","37.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1297697.25","15.673","67.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1545588.25","19.515","64.205","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3329422.5","138725.938","-","-","0.79","50","17.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4105843","47.521","33.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1510109.875","17.478","38.717","100","7.909","50","0.671","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381366.969","4.414","24.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2120986.25","25.764","-","-","31.38","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13843632","160.227","41.299","100","4.481","50","6.307","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","449172.938","5.222","56.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2923441.75","33.836","22.584","100","12.622","50","9.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3115111.75","37.622","68.008","100","0.65","50","7.328","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","640908","7.418","-","-","14.887","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","399643.125","4.626","14.086","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4072504.5","47.168","21.205","50","1.369","35","0.183","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1649616.875","19.923","45.478","100","1.174","50","0.282","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8988102","104.029","29.98","100","0.672","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8969746","103.816","51.033","100","1.325","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9453454","109.41","80.33","200","65.21","200","7.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2396220","27.73","135.97","200","83.57","200","26.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1402450","16.23","59.83","200","55.88","200","18.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","683034","7.9","52.31","200","46.81","200","23.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4212017.5","48.75","53.29","100","23.29","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1294375.12","14.98","42.67","300","0.79","100","4.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2113.7","0.02","204.93","300","83.58","100","71.21","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","925510.06","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2824027.75","32.69","114.79","300","0","200","2.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1976726.62","22.87","66.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10615206","122.86","63.35","120","4.98","100","2.6","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7590701.5","87.86","57.45","100","0","50","3.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19481700","225.48","36.17","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","145401.94","1.68","43.27","300","0.06","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7838480","90.72","39.19","100","0","50","1.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363310.5","15.78","73.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","142427","1.64","284.61","200","141.9","200","46.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","141699","1.64","327.87","200","160.77","200","37.31","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1501756.25","17.38","140.199","200","46.526","50","3.229","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1302151.63","15.07","158.807","200","48.097","50","3.947","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3960631","45.84","72.697","80","20.454","30","1.445","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3122661.25","36.14","76.611","80","18.071","30","0.988","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","517882.59","5.99","56.192","80","0.742","30","17.935","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3090334.25","35.77","76.532","80","27.144","30","2.142","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1188444","13.755","218.318","100","2.688","50","38.23","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3056488.5","35.825",4.711,"100",0.645,"50",6.27,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814259.5","20.998","74.324","250","25.7","80","2.395","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2003968.875","23.194","77.512","250","21.389","80","2.213","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2513871.75","29.096","9.305","250","2.247","80","22.247","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45441224","525.94","31.974","100","22.168","50","0.675","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8479725","98.145","260.71","320","0","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6858055","79.376","-","-","-","-",0.377,"20","正常"]