{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2713.63","12.475","25","41.713","250","18.445","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","301.04","32.419","500","23.3","500","19.226","500","0.81","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.123","0.007","15","3.423","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","19.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","70.464","0.553","10","40.734","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.197","8","24.274","50","7.23","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","1.77","10","58.645","80","4.225","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.03","10","19.4","80","3.67","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.682","0.01","10","29.698","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","222.48","0.162","10","41.306","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.042","10","13.989","80","-","-","0.105","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1572.824","0.025","1.5","6.215","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5074.611","0.295","10","18.638","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5260.03","0.029","10","36.209","80","8.912","15","0.141","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","422.496","4.038","10","34.568","80","5.968","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","513.22","0.86","10","33.507","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","231.55","0.077","10","17.744","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","2.504","10","18.366","80","17.772","20","0.001","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.611","15","59.729","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","59.357","0.067","10","2.326","80","6.238","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","383.443","0.058","10","5.97","70","1.076","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19559.42","0.037","8.629","16.213","69.431","16.201","27.416","0.09","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6709.416","20.272","500","192.742","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","512.127","0.147","10","13.058","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.786","0.063","10","2.174","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.152","10","16.759","80","2.325","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","904.61","0.24","10","31.47","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","1.717","10","9.956","80","9.557","20","0.042","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1043.971","0.06","8","22.15","50","-","-","0.196","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","607.39","0.13","10","31.132","80","8.106","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1155.17","0.122","10","47.87","80","2.378","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","354.143","0.061","10","25.075","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","134.78","0.283","10","8.244","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.095","10","1","80","0.77","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.619","0.195","10","10.823","80","1.492","20","0.181","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.242","0.696","15","19.656","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.28","0.34","15","35.22","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","501.31","122.12","500","43.56","500","130.79","500","7.261","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.362","0.01","15","5.105","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.36","2.292","10","44.946","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1791.07","0.111","8","3.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","89.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2767.39","4.112","10","9.294","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.248","0.03","15","23.248","80","8.211","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","0.792","15","40.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.654","2.67","15","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","52","0.97","15","18.845","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","172.8","5.962","15","15.09","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.038","0.12","15","3.076","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.27","0.3","500","18.65","500","24.483","500","2.41","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","4.47","10","14.132","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.91","1.882","10","14.906","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.963","15","31.784","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","209.228","0.298","10","6.516","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.357","0.253","10","24.542","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","55","1.456","10","24.145","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","273.722","0.107","10","12.224","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.99","0.271","10","10.217","80","5.358","20","0.109","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9008.93","0.513","10","27.596","80","6.47","15","0.11","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19278.372","20.7","1000","529.743","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","126327.5","0.054","5","6.708","40","7.753","15","0.23","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141320.266","7.589","50","60.163","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.408","10","15.56","80","1.679","20","0.097","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","615.17","0.068","5","15.86","50","-","-","0.226","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","517.54","0.233","10","7.452","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91731.74","0.026","2","12.56","40","7.75","15","0.256","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104714.16","13.21","50","135.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","328.752","0.018","10","14.596","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","362.88","0.01","10","21.09","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","448.68","0.238","10","23.91","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.892","10","35.652","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","567.65","0.195","10","40.06","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1039","0.032","8","19.247","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","708.912","0.044","10","22.991","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.106","10","23.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.432","0.282","10","3.299","80","7.987","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","123.12","1.349","10","25.484","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.002","10","1.864","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2094.34","0.044","30","20.003","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.668","0.308","8","8.854","60","0.425","15","0.02","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","51","0.083","10","8.35","80","0.87","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.464","0.071","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1813.98","0.105","10","39.487","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","195.955","0.099","15","31.23","80","7.907","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.528","5.308","15","11.916","80","11.141","20","0.416","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","199","1.909","10","17.451","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.098","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","4.403","10","11.81","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1130.717","1.366","10","26.446","80","3.164","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","117.323","0.054","10","2.929","80","0.262","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","284.26","1.46","8","60.9","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.176","0.786","10","36.901","80","-","-","0.18","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","199","0.063","45","27.429","500","25.74","70","4.8","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1661.47","0.362","8","32.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.176","10","22.75","80","2.109","15","0.069","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","500.26","1.352","15","41","60","1.889","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.64","3.392","15","15.853","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","18.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.55","0.025","10","6.305","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11021.277","6.47","16","38.428","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","30.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","700.7","0.072","10","26.799","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","203.55","0.276","8","21.455","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","341.885","0.068","10","16.441","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","179.71","1.268","10","9.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1081.73","2.13","10","31.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","733","0.022","10","21.17","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","912.298","0.378","10","51.186","80","6.698","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.073","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16940.371","0.031","8","35.326","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","673.06","0.12","8","19.16","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.07","0.012","10","1.942","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","146.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","187.254","0.134","8","12.882","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.098","10","8.552","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","28.14","0.535","10","19.72","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.18","0.172","15","11.332","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.629","2.009","10","15.303","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","74.3","0.043","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.698","0.343","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.643","10","9.4","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","633.31","0.592","10","7.919","80","2.49","15","0.055","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","577.498","1.562","8","11.342","50","-","-","0.112","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","295.92","62.96","500","118.16","500","93.35","500","19.82","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.97","0.015","10","11.29","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.905","4.757","10","17.231","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.949","6.381","10","21.78","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","134.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","503.483","0.026","10","12.665","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4838.434","0.011","2","8.299","40","-","-","0.058","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","378.691","0.055","10","19.475","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","89.683","1.636","10","26.647","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.528","0.131","10","17.005","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1211.33","4.191","10","70.65","80","7.578","15","0.036","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.53","0.034","10","6.266","80","0.035","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.494","0.015","10","8.315","80","1.648","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.359","5.8","15","6.192","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","18.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2799.36","0.017","8","16.03","50","5.691","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","12.451","1000","53.123","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","734.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1102.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","103.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","496.886","0.543","10","14.565","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1438.05","0.154","10","26.561","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.965","0.032","8","7.423","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.206","4.217","15","47.188","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","10.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","251.52","0.026","15","18.754","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","478.66","0.072","10","18.516","80","2.329","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1596.676","0.156","8","12.043","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.328","1.637","10","24.089","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.995","10","14.492","80","14.776","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","2.187","10","37.674","80","4.818","15","0.047","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.909","0.916","10","5.732","80","5.254","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.082","10","16.2","100","3.37","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","93.78","0.113","15","37.445","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","15.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.87","1.724","8","4.4","60","5.37","15","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8314.27","0.266","10","21.197","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.244","10","15.786","80","1.862","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","336.1","0.294","10","26.88","80","-","-","-","-","正常"]