{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2631.75","11.976","25","35.2","250","15.903","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","294.51","12.455","500","36.15","500","14.152","500","0.369","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.523","0.005","15","3.228","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","128.037","0.418","10","43.852","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.144","0.022","8","32.067","50","6.417","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","1.66","10","57.218","80","4.07","15","0.029","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","193.54","0.031","10","19.33","80","3.75","15","0.015","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.977","0.009","10","34.96","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","181.613","0.366","10","40.401","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.035","10","13.413","80","-","-","0.086","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1305.848","0.022","1.5","6.252","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5838.991","0.554","10","21.366","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5628.96","0.03","10","38.262","80","9.324","15","0.133","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","443.491","2.418","10","31.988","80","4.547","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","14.69","1.11","10","43.97","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","200.45","0.069","10","21.054","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","2.576","10","19.097","80","17.844","20","0.001","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.623","15","61.179","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.485","0.081","10","2.576","80","7.247","20","0.005","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","384.48","0.02","10","7.292","70","1.216","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21069.96","0.036","8.629","15.522","69.431","17.316","27.416","0.065","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6708.984","8.889","500","184.133","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","431.525","0.146","10","11.901","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.015","10","3.017","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","4.885","0.179","10","16.109","80","2.365","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1261.44","0.19","10","104.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.05","10","10.797","80","12.401","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","843.782","0.086","8","23.51","50","-","-","0.191","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","421.63","0.069","10","31.85","80","7.799","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1102.46","0.085","10","46.57","80","2.32","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","234.913","0.045","10","25.587","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","89.86","0.036","10","7.296","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","1.2","80","0.88","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.446","0.411","10","11.109","80","1.975","20","0.285","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.092","1.042","15","19.127","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.517","0.291","15","34.845","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","466.97","120.45","500","40.78","500","134.63","500","7.272","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.959","0.01","15","7.529","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.52","3.565","10","47.439","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2385.5","0.068","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2707.78","5.823","10","8.943","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.235","0.176","15","44.516","80","9.091","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","0.409","15","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.458","1.753","15","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","31","0.885","15","18.616","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","180.58","5.926","15","15.65","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.162","0.129","15","2.803","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.67","0.554","500","17.19","500","23.538","500","1.983","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.742","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.06","1.764","10","13.38","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","93.31","1.139","15","20.711","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","225.737","0.315","10","5.491","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","261.533","0.233","10","24.865","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.368","10","25.108","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","281.387","0.153","10","13.02","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.173","0.058","10","5.205","80","2.405","20","0.125","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13836.1","0.638","10","30.578","80","6.8","15","0.132","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18317.906","18.112","1000","553.454","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","105761.977","0.055","5","5.519","40","8.505","15","0.125","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140039.141","9.478","50","65.364","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.017","10","11.81","80","2.273","20","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","558.14","0.085","5","16.67","50","-","-","0.192","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","519.26","0.117","10","12.234","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92313.22","0.026","2","12.28","40","6.86","15","0.256","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106047.12","18.99","50","192.1","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","224.122","0.017","10","12.601","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","327.46","0.044","10","23.98","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","415.944","0.235","10","23.39","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.71","10","35.201","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","616.03","1.268","10","46.56","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1216","0.051","8","16.937","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","804.298","0.047","10","27.366","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.126","10","22.71","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.125","0.271","10","3.557","80","7.32","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","53.01","0.517","10","24.066","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.528","0.003","10","2.159","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2105.57","0.07","30","19.336","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.391","0.015","8","6.604","60","0.024","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","358","0.101","10","6.89","80","1.12","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.365","0.071","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1866.1","0.222","10","38.71","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","195.696","0.106","15","34.777","80","6.821","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","209.002","5.513","15","12.886","80","11.516","20","0.446","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","238","1.706","10","24.401","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.081","15","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","4.51","10","7.509","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1127.347","2.329","10","22.332","80","3.7","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.154","0.04","10","3.366","80","0.223","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","3.456","0.59","8","66.98","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","45.348","0.539","10","30.216","80","-","-","0.181","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","194","0.074","45","26.092","500","25.8","70","4.75","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1606.18","0.363","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.2","10","29.47","80","1.117","15","0.061","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","333.5","1.855","15","36.56","60","2.477","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.057","3.412","15","16.972","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.155","0.024","10","7.556","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10426.326","5.996","16","32.245","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","622.08","0.312","10","26.436","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","150.16","0.541","8","22.263","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","394.157","0.054","10","18.924","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","120.96","0.918","10","7.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","988.42","3.564","10","35.9","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","760","0.033","10","19.43","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","872.813","0.388","10","51.301","80","6.505","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16384.629","0.098","8","33.508","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","649.73","0.12","8","19.54","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.99","0.006","10","1.769","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","131.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","182.73","0.072","8","14.539","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.082","10","8.931","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.59","0.341","10","17.514","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.14","0.026","15","10.711","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","229.997","2.002","10","15.139","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","36.29","0.022","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","292.81","2.143","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","4.294","10","54.66","80","-","-","0.148","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","641.95","0.583","10","7.8","80","2.83","15","0.055","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","639.274","2.353","8","16.295","50","-","-","0.165","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","327.456","44.99","500","120.68","500","93.39","500","19.26","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.034","10","11.36","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","72.506","4.386","10","17.139","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.091","7.09","10","41.505","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","137.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","454.48","0.024","10","12.91","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5066.021","0.017","2","6.368","40","-","-","0.104","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","373.334","0.073","10","20.154","80","-","-","0.008","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.88","1.266","10","43.158","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.632","0.13","10","17.371","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1087.78","4.036","10","70.771","80","7.894","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.84","0.047","10","6.937","80","0.027","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.581","0.016","10","8.404","80","3.566","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.127","3.036","15","6.879","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","174.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","121.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3543.26","0.017","8","17.27","50","6.458","15","0.029","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","12.425","1000","52.034","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","739.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","961.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","132.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1215.302","0.352","10","8.727","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1433.47","0.211","10","28.587","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.57","0.035","8","0.444","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","32.964","5.017","15","45.071","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","23.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","269.28","0.029","15","17.925","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","579.74","0.072","10","19.817","80","2.587","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1490.11","0.135","8","13.109","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.046","3.152","10","27.816","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","1.084","10","15.227","80","15.104","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","180.58","1.887","10","27.97","80","4.157","15","0.037","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.756","10","5.998","80","2.044","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.085","10","14.8","100","3.19","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.02","0.111","15","32.083","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","213.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.116","8","5.2","60","6.07","15","0.041","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8366.11","0.128","10","19.771","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.291","10","17.283","80","1.862","15","0.028","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","365.47","0.311","10","29.41","80","-","-","-","-","正常"]