{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2644.198","8.716","25","22.537","250","14.397","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","335.55","14.79","500","45.62","500","15.878","500","0.909","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.603","0.013","15","2.329","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","45.276","0.643","10","48.004","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.589","0.067","8","19.565","50","7.539","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","236.74","1.38","10","51.867","80","4.181","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.035","10","17.88","80","3.68","15","0.014","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.95","0.238","10","36.228","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","188.611","0.376","10","37.095","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.047","10","13.088","80","-","-","0.084","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","122.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1212.518","0.024","1.5","6.948","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3549.826","0.587","10","18.36","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5889.89","0.014","10","15.017","80","3.913","15","0.037","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","461.635","2.548","10","31.512","80","4.833","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.53","10","24.276","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","209.09","0.086","10","17.499","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.262","10","46.37","80","4.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","2.22","10","17.905","80","17.239","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.624","15","56.464","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.25","0.008","10","3.618","80","7.65","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","151.718","0.016","10","5.514","70","1.067","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","21429.98","1.334","8.629","12.951","69.431","15.245","27.416","0.045","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6706.704","13.69","500","158.294","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","375.443","0.104","10","9.775","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.565","0.074","10","3.242","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.174","0.432","10","17.907","80","3.065","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1283.9","0.12","10","16.29","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","221","0.014","10","7.896","80","5.364","20","0.042","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","831.773","0.084","8","21.77","50","-","-","0.15","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","680.83","0.412","10","45.518","80","5.6","15","0.016","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1097.28","0.726","10","50.74","80","2.683","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","222.489","0.4","10","19.76","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","55.3","0.165","10","76.658","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","818.21","0.099","10","1.44","80","0.73","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.062","0.195","10","5.926","80","1.443","20","0.15","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.926","0.932","15","14.87","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","107.222","1.395","15","25.662","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","414.04","117.65","500","38.59","500","117.73","500","7.208","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.247","0.008","15","7.385","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.2","1.91","10","50.747","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2104.7","0.035","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","121.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2536.7","5.97","10","8.002","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.357","0.055","15","27.626","80","8.296","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","0.61","15","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.197","0.717","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","0.711","15","14.168","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","57.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","159.84","6.456","15","20.87","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","99.706","0.063","15","2.698","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","37.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","287.39","1.998","500","27.3","500","29.718","500","3.576","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.978","10","17.584","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.37","0.98","10","13.443","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.701","0.338","10","6.491","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.084","0.245","10","21.547","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.386","10","20.335","80","-","-","0.102","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","259.325","0.267","10","11.765","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.232","0.049","10","3.591","80","1.994","20","0.076","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9540.29","0.769","10","33.218","80","8.02","15","0.154","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17560.584","20.818","1000","541.845","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130413.391","0.256","5","5.352","40","9.086","15","0.171","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141164.516","9.508","50","89.07","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.005","10","13.17","80","1.704","20","0.044","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","504.58","0.286","5","18.03","50","-","-","0.198","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.87","1.143","10","200.317","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93285.22","0.027","2","10.48","40","11.97","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106713.12","20.65","50","270.53","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","215.741","0.024","10","12.654","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.9","0.016","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","405.456","0.228","10","22.73","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.923","10","24.016","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","600.48","0.497","10","44.6","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","752","0.033","8","6.064","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","187.229","0.389","10","38.417","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.128","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.963","0.478","10","3.826","80","10.885","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","130.49","0.446","10","28.376","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.294","0.07","10","1.827","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2083.1","0.017","30","19.984","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","127.993","0.042","8","7.502","60","0.032","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","347","0.201","10","5.61","80","1.87","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.144","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2061.78","0.792","10","30.43","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","119.059","0.429","15","28.016","80","5.658","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","227.923","6.397","15","13.486","80","12.543","20","0.49","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","192","2.449","10","21.611","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.091","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.557","10","2.564","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1070.755","1.339","10","23.934","80","2.48","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","120.614","0.032","10","3.309","80","0.206","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","354.499","0.15","8","30.61","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.482","0.29","10","12.607","80","-","-","0.114","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","192","0.054","45","26.551","500","25.86","70","5.28","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1300.32","0.361","8","28.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.04","10","7.72","80","2.558","15","0.045","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","597.02","3.785","15","47.75","60","1.928","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.577","4.16","15","18.72","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","25.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.949","0.026","10","8.909","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11548.212","8.396","16","29.699","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","48.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","655.78","0.561","10","14.125","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","245.9","0.449","8","22.065","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","17.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","369.533","0.054","10","13.862","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","213.41","0.401","10","6.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1031.62","1.504","10","50.71","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","806","0.05","10","16.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","771.984","0.262","10","55.265","80","6.75","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11871.969","0.117","8","31.542","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","647.14","0.13","8","24.98","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.015","10","2.556","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","100.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","164.491","0.26","8","11.414","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","3.339","0.076","10","365.249","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.92","0.334","10","17.176","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.2","0.067","15","4.718","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","214.445","1.959","10","16.771","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","47.52","0.021","8","17.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","221.789","0.262","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.01","7.028","10","24.86","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","650.59","0.597","10","7.969","80","2.81","15","0.041","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","532.224","1.638","8","8.97","50","-","-","0.113","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","310.003","66.76","500","118.94","500","87.26","500","19.06","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.043","10","11.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.009","4.778","10","18.837","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.835","4.177","10","43.544","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","149.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","542.261","0.718","10","12.914","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4205.907","0.012","2","10.906","40","-","-","0.054","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","414.288","0.316","10","19.74","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.594","1.095","10","21.79","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.528","0.13","10","16.683","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","603.94","3.162","10","61.64","80","6.688","15","0.045","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","60.151","0.122","10","6.463","80","0.025","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.374","0.911","10","16.472","80","11.052","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.489","4.303","15","5.646","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","205.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","100.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3473.28","0.011","8","16.564","50","6.805","15","0.042","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.639","1000","50.364","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","616.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","919.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","189.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1588.982","2.712","10","28.771","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1402.71","0.189","10","28.974","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.848","0.03","8","5.538","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.443","6.678","15","43.41","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","12.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","911.04","0.034","15","17.421","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","442.37","0.069","10","17.816","80","2.39","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1306.357","1.194","8","14.764","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.946","1.036","10","25.991","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","0.604","10","13.812","80","14.267","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","1.473","10","23.631","80","3.457","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","2.311","10","5.101","80","8.121","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","10.9","100","2.92","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.57","0.084","15","39.177","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","144.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.74","8","1.3","60","6.52","15","0.024","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8127.65","0.073","10","8.593","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","340","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.17","10","10.558","80","1.421","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","367.2","0.245","10","26.36","80","-","-","-","-","正常"]