{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12700189","148.677",165.2774,"320",24.0323,"100",1.2752,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15054214","176.234",191.5654,"320",33.6316,"100",7.0991,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6464039.5","74.815","-","-","-","-",6.4088,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8198107.5","94.885","-","-","-","-",5.2277,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2555982.75","106499.273","-","-","-","-","0.198","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23991802","277.683","-","-","-","-","1.106","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14059.486","0.163","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","364731.719","4.221","261.277","320","149.87","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","629538.25","7.286",130.598,"300",2.2243,"100",2.2839,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","15068160","174.4",1.53,"200","0","200",3.62,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","162432","1.88","39.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5856160","67.78",161.9163,"320",52.7725,"100",2.7155,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11929573","138.074",206.6532,"320",36.0328,"100",1.1269,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9626129","111.414","-","-","-","-",8.3021,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6918763","80.078","-","-","-","-",4.745,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3326880.5","38.839","121.514","200","21.244","50","6.404","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3191574","37.3","114.376","200","9.242","50","6.617","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3371038.75","39.264","110.449","200","3.066","50","5.839","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1156554.75","13.39","112.388","200","15.241","35","2.409","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1311834.63","15.18","112.387","200","11.789","35","3.604","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1097617.38","13.26","109.107","200","5.504","35","1.596","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3125939.25","37.75","114.422","200","29.635","35","0.461","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1937777","22.428","164.9","200","23.575","50","4.589","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1194213.75","13.822","142.306","200","9.186","50","2.585","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485141.5","17.189","156.737","200","11.499","50","3.262","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2988420.48","34.588",31.86,"200",7.48,"35",4.98,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.75","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3586199","41.507","0.002","50","0","35","3.511","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","6660.125","0.079","6.842","50","0.569","35","18.428","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36038580.697","429.883",31.99,"50",0.006,"35",0.567,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9056.669","0.107","97.397","50","2.016","35","119.141","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","33.36","50","7.353","35",82.023,"10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","449.28","18.72",1.783,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7819079.04","90.499","144.825","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","116","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-214272","-2.48","15.38","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41774175.36","483.497",21.72,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-369048.96","-4.271","158.14","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","195264","2.26",61.58,"120",1.25,"850",2.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","506445.906","6.136","1043.327","320","1558.757","100","9.26","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4587223.5","53.093","-","-","-","-",11.9299,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8056308","101.721",248.3478,"320",27.7673,"100",1.421,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2444304.5","28.291","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1032652.8","11.952",14.81,"50",2.03,"35",0.24,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","250947.922","2.904","-","-","-","-",1.9037,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13230.62","0.153","-","-","-","-",0.0954,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67170.953","0.777","-","-","-","-",0.7667,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","118878.768","4953.282","43.9","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47529649.93","571.49",33.14,"100",22.798,"50",1.993,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43859562.615","518.714",34.99,"100",22.346,"50",2.309,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","396808","4.593","260.816","550","4.897","280","0.642","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","416384.156","4.819","245.529","550","1.136","400","0.499","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609984","7.06","248.23","550","1.95","400","0.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","351895.562","4.073","186.431","550","13.477","400","0.791","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","603969.562","6.99","168.4","200","4.186","200","1.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1008356.5","11.671","57.414","200","3.377","200","11.289","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","135862.312","1.572","25.343","-","16.897","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","986900.312","12.461","62.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","724890.375","9.153","39.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3604119","43.528","89.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4040824.25","48.802","88.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4772501.5","55.237","77.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5838407","67.574","48.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1314526.25","15.214","42.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2012238.375","23.29","34.535","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1319354.875","15.27","75.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1739202.375","20.13","73.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3368619.25","140359.109","-","-","0.998","50","14.993","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4123415.25","47.725","36.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1565660","18.121","40.308","100","5.355","50","0.446","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386835.031","4.477","22.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2230080","25.811","-","-","39.374","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13671374","158.234","39.855","100","3.692","50","6.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","372374.531","4.31","57.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2880198.25","33.336","26.478","100","11.122","50","8.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3263333.5","37.77","68.616","100","0.547","50","7.291","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","831176.25","9.62","-","-","1.226","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","296584.25","3.433","8.334","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4018443.25","46.51","21.43","50","1.136","35","0.233","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1794770.75","20.773","51.614","100","1.18","50","0.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8950949","103.599","30.896","100","0.705","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8928409","103.338","51.726","100","1.324","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10689004","123.72","94.49","200","37.49","200","6.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2707310","31.33","159.96","200","98.22","200","13.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1518190","17.57","59.77","200","64.51","200","15.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","624368","7.22","52.06","200","55.35","200","17.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4450042","51.5","49.65","100","23.39","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1387332","16.05","53.57","300","0.38","100","14.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1106.41","0.01","301.9","300","25.23","100","107.05","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","892402.44","10.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2511109.5","29.06","111.9","300","2.1","200","1.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1971172.75","22.81","74.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10757235","124.5","68.34","120","5.31","100","2.54","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7391209","85.55","68.01","100","0.51","50","3.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19618200","227.06","33.02","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167700.28","1.94","29.3","300","0.06","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7594740","87.9","38.17","100","0","50","2.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1406064.75","16.27","79.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","199735","2.31","311.05","200","173.8","200","21.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","144700","1.67","427.71","200","210.83","200","23.01","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","827389.94","9.58","235.124","200","40.885","50","9.454","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","643278.56","7.44","248.505","200","2.835","50","13.278","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3818648.75","44.2","76.964","80","26.998","30","1.544","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3153251","36.5","69.564","80","25.971","30","1.028","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","663215.06","7.68","30.962","80","1.257","30","5.101","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3266024.5","37.8","73.868","80","27.131","30","2.526","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","897172.375","10.384","0.031","100","0.201","50","3.208","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2853847.5","33.664",3.949,"100",0.867,"50",7.105,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1756180.25","20.326","74.731","250","25.374","80","2.431","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1998518.375","23.131","77.085","250","21.092","80","1.86","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2497997.75","28.912","12.126","250","2.411","80","22.01","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43628548","526.915",34.2253,"100",22.834,"50",0.7116,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8658116","100.21",210.8594,"320",1.6217,"100",3.2057,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6734907","77.95","-","-","-","-",0.414,"20","正常"]