{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12294786","150.476","127.874","320","15.085","100","1.279","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14241178","173.876","150","320","33.456","100","4.925","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6220476","71.996","-","-","-","-",7.607,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8354372","96.694","-","-","-","-",5.181,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2231276.25","92969.852","-","-","-","-","0.272","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22053958","255.254","-","-","-","-","0.777","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","608780.438","7.046","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","396329.656","4.587","4.733","320","1.672","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660558.312","7.645","142.028","300","4.439","100","2.241","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","15411168","178.37","0.51","200","0","200","4.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","94176","1.09","39.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6688017","77.408","159.79","320","38.027","100","2.483","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12182876","141.006","163.897","320","27.507","100","1.552","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9684458","112.089","-","-","-","-",8.938,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6841778","79.187","-","-","-","-",4.722,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3426221.25","39.963","106.643","200","21.783","50","6.208","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3236310.25","37.821","105.867","200","8.872","50","6.691","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3470529","40.499","112.316","200","6.142","50","5.709","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1123413.13","13.57","109.786","200","13.405","35","2.668","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1243951","14.4","115.832","200","8.782","35","3.588","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1234687.5","14.29","109.412","200","4.216","35","1.603","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3258309.25","37.71","113.99","200","29.518","35","0.419","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1959452.875","22.679","160.511","200","34.144","50","4.43","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1217853.875","14.096","161.231","200","18.625","50","2.505","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518128.375","17.571","156.336","200","17.912","50","2.958","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2923110.72","33.832","22.09","200","1","35","2.95","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","3.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3834150.25","44.377","0","50","0","35","3.002","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1801.425","0.021","11.354","50","1.52","35","18.812","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","37339000.343","445.673","26.568","50","0.01","35","0.458","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9022.524","0.106","0","50","9.655","35","114.224","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","52.267","50","14.315","35","82.507","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","794.88","33.12","1669.999","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13856806.08","160.38","168.36","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","49.19","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-276877.44","-3.205","29.7","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42985261.44","497.515","19.49","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-467432.64","-5.41","314.59","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","196128","2.27",60.66,"120",1.31,"850",2.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1310218.5","15.165","613.839","320","400.003","100","4.053","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4940494","57.182","-","-","-","-",10.888,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8598364","99.518","105.665","320","19.915","100","1.451","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2542479","29.427","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1108684.8","12.832","35.65","50","2.99","35","0.47","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","584807.5","6.769","-","-","-","-",1.902,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","203854.281","2.359","-","-","-","-",0.407,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","58291.969","0.675","-","-","-","-",0.844,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","123959.664","5164.986","3.8","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52676275.814","621.908","38.711","100","24.937","50","2.173","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47120553.651","567.172","37.642","100","23.034","50","1.879","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","396226","4.586","258.671","550","4.717","280","0.652","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","414010.406","4.792","225.756","550","1.085","400","0.498","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","613440","7.1","249.23","550","1.91","400","0.33","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","441221.531","5.107","237.991","550","9.323","400","1.143","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","563428.312","6.521","161.183","200","5.287","200","1.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1075813.5","12.452","59.757","200","5.048","200","10.125","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138323.906","1.601","26.437","-","18.711","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1072624.75","12.415","65.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","736007.375","8.519","37.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3467912.5","40.138","95.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4231105.5","48.971","88.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4791478.5","55.496","79.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5548925","67.064","49.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1249262","15.233","44.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1725235.25","23.02","34.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1303866.375","15.091","78.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1749323","20.247","74.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3395277.25","141469.875","-","-","0.981","50","14.983","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4143364.5","47.956","37.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1661845.875","19.234","42.339","100","7.441","50","0.474","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","375520.906","4.346","23.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2233854.5","25.855","-","-","36.922","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13567649","157.033","38.487","100","4.408","50","6.905","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","355589.688","4.116","57.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2876071","33.288","26.911","100","10.716","50","7.912","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3241263.25","37.515","73.014","100","0.643","50","7.235","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","932511.75","10.793","-","-","1.386","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","52567.82","0.608","17.764","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4071582.25","47.125","23.532","50","1.201","35","0.328","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1768238.625","20.48","50.344","100","1.105","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9020227","104.401","31.252","100","0.686","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8926965","103.321","54.299","100","1.363","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10903471","126.2","98.6","200","39.71","200","6.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2641480","30.57","161.49","200","84.6","200","13.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1497680","17.33","59.68","200","66.25","200","15.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","634170","7.33","52.67","200","56.51","200","18.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4123405.75","47.72","49.66","100","24.99","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1355067.87","16.45","56.08","300","0.49","100","11.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2286.95","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","903562.88","10.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2540976.25","29.41","124.11","300","1.73","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1989343.25","23.02","79.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10844186","125.51","67.75","120","4.96","100","2.53","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7174135","83.03","61.15","100","0.01","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19491800","225.59","37.98","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159084.77","1.84","47.31","300","0.49","100","0.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7414080","89.54","38.53","100","0","50","2.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1389491","16.08","84.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","173303","2","318.78","200","148.63","200","24.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","143593","1.66","418","200","170.14","200","22.82","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1456990.75","16.86","129.692","200","43.54","50","4.188","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1132596","13.11","277.055","200","44.405","50","6.497","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4076106","47.18","76.338","80","27.514","30","1.699","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3164026.75","36.62","77.031","80","26.46","30","1.11","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","303236.63","3.51","24.894","80","0.153","30","5.455","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3262048.5","37.76","76.385","80","25.402","30","2.382","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","901338.25","10.432","0.04","100","0.005","50","3.405","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2484949.25","29.31",4.027,"100",0.872,"50",6.19,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1809401.5","20.942","76.95","250","26.384","80","2.343","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2044891.875","23.668","76.215","250","16.459","80","2.047","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2566683","29.707","20.816","250","4.401","80","26.573","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44843136","519.018","33.412","100","22.975","50","0.543","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8530910","98.737","270.44","320","0.03","100","3.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","7064016.5","81.759","-","-","-","-",0.195,"20","正常"]