{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2460.742","15.772","25","59.297","250","22.162","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","332.04","18.929","500","34.77","500","10.668","500","0.49","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.215","0.006","15","2.527","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","13.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.378","0.495","10","43.794","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.034","8","20.604","50","6.742","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","1.28","10","58.182","80","4.142","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","202.18","0.031","10","21.29","80","4.27","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.285","0.06","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.598","0.34","10","40.484","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.157","10","12.425","80","-","-","0.067","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1640.771","0.018","1.5","6.288","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4324.277","0.311","10","20.328","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6030.72","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","416.275","1.739","10","27.799","80","4.209","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.71","10","32.842","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","222.91","0.106","10","21.89","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.189","10","46.4","80","10.37","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.353","10","19.187","80","18.186","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.608","15","59.175","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.534","0.431","10","2.847","80","10.286","20","0.005","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","186.192","0.011","10","5.286","70","1.098","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8704.29","0.096","8.629","23.389","69.431","7.117","27.416","0.136","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6709.008","15.215","500","223.781","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","498.951","0.053","10","12.95","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.899","0.436","10","2.936","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.326","0.884","10","21.738","80","3.424","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1327.1","0.569","10","13.357","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.018","10","7.801","80","6.829","20","0.036","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","750.47","0.148","8","25.64","50","-","-","0.26","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","556.42","0.454","10","42.396","80","5.345","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1157.76","0.949","10","48.42","80","2.96","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","404.242","0.086","10","3.652","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","152.93","1.072","10","239.1","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","11.23","0.058","10","14.41","80","0.69","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.667","0.284","10","11.046","80","1.492","20","0.162","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.319","1.579","15","17.193","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.909","0.855","15","40.371","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","745.47","120.87","500","55.58","500","126.25","500","18.643","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.379","0.767","15","7.431","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.72","0.787","10","55.63","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1761.7","0.133","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","58.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2626.56","5.747","10","8.97","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.186","0.05","15","34.934","80","7.655","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","30.24","1.059","15","32.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.867","0.12","15","31.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","1.417","15","17.744","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","104.54","5.912","15","20.86","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","57.024","0.034","15","3.193","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","54.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.95","1.108","500","19.2","500","33.08","500","1.771","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.168","10","17.337","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.62","2.972","10","16.985","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","3.549","15","18.809","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.316","0.297","10","9.267","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.361","0.236","10","24.946","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","24","2.644","10","20.011","80","-","-","0.099","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","202.109","0.311","10","12.988","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","143.424","0.207","10","6.142","80","1.502","20","0.058","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8786.02","0.312","10","29.232","80","7.52","15","0.136","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17637.126","19.856","1000","547.065","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","119286.367","0.106","5","7.953","40","8.787","15","0.147","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137543.484","12.155","50","71.235","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","2.59","0.008","10","9.52","80","2.246","20","0.073","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","444.1","0.068","5","23.12","50","-","-","0.216","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","546.05","1.529","10","14.799","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85026.24","0.03","2","8.74","40","9.57","15","0.293","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","99023.04","22.99","50","367.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","204.077","0.115","10","14.128","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.94","0.036","10","25.74","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","542.784","0.233","10","22.96","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.55","10","26.91","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","424.22","4.756","10","31.83","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1130","0.401","8","10.897","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","616.291","0.05","10","30.188","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","72","0.051","10","23.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.498","0.236","10","3.934","80","9.607","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.03","0.694","10","27.117","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.837","0.115","10","1.417","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2077.92","0.171","30","21.272","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.746","0.012","8","6.38","60","7.795","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","32","0.014","10","9.37","80","1.17","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.072","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1920.92","1.268","10","29.397","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","164.678","0.275","15","28.245","80","7.271","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","248.486","5.878","15","14.914","80","11.627","20","0.356","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","222","4.344","10","29.735","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.094","15","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.405","10","2.87","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1200.528","0.621","10","18.16","80","1.402","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","107.862","0.016","10","3.19","80","0.391","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","289.958","0.581","8","25.156","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73.599","1.571","10","29.274","80","-","-","0.136","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","209","0.031","45","24.446","500","27.42","70","5.49","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1493.86","0.782","8","29.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.022","10","27.99","80","2.665","15","0.066","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","612.58","3.02","15","42.89","60","2.724","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.987","5.397","15","22.711","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","18.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.267","0.025","10","9.405","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11347.854","6.635","16","25.199","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","56.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.89","0.909","10","35.566","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","191.31","1.068","8","25.527","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","419.731","0.341","10","17.042","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.4","10","9.65","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1101.6","1.384","10","39.06","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","717","0.035","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","851.472","0.295","10","43.527","80","7.022","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.073","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16061.343","0.35","8","37.966","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.13","8","23.8","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","228.96","0.015","10","2.312","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","228.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","127.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","199.476","0.07","8","11.555","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","3.885","0.019","10","11.224","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.62","0.192","10","16.707","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.11","0.022","15","3.571","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","209.606","2.055","10","16.108","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","49.25","0.023","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","335.318","0.088","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.021","10","9.75","80","-","-","1.886","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","669.6","0.649","10","7.792","80","2.95","15","0.05","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","501.034","2.185","8","14.989","50","-","-","0.142","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","321.235","86.11","500","127.07","500","111.33","500","19.84","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.049","10","14.06","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.863","7.397","10","14.816","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.37","6.516","10","31.709","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","143.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","603.841","0.018","10","11.196","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5333.9","0.011","2","3.991","40","-","-","0.092","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","403.574","0.065","10","21.869","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.656","1.488","10","31.747","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.288","0.121","10","16.212","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1321.92","3.588","10","71.414","80","7.237","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.564","0.144","10","6.622","80","0.019","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.071","0.027","10","7.24","80","0.222","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.684","7.126","15","7.734","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","167.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","117.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3127.68","0.012","8","19.968","50","8.048","15","0.034","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","9.395","1000","71.068","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","735.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","939.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","172.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","158.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","903.744","1.862","10","44.358","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1330.5","0.158","10","30.198","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.626","0.065","8","2.979","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.931","5.88","15","27.675","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","268.56","0.014","15","14.172","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.073","10","24.27","80","2.6","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1187.518","1.674","8","13.985","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.251","0.072","5","16.037","50","3.191","12","0.091","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.598","0.805","10","26.602","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","0.451","10","11.05","80","14.066","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","179.71","1.28","10","39.193","80","3.773","15","0.073","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","1.307","10","5.938","80","9.283","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","19.1","100","3.04","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.05","0.074","15","32.216","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","87.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7319.81","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.021","10","18.543","80","1.234","15","0.041","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","321.41","0.327","10","24.85","80","-","-","-","-","正常"]