{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12609985","145.949",199.9974,"320",15.4709,"100",1.2069,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15252536","178.361",201.7089,"320",44.1292,"100",4.8781,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6725170","77.838","-","-","-","-",9.2461,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8098765","93.736","-","-","-","-",5.1369,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2285889.25","95245.375","-","-","-","-","0.494","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21587262","249.853","-","-","-","-","0.806","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","219152.875","2.536","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","380120.812","4.4","3.975","320","1.16","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672082.312","7.779",134.9368,"300",7.1096,"100",2.2903,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","15401664","178.26",4.67,"200",29.29,"200",5.11,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","18.84","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6449866","74.651",198.6443,"320",53.4683,"100",2.5944,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11908256","137.827",202.7601,"320",28.023,"100",1.2075,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9669200","111.912","-","-","-","-",9.3542,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7005477","81.082","-","-","-","-",4.6967,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3388820","39.525","97.524","200","21","50","6.314","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3164983.25","37.019","94.362","200","13.728","50","6.7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3491773.25","41.132","88.452","200","7.203","50","5.946","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1159825.5","13.42","107.161","200","11.135","35","3.148","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1236898.5","14.32","114.444","200","6.677","35","3.581","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1274718.25","14.75","112.265","200","4.077","35","1.629","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3301249.25","38.21","112.322","200","26.823","35","0.466","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1981195.25","22.93","161.205","200","25.676","50","4.426","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1198652.75","13.873","151.343","200","15.97","50","2.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1550627.5","17.947","147.409","200","21.118","50","3.105","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3001034.88","34.734",34.21,"200",6.04,"35",3.79,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","5.31","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","303182.781","3.509","0","50","0","35",3.289,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","5222.85","0.062","9.109","50","1.01","35","18.511","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38975075.229","465.246",32.625,"50",0.014,"35",0.571,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9263.342","0.11","6.267","50","5.541","35","79.777","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","119.872","50","7.753","35","68.933","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1460.16","60.84",22.275,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26663091.84","308.601",2.794,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","43.31","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-181008","-2.095","28.82","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43300837.44","501.167",22.24,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-378552.96","-4.381","1092.13","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","166752","1.93",57.57,"120",7.42,"850",2.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11247169","130.176",277.6927,"320",11.7452,"100",7.2493,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4673974","54.097","-","-","-","-",9.8776,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8252096","95.51",215.8689,"320",5.6244,"100",1.3279,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5885687","68.121","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1140825.6","13.204",33.94,"50",1.64,"35",0.46,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","702975.312","8.136","-","-","-","-",2.2655,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","273426.094","3.165","-","-","-","-",0.2399,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16295.562","0.189","-","-","-","-",0.805,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","128269.92","5344.58","3.8","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42716107.117","505.868",33.084,"100",15.952,"50",0.851,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38857595.641","461.812",31.63,"100",15.608,"50",1.715,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394589","4.567","262.296","550","5.282","280","0.644","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","411691.875","4.765","241.084","550","1.262","400","0.47","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","612576","7.09","244.14","550","1.92","400","0.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","435860.562","5.045","257.503","550","12.615","400","1.202","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","575769.75","6.664","166.906","200","4.903","200","1.416","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1132681.625","13.11","64.837","200","4.63","200","8.193","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137092.062","1.587","28.179","-","18.383","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1070946","12.395","64.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","710288.312","8.221","38.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3153110.5","36.494","94.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4222548","48.872","92.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4798512","55.538","74.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5751297.5","66.566","49.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1368450","15.838","45.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1944730.125","22.508","37.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1273218.5","14.758","77.832","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1733611.625","20.065","74.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3383057.75","140960.75","-","-","1.01","50","14.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4143928.5","47.962","38.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1708979.125","19.78","40.352","100","7.133","50","0.579","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381032.406","4.41","26.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2247024","26.007","-","-","35.129","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12572779","145.518","32.724","100","3.198","50","6.776","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","304992.594","3.53","58.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2948971.25","34.132","28.838","100","10.205","50","7.976","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3265442.75","37.794","73.378","100","0.605","50","5.759","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","935686.562","10.83","-","-","1.478","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","47607.633","0.551","6.439","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4144447.75","47.968","25.552","50","1.356","35","0.436","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1784742.875","20.657","51.352","100","1.07","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9054019","104.792","31.996","100","0.68","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9015586","104.347","54.023","100","1.22","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11443185","132.44","94.62","200","48.55","200","6.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2624490","30.37","161.57","200","97.23","200","10.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1440910","16.67","59.79","200","61.65","200","15.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","618440","7.15","52.48","200","52.74","200","17.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4528812.5","52.41","49.89","100","22.95","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1467975.5","16.99","68.74","300","0.93","100","4.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2253.29","0.03","96.22","300","69.15","100","71.55","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","900709.75","10.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2948764.75","34.13","143.36","300","0","200","2.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1982631.25","22.94","76.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11122212","128.72","66.01","120","3.45","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7093249","82.1","58.25","100","0","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19582100","226.64","38.83","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","156554.23","1.81","44.24","300","0.02","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7622220","88.22","38.28","100","0","50","2.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1400243.62","16.21","84.45","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","174624","2.02","294.18","200","161.19","200","16.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","145302","1.68","385.24","200","182.87","200","16.73","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1533609.25","17.75","143.335","200","44.347","50","2.354","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1340365.63","15.51","125.458","200","43.358","50","3.728","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2347036.5","27.17","79.229","80","24.566","30","19.156","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3373348","39.04","77.25","80","27.344","30","1.155","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","78.821","80","0.064","30","6.459","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3410374.5","39.47","76.328","80","24.917","30","2.47","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","906903.312","10.497","0.073","100","0.002","50","3.399","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2335124.75","27.575",6.0722,"100",0.7884,"50",6.339,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1781076","20.614","76.696","250","24.655","80","2.491","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2008924","23.251","75.666","250","17.405","80","2.417","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2572810","29.778","12.686","250","3.744","80","9.945","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44437256","514.32",34.5729,"100",23.7229,"50",0.6575,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8495568","98.328",199.4938,"320",11.4547,"100",3.2733,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","7020676.5","81.258","-","-","-","-",0.358,"20","正常"]