{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2328.054","15.668","25","42.788","250","20.205","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","391.53","16.048","500","41.84","500","33.682","500","0.522","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.887","0.01","15","2.608","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","16.461","0.496","10","44.621","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.101","8","18.871","50","7.606","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","1.28","10","54.953","80","4.16","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","219.46","0.031","10","21.1","80","4.06","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.872","0.068","10","27.614","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.638","0.202","10","42.555","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.065","10","10.841","80","-","-","0.11","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1748.067","0.03","1.5","5.909","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4702.83","0.264","10","19.065","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6014.3","0.23","10","19.153","80","5.273","15","0.108","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","347.501","0.542","10","46.244","80","3.006","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","754.27","1.05","10","21.728","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","224.64","0.126","10","22.469","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.189","10","46.4","80","10.37","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","2.244","10","18.121","80","17.781","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.724","15","56.452","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.778","0.78","10","2.918","80","12.819","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","303.869","0.02","10","5.547","70","1.103","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14923.21","1.975","8.629","17.992","69.431","10.085","27.416","0.086","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6708.864","15.058","500","204.636","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","475.191","0.061","10","12.683","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.738","0.073","10","3.488","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.98","10","12.591","80","2.905","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1034.21","0.109","10","14.099","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.022","10","7.765","80","5.055","20","0.041","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","827.366","0.159","8","25.12","50","-","-","0.226","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","775.01","0.751","10","43.378","80","5.669","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1196.64","0.158","10","53.42","80","2.118","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","277.699","0.097","10","2.983","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","91.58","3.023","10","239.1","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","10.37","0.075","10","7.52","80","0.43","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.891","0.308","10","9.055","80","1.65","20","0.197","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.067","0.898","15","13.98","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.723","0.867","15","33.49","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","528.11","124.66","500","64.6","500","133.12","500","24.95","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.329","0.437","15","6.614","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.28","1.13","10","55.882","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1719.36","0.207","8","9.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2419.2","5.57","10","9.98","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.013","0.051","15","34.713","80","8.1","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.06","1.095","15","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","46.31","0.44","15","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","1.047","15","17.459","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.93","5.857","15","19.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.432","0.042","15","2.716","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","45.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","197.05","4.866","500","24.14","500","42.11","500","2.09","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.061","10","17.868","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.25","2.579","10","14.905","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.41","15","18.618","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","204.618","0.3","10","8.97","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","219.336","0.266","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.259","10","17.645","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","261.152","0.295","10","12.239","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.309","0.056","10","3.94","80","2.06","20","0.043","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11586.24","0.479","10","31.519","80","7.33","15","0.152","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17503.335","20.573","1000","547.807","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","122487.766","0.156","5","8.71","40","11.598","15","0.182","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145227.75","12.556","50","71.684","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.024","10","8.67","80","2.076","20","0.098","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","510.62","0.08","5","22.96","50","-","-","0.26","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","1.226","10","7.133","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87524.06","0.045","2","9.49","40","9.7","15","0.254","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","102516.96","23.15","50","310.16","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","219.802","0.136","10","15.545","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","404.35","0.043","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","491.088","0.234","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.699","10","40.706","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","564.19","2.621","10","51.41","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","989","0.248","8","8.616","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","548.122","0.05","10","30.596","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","81","0.044","10","24.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.264","0.344","10","4.916","80","8.046","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.88","0.622","10","31.667","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.046","0.115","10","1.742","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1960.42","0.03","30","19.993","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.89","0.01","8","6.574","60","7.805","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","218","0.036","10","8.81","80","1.43","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.076","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1836.73","0.412","10","30.588","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","157.421","0.007","15","26.262","80","6.369","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","253.67","6.2","15","16.161","80","12.443","20","0.373","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","244","3.232","10","21.894","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.055","15","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.136","10","2.661","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1147.565","0.429","10","21.742","80","1.397","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.586","0.02","10","3.101","80","0.367","20","0.034","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.514","0.293","8","25.18","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.579","1.052","10","123.21","80","-","-","0.158","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","178","0.044","45","23.957","500","27.12","70","5.48","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1689.12","0.475","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.022","10","19.56","80","2.507","15","0.05","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","589.25","3.512","15","40.42","60","3.318","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.198","5.431","15","24.554","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","22.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.824","0.026","10","9.435","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11808.344","6.031","16","42.809","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","80.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","765.5","0.71","10","33.07","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","233.79","1.363","8","25.581","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","408.326","0.685","10","17.33","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","165.89","0.224","10","5.46","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1076.54","2.017","10","31.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","728","0.035","10","27.56","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1031.53","0.303","10","44.213","80","7.062","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15097.305","0.096","8","33.7","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","648.86","0.13","8","22.13","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.02","10","2.71","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","118.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","200.486","0.221","8","8.176","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.02","10","11.634","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.85","0.142","10","17.945","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.09","0.022","15","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","221.098","2.023","10","17.571","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","46.66","0.024","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.899","0.079","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.021","10","3.99","80","-","-","0.757","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","822.53","0.315","10","7.088","80","2.69","15","0.031","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","615.686","1.323","8","11.118","50","-","-","0.12","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","323.568","92.17","500","63.96","500","116.94","500","20.08","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.039","10","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.021","2.264","10","15.979","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.05","8.713","10","42.458","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","151.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","538.355","0.025","10","10.762","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4684.512","0.011","2","6.675","40","-","-","0.083","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","382.406","0.136","10","20.832","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","43.805","0.888","10","30.887","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.256","0.128","10","17.659","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","981.5","3.376","10","69.356","80","7.07","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.318","0.008","10","6.84","80","0.02","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.1","0.161","10","7.974","80","1.28","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.508","7.365","15","8.109","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","123.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","130.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3289.25","0.012","8","18.509","50","7.395","15","0.032","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","7.949","1000","58.91","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","787.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","912.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","174.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","164.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","718.502","2.23","10","44.912","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1441.54","2.315","10","31.063","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.475","0.212","8","10.166","50","-","-","0.01","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.074","2.847","15","22.819","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","7.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","321.6","0.009","15","13.718","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","300.67","0.075","10","25.742","80","2.782","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1728.659","2.374","8","15.633","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","216.283","0.069","5","19.794","50","2.355","12","0.108","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.389","0.731","10","24.022","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.228","10","9.64","80","13.666","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","1.148","10","29.804","80","2.951","15","0.035","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.481","0.777","10","5.08","80","8.764","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","19.8","100","3.05","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.07","0.078","15","34.269","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","15.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.322","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7653.31","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","190","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.03","10","18.516","80","1.131","15","0.035","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","329.18","0.358","10","27.46","80","-","-","-","-","正常"]