{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2369.228","15.137","25","54.099","250","18.521","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","349.72","19.98","500","38.28","500","16.194","500","0.727","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.871","0.012","15","2.594","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","134.092","0.576","10","47.741","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.083","0.08","8","27.225","50","8.427","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216","1.34","10","58.913","80","4.091","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.88","0.032","10","21.44","80","4.1","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.93","0.08","10","30.935","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","24.278","0.039","10","43.419","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.035","10","11.233","80","-","-","0.134","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1908.9","0.024","1.5","5.282","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4579.892","0.255","10","21.668","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6385.82","0.026","10","32.977","80","8.704","15","0.093","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","401.069","0.415","10","50.628","80","2.933","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.77","10","31.125","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","208.22","0.098","10","21.999","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.187","10","48.91","80","9.96","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.206","10","18.62","80","18.197","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.635","15","54.851","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.053","0.817","10","3.115","80","10.191","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","509.933","0.008","10","5.389","70","1.105","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13812.28","5.239","8.629","19.131","69.431","10.811","27.416","0.091","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6708.96","16.391","500","229.84","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","445.349","0.047","10","13.378","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.453","0.28","10","3.021","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.296","1.001","10","13.921","80","3.063","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1120.61","0.006","10","10.911","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.023","10","7.959","80","3.47","20","0.036","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","798.768","0.101","8","24.21","50","-","-","0.216","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","626.4","0.549","10","42.772","80","5.482","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1209.6","0.135","10","55.28","80","2.092","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","375.62","0.128","10","5.572","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","173.66","1.54","10","239.1","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","6.05","0.075","10","7.31","80","1.72","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","48.989","0.35","10","7.83","80","1.741","20","0.171","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.959","1.075","15","15.368","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.192","1.056","15","32.626","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","538.73","128.45","500","68.61","500","139.62","500","25.599","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.241","0.124","15","5.082","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.52","1.132","10","51.807","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1936.22","0.274","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2516.83","3.849","10","11.277","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.754","0.052","15","38.491","80","9.743","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.681","15","24.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.347","1.723","15","33.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","0.941","15","18.212","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","138.24","5.799","15","20.72","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","60.48","0.064","15","2.822","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","42.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","339.56","7.657","500","27.02","500","45.27","500","4.068","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.575","10","18.401","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.7","2.872","10","14.919","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","82.08","1.227","15","29.671","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.465","0.358","10","9.92","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","273.323","0.251","10","25.707","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59","1.47","10","19.798","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","181.158","0.082","10","12.595","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.731","0.061","10","3.256","80","2.084","20","0.034","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10892.45","0.391","10","29.675","80","6.35","15","0.109","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16799.314","20.583","1000","553.819","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","106806.852","0.133","5","7.89","40","11.246","15","0.117","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139620.047","12.596","50","74.888","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.017","10","10.05","80","2.067","20","0.109","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","505.44","0.095","5","21.57","50","-","-","0.181","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","512.35","1.183","10","6.853","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78779.52","0.05","2","9.81","40","10.55","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","102281.52","22.25","50","314.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","254.189","0.014","10","7.942","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","417.31","0.042","10","22.94","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","456.72","0.233","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.702","10","36.701","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","604.8","1.585","10","57.52","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1017","0.151","8","8.471","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","522.374","0.051","10","33.834","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.045","10","23.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.202","0.424","10","4.43","80","7.404","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.08","1.204","10","57.737","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.973","0.114","10","1.723","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2063.23","0.028","30","19.167","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.167","0.012","8","6.861","60","8.202","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.057","10","9.15","80","1.89","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.073","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1945.81","0.177","10","28.724","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","155.866","0.004","15","26.141","80","7.538","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","230.774","6.729","15","15.179","80","14.111","20","0.424","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","265","1.974","10","12.178","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.049","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.264","10","4.412","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1267.142","0.44","10","19.13","80","1.431","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.099","0.023","10","3.29","80","0.381","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","270.173","0.108","8","26.622","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","61.045","1.106","10","125.085","80","-","-","0.162","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","208","0.029","45","25.315","500","26.43","70","5.51","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1492.13","0.625","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.022","10","20.06","80","2.393","15","0.041","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","628.13","3.884","15","40.76","60","3.814","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.066","3.982","15","20.658","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.403","0.021","10","8.573","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9785.605","5.927","16","34.607","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","90.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","762.05","0.502","10","33.927","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","204.04","1.01","8","27.787","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","31.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","356.054","0.764","10","19.767","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.19","10","4.72","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1095.55","2.003","10","26.15","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","836","0.036","10","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1107.907","0.24","10","49.983","80","6.45","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16864.832","0.166","8","35.194","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.15","8","22.59","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.008","10","2.818","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","26.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","124.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","190.194","0.938","8","9.713","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.024","10","9.21","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.82","0.103","10","19.495","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.27","0.021","15","4.364","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","254.707","2.164","10","15.717","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","0.029","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.238","0.071","10","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","1.73","0.054","10","3.93","80","-","-","1.346","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","819.94","0.22","10","6.871","80","2.69","15","0.029","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","573.61","0.784","8","11.428","50","-","-","0.131","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","312.422","126.46","500","0","500","50.96","500","32.18","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.035","10","10.55","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.622","3.384","10","16.432","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.117","5.319","10","29.492","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","144.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","491.051","0.026","10","10.481","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4652.09","0.012","2","5.171","40","-","-","0.078","0.5","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","440.035","0.011","10","22.082","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.435","0.483","10","38.19","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.096","0.135","10","17.185","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1372.9","3.25","10","70.856","80","7.767","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.414","0.01","10","6.793","80","0.028","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.86","0.022","10","7.394","80","1.332","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.768","5.991","15","7.974","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","122.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2824.42","0.013","8","15.258","50","7.344","15","0.037","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","15.868","1000","86.378","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","782.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","819.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","89.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","164.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1162.598","2.219","10","20.441","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1436.23","0.446","10","26.202","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.437","0.023","8","4.812","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","77.279","5.563","15","47.023","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","7.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","23.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","302.16","0.009","15","14.046","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","393.12","0.071","10","27.974","80","3.561","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1603.332","4.943","8","15.245","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.153","0.069","5","18.023","50","1.808","12","0.145","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.907","0.71","10","30.376","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.093","10","11.238","80","12.916","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","1.844","10","41.789","80","3.883","15","0.047","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.17","0.554","10","5.703","80","7.097","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","15.6","100","2.95","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","77.74","0.082","15","28.437","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7661.09","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.032","10","18.067","80","1.049","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","313.63","0.29","10","37.36","80","-","-","-","-","正常"]