{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12785109","147.976","155.948","320","20.468","100","0.945","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14946190","174.797","156.688","320","24.568","100","1.519","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6676484","77.274","-","-","-","-",9.223,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7718319.5","89.332","-","-","-","-",5.252,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2176185.75","90674.398","-","-","-","-","0.128","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19993782","231.41","-","-","-","-","0.702","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","316041.531","3.658","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","332530.5","3.849","35.053","320","5.956","100","0.16","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692622.25","8.016","130.507","300","4.461","100","2.372","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","15372288","177.92","2.74","200","0","200","5.25","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6921625","80.111","143.784","320","43.001","100","2.284","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12056703","139.545","170.329","320","25.912","100","0.746","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9422247","109.054","-","-","-","-",1.573,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6762880.5","78.274","-","-","-","-",4.737,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3557666.75","41.484","110.203","200","21.857","50","5.947","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3322137","38.825","108.396","200","6.772","50","6.546","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4335026","50.626","370.972","200","872.412","50","194.884","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1145800.13","13.26","109.26","200","10.928","35","3.722","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1222880.75","14.15","110.144","200","8.966","35","3.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1266485.75","14.66","112.576","200","4.406","35","1.635","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3214619.5","37.21","117.122","200","28.83","35","0.426","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2029378.875","23.488","164.465","200","27.078","50","5.264","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1188352.125","13.754","151.264","200","15.649","50","2.427","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1478339.375","17.11","159.408","200","14.387","50","2.777","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2565682.56","29.695","23.47","200","7.77","35","2.86","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","33696","0.39","5.45","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1346247.125","15.582","0.001","50","0","35","3.517","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1593938.442","19.47","45.627","50","19.267","35","19.131","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38536519.776","459.926","26.259","50","0.006","35","0.482","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7827.464","0.093","0","50","2.704","35","36.676","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","30.839","50","11.48","35","66.558","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","12.564","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","187470.72","2.17","112.87","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","43.68","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-276203.52","-3.197","16.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43832534.4","507.321","18.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-419109.12","-4.851","8.28","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",59.05,"120",1.55,"850",3.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10983990","127.13","236.725","320","5.816","100","2.551","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4657513.5","53.906","-","-","-","-",9.222,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9984588","126.068","217.107","320","9.77","100","1.39","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7144740","82.694","-","-","-","-",10.128,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1077840","12.475","28.62","50","2.25","35","1.24","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","390333.875","4.518","-","-","-","-",1.397,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","120167.953","1.391","-","-","-","-",0.292,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24942.863","0.289","-","-","-","-",0.79,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","126559.344","5273.306","0.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44429406.089","525.585","34.639","100","15.761","50","1.421","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","40787123.124","483.756","38.747","100","15.821","50","1.817","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393322","4.552","257.834","550","5.289","280","0.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","408628.938","4.73","249.672","550","1.342","400","0.468","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","614304","7.11","248.44","550","1.96","400","1","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","445154.094","5.152","249.573","550","23.566","400","1.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","558371.562","6.463","154.505","200","5.226","200","1.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","905429.875","10.48","47.905","200","4.871","200","7.512","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133582.016","1.546","24.858","-","17.412","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1074330.625","12.434","60.445","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","735059.188","8.508","39.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3171623.75","36.709","81.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4181879.25","48.401","86.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4345899","50.3","61.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5827418","67.447","48.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1252787.5","14.5","41.623","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1862934.25","21.562","36.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1239673.125","14.348","76.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1693637.375","19.602","72.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3370343","140430.953","-","-","1.123","50","13.06","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4084291","47.272","37.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1586344.5","18.36","40.287","100","7.314","50","0.479","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","372859.906","4.316","27.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2237907.25","25.902","-","-","29.725","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13465431","155.85","35.599","100","3.376","50","6.652","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","391947.531","4.536","56.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2920233","33.799","27.084","100","10.715","50","7.795","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3267596.5","37.819","69.071","100","0.602","50","0.722","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","939737.688","10.876","-","-","1.039","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","67672.867","0.783","4.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4138276.25","47.897","24.394","50","1.294","35","0.41","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1790673.125","20.725","48.403","100","1.041","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8994990","104.109","31.583","100","0.557","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9412370","108.94","51.635","100","1.103","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11305131","130.85","75.52","200","47.12","200","7.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2640670","30.56","159.07","200","81.21","200","8.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1446790","16.74","59.62","200","50.42","200","13.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","585633","6.77","52.44","200","43.07","200","15.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4363232","50.5","49.71","100","23.78","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1534259.75","17.75","69.25","300","1.36","100","4.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2241.03","0.03","380.62","300","207.73","100","184.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","897113.81","10.38","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3262576.25","37.76","133.8","300","1.06","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1978198.75","22.89","71.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10769345","124.64","64.84","120","3.36","100","2.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7465693.5","86.41","60.34","100","0","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19426100","224.83","32.67","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","149181.3","1.73","55.09","300","0.02","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7769110","89.92","35.38","100","0","50","2.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1443776.38","16.71","69.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","188665","2.18","303.52","200","137.54","200","24.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","142427","1.64","396.4","200","153.17","200","18.15","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1484594.13","17.18","140.161","200","47.793","50","3.024","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1236632.88","14.31","137.902","200","46.531","50","2.321","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","29170.32","0.34","38.238","80","0.332","30","0.781","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3249778.5","37.61","77.601","80","21.034","30","1.264","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","18.39","0","169.064","80","0.027","30","7.264","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2414727.75","27.95","75.671","80","24.306","30","3.048","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","884384.25","10.236","0.027","100","0","50","3.351","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2857783","33.684","0","100","0","50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1789542.875","20.712","74.694","250","24.449","80","2.294","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1990843.375","23.042","75.436","250","21.991","80","1.798","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2557392.75","29.6","20.482","250","4.27","80","17.549","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46671024","540.174","34.166","100","23.259","50","0.587","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8747588","101.245","251.01","320","0","100","4.19","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6388598.5","73.942","-","-","-","-",0.353,"20","正常"]