{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2381.786","13.312","25","56.334","250","17.304","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","351.29","29.709","500","48.79","500","23.081","500","2.594","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.954","0.005","15","2.474","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","69.13","0.692","10","46.551","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.01","8","26.294","50","8.142","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","141.7","1.52","10","60.945","80","4.314","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","230.69","0.036","10","21.33","80","4.2","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.95","0.045","10","34.333","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","68.429","0.036","10","48.79","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.036","10","10.463","80","-","-","0.128","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","134.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1942.531","0.028","1.5","5.268","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3663.915","0.261","10","24.476","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6333.98","0.029","10","30.645","80","8.533","15","0.077","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","413.77","0.484","10","39.472","80","3.794","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","755.14","1.14","10","21.501","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","190.08","0.095","10","25.769","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.184","10","51.3","80","9.54","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","2.169","10","18.638","80","18.354","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.634","15","53.121","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.645","0.911","10","3.109","80","10.588","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","280.541","0.003","10","5.173","70","1.123","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17478.26","3.729","8.629","12.974","69.431","10.932","27.416","0.064","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6708.696","27.572","500","189.215","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","313.796","0.031","10","12.197","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.008","0.535","10","2.481","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.595","1.127","10","16.245","80","3.219","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1185.41","0.773","10","12.152","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.013","10","8.856","80","3.313","20","0.037","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","679.104","0.208","8","24.41","50","-","-","0.224","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","526.18","0.465","10","39.204","80","5.691","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1037.66","0.129","10","58.33","80","5.43","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","276.397","0.172","10","10.206","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","108","0.156","10","239.1","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.086","10","7.23","80","1.1","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.856","0.367","10","7.355","80","1.774","20","0.148","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.338","1.017","15","16.438","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.083","2.094","15","35.579","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","520.94","129.98","500","67.99","500","147.48","500","21.592","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.46","0.122","15","4.545","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","82.32","1.664","10","60.918","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","665.28","0.241","8","5.3","50","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","44.959","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2617.06","4.943","10","11.195","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","65.837","0.053","15","39.141","80","13.386","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","31.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","33.7","1.271","15","46.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.73","1.156","15","31.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","38","1.723","15","20.066","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","170.21","5.818","15","20.83","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.914","0.055","15","2.765","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","34.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.97","9.447","500","26.43","500","50.538","500","2.671","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","5.226","10","24.489","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.05","3.106","10","18.139","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.22","15","35.041","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","300.533","0.579","10","11.801","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.955","0.266","10","27.058","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","18","2.639","10","24.456","80","-","-","0.137","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","77.92","0.052","10","12.927","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","175.738","0.048","10","3.173","80","2.028","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14167.87","0.468","10","31.056","80","6.89","15","0.121","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15148.771","20.431","1000","560.279","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","107814.68","0.17","5","7.248","40","11.212","15","0.132","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137823.109","11.756","50","69.312","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.019","10","8.76","80","2.127","20","0.111","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","635.9","0.094","5","20.71","50","-","-","0.178","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","306.72","1.411","10","6.886","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80146.37","0.051","2","9.9","40","10.57","15","0.316","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111100.56","24.56","50","402.08","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","191.03","0.042","10","14.109","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","501.98","0.16","10","23.44","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","459.912","0.23","10","24.5","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","5.18","0.535","10","21.588","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","338.69","2.937","10","49.14","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1074","0.181","8","8.805","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","531.274","0.049","10","38.111","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.081","10","25.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.042","1.676","10","7.903","80","12.445","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.03","0.601","10","28.511","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.886","0.023","10","1.83","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2081.38","0.021","30","18.881","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.502","0.066","8","6.757","60","8.715","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","4","0.083","10","8.5","80","1.71","10","0.027","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.072","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1712.57","0.603","10","28.493","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","123.466","0.07","15","27.155","80","5.48","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","232.502","6.049","15","15.217","80","11.515","20","0.463","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","251","1.949","10","14.52","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.05","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","1.08","10","7.673","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1135.987","0.354","10","19.086","80","1.33","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","46.189","0.012","10","3.245","80","0.346","20","0.03","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","396.576","0.105","8","35.115","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","63.816","0.448","10","22.686","80","-","-","0.105","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","182","0.029","45","26.073","500","26.72","70","5.51","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1645.92","0.096","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.126","10","37.73","80","3.879","15","0.219","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","289.44","3.425","15","42.21","60","3.249","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.238","4.456","15","22.894","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.33","0.023","10","8.36","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","12847.436","6.305","16","33.567","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","33.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","783.65","0.085","10","31.016","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","155.76","1.552","8","28.046","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","327.197","0.708","10","20.475","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.229","10","3.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1026.43","2.51","10","26.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","826","0.04","10","26.81","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","748.31","0.274","10","49.218","80","6.061","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14617.493","0.261","8","34.766","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.24","8","22.31","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","160.7","0.003","10","3.051","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","33.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","30.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","148.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","183.442","0.646","8","10.929","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.308","0.019","10","10.771","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.19","0.084","10","19.478","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.16","0.097","15","4.504","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","166.234","1.983","10","16.333","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","20.74","0.033","8","25","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.064","10","15.2","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.734","10","17.98","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","827.71","0.278","10","6.934","80","2.84","15","0.033","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","477.36","1.164","8","9.919","50","-","-","0.124","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","313.114","112.76","500","61.62","500","85.6","500","31.73","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.025","10","13.12","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.393","3.534","10","18.127","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.886","3.919","10","27.278","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","140.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","453.47","0.025","10","11.71","90","-","-","0.025","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5305.071","0.012","2","6.466","40","-","-","0.094","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","269.827","0.107","10","20.236","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.163","0.467","10","44.362","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","64.368","0.127","10","18.71","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1398.82","2.912","10","68.006","80","6.961","15","0.031","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.749","0.053","10","6.617","80","0.026","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.737","0.013","10","8.193","80","0.513","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.811","6.794","15","7.492","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","124.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3704.83","0.012","8","14.577","50","7.542","15","0.037","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.22","1000","97.652","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","748.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","818.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","186.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1787.875","0.229","10","19.598","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1504.61","0.058","10","20.516","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.106","0.032","8","3.242","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.141","6.258","15","45.295","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","56.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","645.6","0.008","15","14.215","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","454.46","0.077","10","30.682","80","3.623","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","921.753","4.5","8","7.875","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","162.54","0.071","5","17.198","50","2.447","12","0.085","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","1.172","10","30.498","80","-","-","-","-","停机"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.098","10","11.681","80","12.2","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","172.8","1.595","10","42.751","80","4.262","15","0.068","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.69","0.353","10","5.362","80","5.619","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","11.2","100","3.17","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","79.35","0.112","15","34.045","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","93.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8171.71","0.048","10","8.262","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.036","10","20.713","80","1.088","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.54","0.336","10","32.59","80","-","-","-","-","正常"]