{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13434546","155.492","159.435","320","12.347","100","0.472","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15307938","179.164","153.318","320","30.136","100","1.74","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6550021","75.81","-","-","-","-",9.334,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8049039.5","93.16","-","-","-","-",5.539,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2845003.25","118541.781","-","-","-","-","0.128","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21010282","243.175","-","-","-","-","0.864","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","182254.156","2.109","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","376765.969","4.361","65.154","320","26.638","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693379.125","8.025","113.989","300","4.033","100","2.186","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","14521248","168.07","2.12","200","0","200","0.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.5","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7288264","84.355","124.558","320","39.211","100","2.086","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11905439","137.794","165.727","320","37.329","100","1.126","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9510705","110.078","-","-","-","-",1.711,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6656020.5","77.037","-","-","-","-",4.724,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3465987","40.446","114.518","200","19.937","50","5.892","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3353883","39.154","110.14","200","6.701","50","6.456","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","5100387","59.521","257.138","200","911.801","50","180.556","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1154704.63","13.37","109.408","200","13.496","35","3.908","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1223656.75","14.16","110.12","200","7.688","35","3.329","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1258343.38","14.56","112.184","200","4.757","35","1.62","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3205659.75","37.1","113.679","200","19.627","35","0.449","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2014658.25","23.318","158.167","200","21.286","50","5.169","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1218436","14.102","148.182","200","13.139","50","2.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1541105.625","17.837","143.976","200","8.301","50","2.848","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1101885.12","12.753","0.63","200","0.01","35","1.93","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","7.29","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","685505.25","7.934","0.001","50","0","35","3.228","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1502995.742","18.204","34.293","50","2.82","35","13.603","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4881675.518","56.509","26.282","50","0.237","35","3.565","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5898.402","0.07","0","50","4.554","35","32.166","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25081.601","0.297","50.706","50","0.07","35","1.463","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","282381.12","11765.88","29.607","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","127586.88","1.477","93.814","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","61724.16","0.714","50.97","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-251821.44","-2.915","13.9","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43857927.36","507.615","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-360063.36","-4.167","2.27","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",57.65,"120",1.66,"850",4.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11125803","128.771","223.212","320","5.637","100","9.082","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3902376","45.166","-","-","-","-",8.996,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11261071","130.336","244.118","320","11.383","100","1.362","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6183899","71.573","-","-","-","-",9.642,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1054857.6","12.209","23.87","50","1.84","35","1.11","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","31261.975","0.362","-","-","-","-",0.817,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15062.131","0.174","-","-","-","-",0.437,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2857.453","0.033","-","-","-","-",0.747,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","120721.224","5030.051","72","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55175149.191","650.711","36.305","100","20.792","50","2.878","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51181260.618","605.545","39.089","100","21.469","50","2.123","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392074","4.538","260.95","550","4.982","280","0.61","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","405009.844","4.688","237.658","550","1.224","400","0.458","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","612576","7.09","244.9","550","1.92","400","1.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","427450.188","4.947","276.13","550","25.976","400","1.243","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","552830","6.398","154.446","200","4.844","200","1.42","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1003314.5","11.612","54.331","200","4.925","200","6.234","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","133465.656","1.545","24.275","-","17.038","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1081082.25","12.512","61.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740250.688","8.568","37.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3399250.5","39.343","75.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4173481","48.304","81.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4315054.5","49.943","59.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5851176","67.722","45.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1277743","14.789","37.904","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1875434.25","21.706","32.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1259866","14.582","75.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1727394.125","19.993","71.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3402585.25","141774.406","-","-","1.174","50","12.39","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4071518.25","47.124","37.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1678764.375","19.43","40.256","100","6.635","50","0.464","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388541.812","4.497","26.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2233340","25.849","-","-","29.499","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13235852","153.193","32.249","100","4.282","50","6.518","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","407562.75","4.717","54.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2961184.5","34.273","26.969","100","10.942","50","7.72","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3248399.25","37.597","64.392","100","0.687","50","0.74","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","942051.812","10.903","-","-","1.238","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","67144.226","0.777","5.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4110100","47.571","22.612","50","1.157","35","0.409","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1780599.625","20.609","44.821","100","0.976","50","0.301","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8903627","103.051","30.291","100","0.529","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9437610","109.232","48.897","100","1.054","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11329589","131.13","82.43","200","41.48","200","7.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2591100","29.98","140.15","200","57.13","200","4.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1429350","16.54","59.67","200","51.77","200","13.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","603823","6.98","52.17","200","43.84","200","15.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4267484.5","49.39","68.44","100","3.73","35","1.34","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1465468.37","16.96","60.8","300","2.01","100","4.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2137.26","0.02","354.66","300","210.73","100","136.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","881534.75","10.2","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3386975.5","39.2","125.38","300","1.56","200","2.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1978673.37","22.9","66.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10569445","122.33","64.35","120","4.17","100","2.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7029140.5","81.36","55.57","100","0","50","2.75","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19284400","223.19","32.56","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150066.5","1.74","36.78","300","0.01","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7768550","89.91","34.58","100","0","50","2.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1436486.75","16.63","68.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","182788","2.11","290.27","200","101.78","200","27.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","142267","1.64","398.83","200","115.27","200","16.27","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1438854","16.65","110.658","200","43.564","50","3.73","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1176489.25","13.62","110.714","200","45.975","50","2.845","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31326.04","0.36","103.896","80","0.025","30","1.048","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3122577","36.14","76.457","80","24.501","30","1.251","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0.34","0","175.866","80","0.011","30","7.904","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3368323.25","38.99","76.623","80","27.013","30","2.397","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","885112.25","10.244","0.022","100","0.243","50","3.342","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2828196.25","33.287","0","100","0","50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1774272.25","20.536","75.501","250","20.512","80","2.048","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2023696.125","23.422","75.341","250","14.182","80","1.664","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2503852.75","28.98","2.978","250","6.256","80","9.947","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46594908","539.293","34.149","100","23.452","50","0.545","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8683346","100.502","267.66","320","0","100","4.4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6934527","80.261","-","-","-","-",0.217,"20","正常"]