{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13582303","157.203","148.008","320","8.44","100","0.47","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12451835","145.686","134.586","320","22.067","100","2.48","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6862895.5","79.432","-","-","-","-",9.377,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7744286","89.633","-","-","-","-",5.913,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2502395","104266.461","-","-","-","-","0.106","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21805348","252.377","-","-","-","-","1.024","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","569516.875","6.592","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","377316.156","4.367","266.437","320","247.465","100","0.001","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690613.062","7.993","96.305","300","1.55","100","2.198","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6598368","76.37","7.34","200","0","200","1.35","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2965284.5","34.32","76.425","320","24.366","100","12.215","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","5509598.5","63.768","592.717","320","16.512","100","13.57","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","4012868.25","46.445","-","-","-","-",1.065,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","2623049","34.696","-","-","-","-",4.745,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3383061.75","39.471","109.568","200","20.001","50","6.226","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3169224.25","36.997","103.197","200","10.141","50","6.473","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3091655.75","37.72","97.075","200","46.842","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1119455.75","12.96","92.218","200","12.811","35","4.28","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1232609.88","14.27","91.307","200","11.531","35","3.149","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1185530.75","14.32","97.908","200","11.386","35","1.59","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2959565.75","35.74","97.539","200","23.176","35","0.481","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2115309.25","24.483","135.879","200","14.62","50","5.337","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1237231.75","14.32","135.771","200","11.167","50","2.576","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1497425","17.331","136.493","200","11.355","50","3.135","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2742707.52","31.744","18.51","200","3.22","35","2.66","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.8","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","837801.938","9.697","0","50","0","35","5.851","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","15390115.088","182.104","20.189","50","0.085","35","1.188","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16141.581","0.193","36.011","50","1.401","35","41.177","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10932.997","0.129","94.202","50","18.461","35","117.553","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","66.503","50","3.762","35","90.422","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16155244.8","673135.2","535.813","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","481680","5.575","78.787","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","60.11","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","198313.92","2.295","11.58","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45273565.44","524","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46866850.56","542.44","29.43","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","157248","1.82",56.59,"120",1.3,"850",3.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9284600","128.953","110.717","320","5.65","100","11.44","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3713799.75","42.984","-","-","-","-",9.149,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9957100","125.721","116.487","320","6.635","100","1.338","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5689319","66.117","-","-","-","-",9.095,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1051920","12.175","22.85","50","2.52","35","1.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","301735.281","3.492","-","-","-","-",2.543,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14815.373","0.171","-","-","-","-",0.723,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","89954.367","1.041","-","-","-","-",0.927,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113434.68","4726.445","8.919","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51414225.847","620.611","36.235","100","25.395","50","3.501","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48057492.705","569.311","39.048","100","23.358","50","2.236","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389530","4.508","166.394","550","4.296","280","0.488","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","411462.25","4.762","156.591","550","0.51","400","0.531","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","614304","7.11","176.14","550","1.42","400","1.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","431628.219","4.996","168.137","550","11.397","400","1.379","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","614897.938","7.117","166.412","200","2.956","200","1.482","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1072693.875","12.415","50.34","200","2.846","200","9.408","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","134533.531","1.557","21.422","-","16.974","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1200778.625","13.909","118.84","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","742453.125","8.593","35.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2215558.75","25.643","78.532","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4393147.5","50.847","85.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3664315","42.411","60.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5692807","65.889","42.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1254724","14.522","34.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1750499","20.26","35.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1255104.875","14.527","66.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1754202","20.303","64.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3383731","140988.797","-","-","1.115","50","11.582","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4031933.75","46.666","34.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1720016.875","19.908","40.239","100","3.661","50","0.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394056.812","4.561","27.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2212244.25","25.605","-","-","32.567","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13179354","152.539","35.133","100","3.236","50","6.539","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","449534.875","5.203","50.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2844017.25","32.917","28.437","100","11.629","50","7.207","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3171148","36.703","65.821","100","0.734","50","0.808","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","944228.375","10.928","-","-","0.722","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","56916.336","0.659","6.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4054987","46.933","21.917","50","1.104","35","0.426","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1807941.125","20.925","45.598","100","1.043","50","0.315","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8807914","101.943","31.515","100","0.405","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9440151","109.261","50.362","100","1.028","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11291919","130.69","79.15","200","20.88","200","59.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3203800","37.08","154.56","200","51.99","200","9.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1659250","19.2","59.7","200","44.88","200","10.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","780534","9.03","52.92","200","38.48","200","11.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4838609","56","80.7","100","3.78","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1342858","15.54","74.24","300","2.72","100","4.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1888.5","0.02","306.99","300","178.28","100","112.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","876547.25","10.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3761392.5","43.53","115.58","300","1.42","200","2.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1968290.5","22.78","65.69","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10529930","121.87","73.22","120","5.64","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6624996","76.68","57.15","100","0.56","50","2.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20072300","232.31","30.41","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","168789.33","1.95","45.35","300","0.02","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7342930","84.98","33.44","100","0","50","1.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1447054.12","16.75","67.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","275741","3.19","356.5","200","97.75","200","55.69","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","150018","1.73","1102.34","200","205.43","200","235.41","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1453884","16.83","116.198","200","42.605","50","5.358","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1308255.13","15.14","118.207","200","40.69","50","3.465","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31323.11","0.36","141.324","80","0","30","0.525","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3189063","36.91","58.492","80","26.303","30","1.179","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","14.94","0","124.192","80","2.079","30","12.311","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3447284","39.9","57.187","80","27.156","30","2.63","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","876683.25","10.147","0.01","100","0","50","3.33","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2128106.75","25.097",4.68,"100",0.558,"50",7.269,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1802942.375","20.867","61.754","250","20.467","80","2.369","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1982815.875","22.949","61.201","250","18.545","80","1.771","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2472787","28.62","1.758","250","7.482","80","9.016","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42417780","491.303","32.109","100","22.715","50","0.544","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8506121","98.45","111.42","320","0.36","100","3.8","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","7119370","82.4","-","-","-","-",0.259,"20","正常"]