{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2691.694","17.566","25","51.719","250","25.549","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","311.26","53.939","500","77.88","500","299.69","500","3.307","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.217","0.011","15","2.089","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","143.631","1.206","10","48.111","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.003","8","21.061","50","7.064","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","233.28","0.95","10","36.004","80","3.708","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","203.04","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.137","0.016","10","30.528","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.851","0.031","10","53.517","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.06","10","15.95","80","-","-","0.098","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1720.601","0.02","1.5","4.724","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3361.073","0.637","10","27.208","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3826.66","0.026","10","43.63","80","8.724","15","0.083","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","383.27","0.913","10","37.571","80","4.131","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","58.75","1.84","10","26.013","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.06","0.107","10","18.654","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","0.184","10","51.3","80","9.54","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","2.124","10","20.041","80","18.214","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","7.17","0.649","15","56.903","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","40.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.125","0.883","10","3.059","80","11.561","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","100.742","0.016","10","7.217","70","1.544","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16555.39","0.183","8.629","14.158","69.431","11.448","27.416","0.101","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6859.536","16.937","500","288.186","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","446.714","0.023","10","13.874","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","40.349","0.07","10","3.355","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.774","1.322","10","10.272","80","3.064","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","798.595","1.843","10","13.783","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.017","10","8.409","80","2.867","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","570.931","0.07","8","22.37","50","-","-","0.123","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","689.47","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1143.07","0.007","10","54.19","80","2.348","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","294.605","0.238","10","9.925","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","57.89","1.125","10","239.1","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.121","10","7.49","80","2.17","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.398","0.084","10","13.945","80","1.115","20","0.126","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.926","0.538","15","17.55","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.613","1.901","15","29.184","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","606.72","132.84","500","62.43","500","144.22","500","8.785","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.486","1.014","15","5.191","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.183","10","57.6","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1783.3","0.169","8","3.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2258.5","6.99","10","14.347","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.275","0.176","15","38.704","80","6.093","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.382","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.373","0.592","15","33.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","58","0.643","15","15.832","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","172.8","7.076","15","22.43","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.45","0.036","15","3.01","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","124.11","3.233","500","31.73","500","29.023","500","1.015","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.639","10","17.845","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.96","1.902","10","13.585","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.647","15","8.954","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","208.619","0.796","10","12.998","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.145","0.256","10","23.329","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","3.208","10","21.042","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299.362","0.071","10","11.597","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.664","0.242","10","16.553","80","12.088","20","0.044","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9808.99","0.236","10","27.991","80","6.18","15","0.148","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18961.551","12.77","1000","558.147","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","76309.648","0.309","5","6.088","40","11.324","15","0.127","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","129711.305","13.764","50","72.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.012","10","9.14","80","1.848","20","0.11","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","563.33","0.067","5","25.8","50","-","-","0.191","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","479.52","1.496","10","7.703","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91672.99","0.029","2","12.14","40","11.05","15","0.289","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108685.44","25.18","50","317.61","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","167.875","0.204","10","8.054","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","392.26","0.076","10","39.4","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","1.418","10","29.645","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","500.26","0.931","10","40.47","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1162","0.481","8","11.365","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","232.589","0.049","10","23.862","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.093","10","21.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","63.418","1.002","10","6.337","80","9.635","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.05","0.585","10","21.358","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.59","0.035","10","0.832","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2153.95","0.015","30","18.458","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.324","0.379","8","7.287","60","6.689","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","22","0.09","10","7.01","80","1.43","10","0.027","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.075","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1644.9","1.26","10","39.973","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","127.267","0.006","15","36.226","80","5.964","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","235.44","5.484","15","22.475","80","9.638","20","0.58","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","262","2.212","10","14.103","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.094","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","17.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.013","10","1.548","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1151.453","3.321","10","23.412","80","5.28","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","118.817","0.025","10","3.465","80","0.295","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","283.91","0.056","8","14.233","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","53.091","0.24","10","33.008","80","-","-","0.16","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","208","0.062","45","29.125","500","23.24","70","5.07","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口",1465.34,0.344,"8",27.8,"50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.022","10","19.49","80","2.915","15","0.069","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","559.01","3.021","15","38.27","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.266","2.539","15","16.648","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","24.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.859","0.023","10","6.555","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11553.91","4.856","16","24.666","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","669.6","0.118","10","25.459","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","180.32","1.991","8","27.27","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","387.677","0.25","10","16.137","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","153.79","0.468","10","5.19","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","911.52","4.208","10","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","898","0.048","10","20.45","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","881.885","0.274","10","48.817","80","5.81","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11863.803","0.048","8","33.281","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","648","0.53","8","21.47","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","155.52","0.013","10","2.625","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","115.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","170.027","1.224","8","11.232","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","10.307","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.46","0.268","10","18.945","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.13","0.021","15","6.928","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.872","1.981","10","16.512","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.021","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","330.394","0.23","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","68.26","1","10","16.93","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","824.26","0.294","10","7.825","80","3.13","15","0.047","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","441.85","0.97","8","7.064","50","-","-","0.113","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","335.146","65.96","500","129.45","500","124.53","500","22.1","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","27.65","0.209","10","13.83","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.082","3.034","10","12.835","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.387","0.673","10","26.309","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","142.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","558.271","0.027","10","14.961","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3757.226","0.013","2","6.761","40","-","-","0.122","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","523.325","0.328","10","19.008","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.742","3.708","10","31.032","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.336","0.127","10","18.285","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1156.03","2.969","10","67.698","80","6.978","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.008","0.012","10","6.081","80","0.023","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","175.032","0.049","10","7.389","80","0.734","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.497","3.843","15","7.793","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","174.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","126.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1721.09","0.014","8","14.765","50","8.662","15","0.093","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.141","1000","88.78","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","737.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","825.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","91.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1495.584","0.973","10","9.797","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1450.94","0.023","10","26.837","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.76","0.026","8","8.991","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.53","5.413","15","38.081","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","47.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","546.24","0.008","15","15.892","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","329.18","0.136","10","24.494","80","2.637","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2065.336","2.42","8","14.889","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.886","0.821","10","27.58","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","0.843","10","12.797","80","13.418","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","0.895","10","28.703","80","3.391","15","0.073","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.303","0.263","10","5.461","80","3.51","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.2","100","2.2","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74.38","0.121","15","26.948","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","98.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8438.69","0.091","10","22.985","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.111","10","15.445","80","1.357","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","320.54","0.573","10","31","80","-","-","-","-","正常"]