{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12191162","147.236","133.198","320","22.865","100","0.607","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10104958","134.531","136.118","320","17.273","100","4.655","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6401604","74.093","-","-","-","-",9.364,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","4558516.5","52.761","-","-","-","-",5.659,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2620881","109203.375","-","-","-","-","0.236","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20448840","236.676","-","-","-","-","1.121","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","180255.281","2.086","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","335220.75","3.88","353.958","320","353.497","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685654.125","7.936","90.263","300","4.861","100","2.256","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5610816","64.94","10.83","200","11.93","200","1.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6059615.5","70.134","222.102","320","28.889","100","6.928","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","6798704.5","79.137","653.157","320","20.812","100","34.89","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","6871567.5","79.532","-","-","-","-",1.29,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","3147597","36.468","-","-","-","-",4.768,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3450260","40.262","98.226","200","20.402","50","6.559","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3234813.25","37.748","96.982","200","5.177","50","6.838","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3335366.5","38.857","94.421","200","12.042","50","6.676","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1098664.63","13.27","91.212","200","10.023","35","2.801","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1245207","14.41","95.829","200","6.907","35","3.333","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1289004.5","14.92","98.115","200","5.499","35","1.685","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3095010","35.82","97.309","200","19.857","35","0.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2044852.125","23.667","135.364","200","20.427","50","5.661","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1216420.5","14.079","135.032","200","10.4","50","2.57","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1546200.5","17.896","140.024","200","9.077","50","3.216","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2758164.48","31.923","16.71","200","5.79","35","3.61","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2409439.5","27.887","0.008","50","0","35","6.531","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","891812.816","10.541","8.824","50","0.071","35","20.634","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11111.063","0.133","41.813","50","2.449","35","51.787","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11770.902","0.139","0","50","19.375","35","106.607","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","38.938","50","4.214","35","91.629","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14490610.56","603775.44","733.326","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","166501.44","1.927","47.903","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","67.07","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-168091.2","-1.946","13.72","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45717281.28","529.135","19.57","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50621500.8","585.897","20.43","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","19872","0.23",30.35,"120",1,"850",3.53,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11200254","129.633","117.132","320","8.296","100","10.915","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3148420.25","36.44","-","-","-","-",8.936,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11456271","132.596","121.684","320","16.692","100","1.443","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5786513.5","66.974","-","-","-","-",9.005,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","954288","11.045","22.56","50","6.19","35","4.98","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","383942.25","4.444","-","-","-","-",2.267,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","68119.07","0.788","-","-","-","-",0.473,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","61301.523","0.71","-","-","-","-",0.895,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153156.984","6381.541","17.896","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41120387.69","485.232","35.689","100","22.047","50","1.532","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","37211005.646","447.755","37.666","100","23.912","50","1.605","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","382994","4.433","142.908","550","4.287","280","0.468","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","408675.906","4.73","133.305","550","0.324","400","0.537","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","616032","7.13","172.33","550","1.35","400","2.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","433844.25","5.021","147.633","550","11.663","400","1.141","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","616875.125","7.14","166.7","200","2.893","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1156059.875","13.38","59.055","200","2.802","200","6.35","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131482.828","1.522","21.627","-","13.728","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","501964.969","5.81","270.678","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","743334.875","8.603","33.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2660622","30.794","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4368047.5","50.556","84.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3417650.5","39.556","59.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5254629.5","60.861","42.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1304004.625","15.093","37.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1721385.375","19.923","34.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1259886.5","14.582","63.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1745597.875","20.204","62.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3479585.75","144982.766","-","-","1.319","50","9.975","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4017052.25","46.494","33.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1557827.625","18.03","39.803","100","3.337","50","0.414","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389278.438","4.506","27.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2218066.5","25.672","-","-","36.887","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13075330","151.335","37.77","100","3.353","50","6.331","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","463481.719","5.364","52.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2811906.75","32.545","26.479","100","12.659","50","7.705","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3089778.5","35.761","60.874","100","0.71","50","0.789","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","946024.25","10.949","-","-","0.767","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","48197.043","0.558","7.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4011699.5","46.432","20.992","50","1.227","35","0.434","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1775198.875","20.546","44.293","100","1.118","50","0.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8817461","102.054","31.283","100","0.403","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9209585","106.592","48.62","100","1.034","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11416854","132.14","96.77","200","31.13","200","15.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","3422490","39.61","143.58","200","52.36","200","7.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1611380","18.65","59.69","200","46.86","200","8.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","957253","11.07","52.9","200","40.33","200","8.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4740814","54.87","78.62","100","3.55","35","1.26","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1369049.25","15.84","78.67","300","3.16","100","5.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1869.85","0.02","249.14","300","152.5","100","102.82","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","929339.44","10.76","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3689247.75","42.7","112.08","300","1.7","200","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1993100.12","23.06","71.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10621992","122.93","68.44","120","6.17","100","2.31","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6659003","77.07","58.21","100","0","50","2.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20349300","235.52","30.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154396.53","1.79","24.79","300","0.34","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7427790","85.96","32.39","100","0","50","2.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1438379.62","16.65","63.25","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","661121","7.65","286.55","200","81.61","200","233.34","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","629159","7.28","432.94","200","99.35","200","504.78","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1492756.13","17.28","117.304","200","40.08","50","5.022","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1402262.25","16.23","110.118","200","40.036","50","3.546","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","33951.59","0.39","107.835","80","0.435","30","0.167","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3216328.5","37.23","61.299","80","24.302","30","1.044","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","32.06","0","0.254","80","4.463","30","15.153","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3392800.75","39.27","57.583","80","25.728","30","2.302","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1389637","16.084","103.795","100","1.232","50","34.651","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2083793","24.566",5.812,"100",0.513,"50",7.577,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1775828.375","20.554","62.663","250","19.376","80","2.162","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2006226.625","23.22","63.871","250","22.684","80","1.609","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1416372.75","16.393","15.785","250","8.97","80","8.411","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","26514966","306.886","35.023","100","23.782","50","0.555","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8642139","100.025","113.94","320","2.06","100","4.35","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6917125.5","80.059","-","-","-","-",0.235,"20","正常"]