{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2393.79","13.314","25","77.459","250","19.638","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","352.92","60.812","500","43.5","500","159.648","500","3.354","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.428","0.007","15","2.07","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","84.698","1.23","10","44.794","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.002","8","19.487","50","6.579","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216.86","1.33","10","50.749","80","4.542","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.23","0.075","10","23.522","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","37.238","0.025","10","49.906","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.154","10","12.05","80","-","-","0.126","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1544.314","0.022","1.5","4.43","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4128.672","0.355","10","27.173","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5021.57","0.03","10","45.641","80","9.834","15","0.112","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","447.12","0.899","10","39.566","80","1.942","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","965.95","0.68","10","13.41","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","220.32","0.073","10","16.477","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","35.42","0.22","10","54.3","80","11.24","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","2.198","10","20.318","80","17.885","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.658","15","55.387","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.746","0.153","10","3.04","80","5.86","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","103.334","0.009","10","7.242","70","0.984","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18376.53","0.43","8.629","12.018","69.431","12.748","27.416","0.088","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","11094.528","25.907","500","259.452","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","469.895","0.068","10","12.354","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.995","0.238","10","3.418","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.865","1.246","10","11.662","80","2.964","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1257.293","1.513","10","18.225","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.086","10","8.593","80","4.134","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","941.76","0.075","8","21.81","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","710.21","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1130.98","0.006","10","55.43","80","2.404","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.689","0.276","10","11.133","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","97.98","3.202","10","239.1","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.083","10","7.07","80","0.77","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.459","0.162","10","13.148","80","1.252","20","0.096","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.965","0.394","15","18.009","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.342","4.451","15","24.914","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","673.02","135.88","500","62.96","500","143.11","500","6.682","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.678","0.043","15","5.392","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.32","0.128","10","53.494","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1981.15","0.237","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","82.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2248.99","6.109","10","11.577","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.222","0.024","15","28.339","80","6.323","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","10.37","0.299","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.581","1.625","15","41.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","0.595","15","23.906","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","81.22","6.397","15","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.544","0.032","15","3.36","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","68.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","278.01","0.556","500","24.31","500","31.606","500","1.608","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.833","10","22.619","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.03","1.897","10","12.635","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.969","15","13.256","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.075","0.52","10","11.384","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","219.218","0.251","10","20.959","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.462","10","19.424","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299.018","0.033","10","12.706","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","184.205","0.066","10","4.279","80","2.57","20","0.075","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12470.98","0.433","10","32.517","80","6.76","15","0.17","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17471.376","12.449","1000","554.368","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","78690.359","0.172","5","6.584","40","10.163","15","0.099","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","129213.57","13.931","50","88.967","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.197","10","11.31","80","1.752","20","0.094","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","475.2","0.07","5","24.42","50","-","-","0.208","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.93","1.685","10","15.135","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100616.26","0.065","2","10.79","40","12.13","15","0.309","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111915.36","27.94","50","355.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","273.024","0.022","10","12.664","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","410.4","0.108","10","50.49","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","409.416","0.22","10","20.27","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.981","10","32.402","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","348.19","3.112","10","28.8","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1127","0.49","8","11.211","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","398.65","0.045","10","26.028","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.126","10","21.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.213","0.665","10","6.9","80","9.674","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","80.72","0.68","10","23.614","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.046","0.04","10","1.84","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2060.64","0.02","30","17.607","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.228","0.704","8","7.596","60","4.038","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","253","0.005","10","6.06","80","0.75","10","0.026","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.92","0.071","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1657.15","0.606","10","32.69","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","150.854","0.088","15","33.997","80","6.195","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","253.93","6.568","15","28.992","80","12.359","20","0.703","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252","2.164","10","11.426","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.108","15","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.04","10","2.233","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1008.979","0.931","10","28.875","80","3.186","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","119.379","0.04","10","3.907","80","0.404","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","394.675","0.043","8","14.035","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","39.875","0.107","10","21.004","80","-","-","0.118","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","236","0.069","45","31.443","500","22.74","70","5.22","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1451.52","0.533","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.026","10","13.9","80","2.796","15","0.098","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","311.04","2.639","15","42.95","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.501","2.296","15","17.125","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","30.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.024","10","5.38","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11355.517","3.922","16","35.266","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","60.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","689.47","0.289","10","23.74","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","201.8","0.977","8","26.053","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","417.917","0.048","10","15.309","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","279.07","0.376","10","7.05","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1006.56","3.165","10","34.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","759","0.147","10","21.64","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","574.992","0.343","10","47.811","80","5.966","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15946.457","0.085","8","47.797","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","649.73","0.15","8","20.71","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.021","10","2.355","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","108.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","205.535","0.826","8","10.75","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.249","0.026","10","11.462","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.5","0.408","10","15.468","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.28","0.023","15","9.043","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","231.12","2.063","10","17.624","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","27.65","0.021","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","357.869","0.074","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","45.79","2.753","10","19.74","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","828.58","0.089","10","7.002","80","3.36","15","0.03","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","539.05","1.758","8","7.268","50","-","-","0.133","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","323.482","156.76","500","252.76","500","139.35","500","28.72","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.168","10","15.68","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.55","3.149","10","13.058","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","99.274","0.103","10","33.588","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","130.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","686.503","0.026","10","14.565","90","-","-","0.026","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2914.381","0.012","2","13.372","40","-","-","0.079","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","635.472","0.242","10","19.656","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.014","3.259","10","33.661","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.64","0.138","10","17.347","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1073.09","3.301","10","64.507","80","7.562","15","0.037","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.742","0.029","10","6.096","80","0.04","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.237","0.324","10","7.915","80","0.526","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.109","5.917","15","8.36","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","160","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","108.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3132","0.018","8","15.406","50","8.261","15","0.098","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.694","1000","135.11","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","715.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","908.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","87.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","147.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1362.874","1.36","10","22.822","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1482.77","0.072","10","26.413","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.102","0.021","8","6.653","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.539","5.622","15","36.908","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","26.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","618.96","0.016","15","16.221","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","508.03","0.233","10","27.463","80","2.897","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1312.553","1.014","8","13.528","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.91","0.982","10","21.209","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","1.811","10","14.026","80","13.786","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","0.88","10","34.371","80","2.087","15","0.114","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.164","10","2.748","80","2.964","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.4","100","1.75","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.66","0.011","15","22.608","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","160.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7960.9","0.154","10","20.622","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.5","10","15.419","80","1.884","15","0.027","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","372.38","0.313","10","34.19","80","-","-","-","-","正常"]