{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13309846","154.049","171.855","320","17.12","100","0.591","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15224462","176.209","161.798","320","25.072","100","3.132","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7876052.5","91.158","-","-","-","-",9.0065,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8181325.5","94.691","-","-","-","-",5.3862,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2476741","103197.531","-","-","-","-","0.11","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21161012","244.919","-","-","-","-","1.113","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2166454","25.075","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","371270.625","4.297","7.831","320","2.693","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678225.25","7.85","85.754","300","7.055","100","1.915","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7686144","88.96","6.41","200","0","200","1.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.97","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5850881.5","67.718","135.56","320","27.597","100","1.796","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11303042","130.822","141.977","320","38.331","100","1.574","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9332106","108.01","-","-","-","-",1.4707,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6744967.5","78.067","-","-","-","-",4.7367,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3271232.75","38.173","101.957","200","18.707","50","6.382","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3292895","38.469","97.049","200","9.319","50","6.738","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3208538.5","37.414","101.143","200","14.852","50","6.434","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1205512.38","13.95","105.986","200","10.213","35","1.797","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1232425.63","14.26","101.919","200","6.254","35","3.421","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1266866.25","14.66","105.367","200","3.163","35","1.695","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3160488.5","36.58","102.75","200","27.739","35","0.443","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2124803.5","24.593","148.84","200","26.657","50","5.38","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1181595.875","13.676","149.6","200","15.247","50","2.612","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512140.375","17.502","150.295","200","15.415","50","2.932","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2812302.72","32.55",29.58,"200",10.96,"35",5.92,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.75","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1545013.625","17.882","0","50","0.001","35","6.054","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","561123.374","6.618","7.478","50","1.04","35","21.638","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31441503.877","375.881","24.327","50","0.025","35","0.562","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7502.889","0.089","0","50","0.855","35","111.689","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","29.708","50","3.093","35","92.424","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40681967.04","1695081.96","24.331","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34391528.64","398.05","39.375","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","48.15","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-60912","-0.705","11.84","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45866675.52","530.864","19.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47890751.04","554.291","31.86","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","19872","0.23",26.27,"120",1.27,"850",3.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10775436","124.716","153.83","320","12.956","100","6.753","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3691817","42.729","-","-","-","-",9.7815,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10658537","123.363","171.499","320","23.984","100","1.604","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5707646.5","66.061","-","-","-","-",9.4681,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","389318.4","4.506","14","50","24.14","35","22.41","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","767182.688","8.879","-","-","-","-",2.1214,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","270880.375","3.135","-","-","-","-",0.4182,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41115.723","0.476","-","-","-","-",0.8452,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","340992.816","14208.034","23.88","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65059903.806","769.404","38.301","100","25.764","50","2.721","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59271174.508","700.232","39.937","100","25.185","50","3.58","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","367819","4.257","195.601","550","5.021","280","0.626","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","401655","4.649","185.601","550","0.682","400","0.472","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","617760","7.15","196.39","550","1.56","400","1.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","447447.531","5.179","148.826","550","8.092","400","1.158","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","586255.438","6.785","158.457","200","8.046","200","1.438","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1019222.875","11.797","42.062","200","8.34","200","7.074","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129372.359","1.497","22.558","-","14.42","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","116873.883","1.353","0.03","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","759978.125","8.796","36.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4377994","50.671","83.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3365038.75","38.947","55.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4967817.5","57.498","53.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1043210.75","12.074","46.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1539345.75","17.816","33.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1275558.375","14.763","66.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1890424.375","21.88","64.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3472214.5","144675.625","-","-","1.383","50","8.547","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4101553","47.472","33.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1601155.5","18.532","39.516","100","10.031","50","0.443","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389627.5","4.51","25.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2222686.75","25.726","-","-","33.773","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12979549","150.226","35.316","100","4.316","50","6.269","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","426725.438","4.939","56.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2704778.75","31.305","25.21","100","18.512","50","7.665","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3053587.75","35.342","67.027","100","0.58","50","0.7","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","946726.375","10.957","-","-","0.973","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","66652.578","0.771","5.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4060501","46.996","21.631","50","1.579","35","0.498","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1717168.5","19.875","49.558","100","1.454","50","0.322","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8936680","103.434","30.305","100","0.925","50","0.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8985270","103.996","51.389","100","1.307","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9102133","105.35","94.33","200","44.74","200","6.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2367140","27.39","144.79","200","40.89","200","6.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1444530","16.71","59.67","200","62.79","200","11.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1071620","12.4","52.07","200","54.14","200","11.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2994794.5","36.16","64.59","100","3.71","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1322444","15.3","70.55","300","1.42","100","5.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1963.93","0.02","1682.66","300","491.83","100","167.79","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","946019.62","10.95","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3615978","41.85","116.06","300","1.78","200","2.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1905354.12","22.05","68.64","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10841305","125.47","68.51","120","6.36","100","2.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7321146.5","84.74","59.5","100","0","50","2.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19841400","229.64","30.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141223.3","1.63","29.81","300","0","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7341200","84.96","35.49","100","0","50","2.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1449782.12","16.78","64.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1280890","14.82","30.65","200","0.66","200","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1125880","13.03","79.24","200","0.55","200","0","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1498660.25","17.34","145.916","200","43.878","50","4.041","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1325826.63","15.35","130.309","200","46.743","50","4.321","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","30934.99","0.36","95.691","80","0.228","30","0.368","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3268794.25","37.83","59.142","80","27.306","30","1.156","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1667044","19.29","213.154","80","0.709","30","17.524","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3279719.5","37.96","55.313","80","25.57","30","1.916","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1925547.625","22.286","2564.736","100","23.962","50","255.65","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2829287.25","33.325",3.4335,"100",1.0273,"50",7.03,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1718012","19.884","64.218","250","16.333","80","2.208","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1974611.625","22.854","62.307","250","15.435","80","2.118","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","143819.203","1.665","1.338","250","0.909","80","8.662","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","30671458","354.994","33.302","100","23.174","50","1.11","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8513359","98.534","199.21","320","0","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6708294","77.642","-","-","-","-",0.186,"20","正常"]