{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12765110","147.744","168.04","320","19.5","100","1.012","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15204136","175.974","177.665","320","24.321","100","3.382","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8105382","93.812","-","-","-","-",8.9044,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8122591","94.011","-","-","-","-",5.0165,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2809655","117068.945","-","-","-","-","0.134","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22473078","260.105","-","-","-","-","1.14","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","414139.062","4.793","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","411481","4.762","7.576","320","2.282","100","0.001","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686191.25","7.942","86.613","300","7.147","100","1.893","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8394624","97.16","5.73","200","0","200","1.76","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.61","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5477661.5","63.399","171.55","320","34.609","100","1.828","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12083806","139.859","170.147","320","44.325","100","1.811","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9506325","110.027","-","-","-","-",1.9233,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7156063","82.825","-","-","-","-",4.7505,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3305640.5","38.574","96.4","200","18.394","50","6.311","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3320251","38.745","99.455","200","10.17","50","6.638","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3240313.25","37.782","97.044","200","16.297","50","6.422","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1146554.75","13.27","105.951","200","10.832","35","2.182","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1072205.88","14.18","111.975","200","9.432","35","3.458","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1275800.25","14.77","112.207","200","5.878","35","1.652","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3152911.75","36.49","112.4","200","24.573","35","0.418","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2082227.875","24.1","163.064","200","22.593","50","5.139","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1230447.625","14.241","166.883","200","11.664","50","2.579","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1488138.375","17.224","158.857","200","10.866","50","2.824","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2887453.44","33.42",30.47,"200",11.15,35,6.64,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.78","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3689563.25","42.703","0","50","0","35","6.347","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","438812.628","5.178","6.752","50","0.763","35","22.084","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14889250.132","179.288","27.769","50","0.094","35","1.098","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14251.299","0.167","13.334","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","62.609","50","8.228","35","102.735","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9570234.24","398759.76","594.304","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39893204.16","461.727","22.864","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","79.83","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-233202.24","-2.699","11.53","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45888837.12","531.121","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17282177.28","200.025","1117.29","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","50112","0.58",49.94,"120",1.15,"850",3.91,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11899147","137.722","90.468","320","17.121","100","10.811","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4005779.75","46.363","-","-","-","-",10.2156,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10202878","118.089","194.334","320","28.664","100","1.513","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5916176","68.474","-","-","-","-",9.4248,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","291081.6","3.369","38.57","50","30.88","35","16.45","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","650606.125","7.53","-","-","-","-",1.7708,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","238798.547","2.764","-","-","-","-",0.111,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3311.756","0.038","-","-","-","-",0.7791,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","271408.896","11308.704","23.015","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","68062981.33","805.014","38.353","100","25.58","50","3.918","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","63013577.154","744.075","36.841","100","25.675","50","4.29","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","372002","4.306","265.269","550","5.788","280","0.613","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","404801.125","4.685","243.706","550","1.173","400","0.443","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","618624","7.16","247.1","550","1.85","400","1.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459614.562","5.32","144.346","550","10.542","400","1.102","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","585460.5","6.776","160.485","200","2.53","200","1.431","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1085756.375","12.567","47.24","200","2.373","200","7.455","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130790.828","1.514","21.679","-","14.724","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","68485.938","0.793","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","755929.562","8.749","33.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","30.137","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4378569","50.712","81.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3279635.5","37.959","53.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5046187.5","58.405","53.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1040438.938","12.042","46.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1543898.375","17.869","33.607","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1309490.75","15.156","67.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1894150.625","21.923","64.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3491229","145467.891","-","-","1.385","50","7.542","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3993919.75","46.226","32.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1457077.5","16.864","39.45","100","2.059","50","0.457","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390266.688","4.517","24.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2223440.25","25.734","-","-","36.255","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12997664","150.436","36.205","100","5.946","50","6.122","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","409603.344","4.741","55.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2700692.25","31.258","27.386","100","16.321","50","8.006","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3019098.25","34.943","69.481","100","0.614","50","0.642","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","947312.312","10.964","-","-","0.972","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","74533.117","0.863","5.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4043648.5","46.802","22.159","50","1.557","35","0.525","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1735456.25","20.086","51.686","100","1.582","50","0.326","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9019657","104.394","27.87","100","0.953","50","0.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8671646","100.366","53.112","100","1.394","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9104375","105.37","90.49","200","47.2","200","6.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2271320","26.28","124.28","200","40.14","200","5.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1387810","16.06","59.71","200","62.29","200","12.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1133880","13.12","50.72","200","52.99","200","12.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3092370.75","35.79","64.62","100","3.91","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1363990.5","15.78","61.86","300","0.7","100","5.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2097.89","0.02","1972.36","300","545.21","100","241.55","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","955862.31","11.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3045026.5","35.24","149.7","300","1.75","200","2.08","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1917688.37","22.19","61.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10825793","125.29","67.34","120","6.14","100","2.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7366703.5","85.26","58.45","100","0","50","2.75","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19603300","226.88","28.73","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161308.61","1.87","44.8","300","0","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7178250","83.08","33.64","100","0","50","2.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1441490.62","16.68","71.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1248140","14.44","27.4","200","0.15","200","0.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1061010","12.28","79.34","200","0.07","200","0.92","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1488962.38","17.23","150.909","200","45.632","50","3.092","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1328753.13","15.38","147.138","200","47.96","50","4.876","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31819.96","0.37","58.639","80","0.698","30","0.581","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3266341.5","37.81","66.551","80","25.189","30","1.219","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","963371.31","11.15","350.721","80","0.179","30","16.528","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3407020.25","39.43","65.524","80","14.599","30","2.091","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1214428.375","14.056","896.744","100","4.902","50","62.966","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2765889.25","32.487",3.6825,100,1.0961,"50",7.0235,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1742497.5","20.168","69.6","250","15.16","80","2.149","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1922144.375","22.247","68.423","250","13.423","80","1.782","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","386980.281","4.479","6.923","250","1.467","80","8.253","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","28261434","327.1",30.1894,"100",20.5673,"50",0.5976,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8763694","101.432","262.16","320","4.02","100","4.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6798589","78.687","-","-","-","-",0.155,"20","正常"]