{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2511.7","11.669","25","56.49","250","15.715","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","334.29","55.989","500","55.12","500","51.584","500","3.053","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.564","0.011","15","2.223","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","53.497","3.833","10","51.616","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.072","0.004","8","17.529","50","7.498","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","159.84","1.61","10","65.007","80","4.508","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.036","10","34.13","80","3.74","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.212","10","19.041","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","16.33","0.218","10","52.251","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.184","10","11.503","80","-","-","0.08","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1676.004","0.037","1.5","5.549","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1351.594","0.496","10","25.59","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3589.06","0.037","10","63.118","80","10.361","15","0.187","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","426.989","0.785","10","45.138","80","1.911","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","829.44","2.1","10","35.403","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","265.25","0.074","10","16.932","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","562.46","0.162","10","68.53","80","13.02","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","2.228","10","21.606","80","16.754","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.654","15","58.526","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","2.994","80","5.996","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","104.89","0.005","10","8.958","70","0.964","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18221.67","0.043","8.629","12.71","69.431","12.317","27.416","0.11","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17008.632","10.495","500","269.121","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","39.165","0.266","10","12.997","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.424","0.041","10","3.157","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.04","10","21.943","80","3.087","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1152.058","1.216","10","25.364","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.01","10","8.71","80","6.102","20","0.004","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","852.336","0.118","8","21.38","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","1.342","10","37.079","80","8.188","15","0.013","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1187.14","0.008","10","61.56","80","2.521","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","12.728","0.388","10","19.868","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","50.11","0.557","10","8.6","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.076","10","7.39","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.378","10","12.933","80","1.536","20","0.07","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.464","0.574","15","10.457","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.379","4.456","15","25.86","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","529.9","131.64","500","51.84","500","155.31","500","3.342","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.543","0.025","15","3.423","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.8","0.439","10","46.242","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1540.51","0.224","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","91.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2105.57","7.831","10","10.69","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.211","0.025","15","22.773","80","6.115","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.098","15","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","64.714","1.522","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.357","15","21.352","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","44.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","74.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.94","6.422","15","27.12","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.73","0.046","15","2.879","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","148.73","0.012","500","23.07","500","26.431","500","5.955","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","4.32","4.637","10","23.572","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","3.61","10","14.645","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.086","0.053","10","13.358","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.405","0.246","10","24.892","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","37","2.719","10","21.204","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","320.736","0.032","10","12.942","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.158","0.093","10","3.969","80","2.449","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10411.2","0.561","10","36.394","80","8.27","15","0.212","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17614.135","11.253","1000","539.484","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","77946.094","0.504","5","9.513","40","10.806","15","0.132","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","128294.055","12.868","50","81.497","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","0.011","10","9.01","80","1.844","20","0.007","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","581.47","0.068","5","23.54","50","-","-","0.284","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","468.29","0.072","10","7.05","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98057.09","0.031","2","12.36","40","12.4","15","0.333","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109838.4","26.95","50","303.77","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","187.142","0.164","10","15.445","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","403.49","0.135","10","29.81","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","326.64","0.209","10","24.24","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.028","10","23.538","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","495.07","0.244","10","43.07","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1034","0.081","8","11.053","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.059","10","23.153","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","14","0.074","10","22.71","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","3.888","0.972","10","7.447","80","10.96","20","0.005","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114.92","2.137","10","27.749","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.146","0.486","10","2.852","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2020.03","3.513","30","19.31","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.028","8","6.39","60","2.906","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","8.02","80","1.48","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.216","0.19","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1783.35","0.641","10","56.404","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","188.093","0.122","15","31.237","80","4.21","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","193.018","6.817","15","27.832","80","15.591","20","0.665","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","148","1.679","10","10.811","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.188","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.013","10","4.604","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1211.414","0.336","10","27.131","80","2.41","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.836","0.057","10","3.811","80","0.217","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","334.282","0.014","8","14.479","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.041","0.964","10","19.494","80","-","-","0.058","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","233","0.042","45","32.823","500","19.83","70","3.97","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1361.66","0.265","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","119.55","80","4.35","15","0.023","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","356.83","4.372","15","44.37","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.98","2.732","15","16.438","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","26.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.134","0.028","10","10.157","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11001.22","9.006","16","29.541","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","42.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","733.54","0.36","10","35.899","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","234.6","2.278","8","30.869","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","367.978","0.123","10","18.208","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","254.02","0.183","10","6.29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1016.06","5.829","10","34.93","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","714","0.072","10","27.85","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","639.706","0.341","10","49.715","80","5.066","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13237.817","0.025","8","44.806","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.18","8","18.83","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","107.14","0.003","10","2.478","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","114.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","162.197","0.012","8","10.71","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.247","0.037","10","13.553","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.95","0.328","10","14.668","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.32","0.046","15","6.18","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","239.328","2.277","10","21.752","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","57.89","0.032","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","126.576","0.071","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","4.489","10","18.91","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","825.98","0.406","10","6.687","80","3.57","15","0.046","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","358.042","2.285","8","10.693","50","-","-","0.135","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","345.514","108.65","500","156.76","500","124.06","500","19.5","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.92","2.194","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","32.266","4.813","10","14.181","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.234","2.581","10","37.754","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","233.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","570.505","0.039","10","12.109","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2937.492","0.042","2","9.244","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","567.994","0.081","10","22.934","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.374","1.68","10","31.902","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","57.504","0.137","10","17.415","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","565.06","2.864","10","66.988","80","6.882","15","0.021","0.5","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.934","0.034","10","7.374","80","0.153","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.556","0.203","10","8.166","80","0.079","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","5.922","15","7.915","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","58.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3304.8","0.014","8","17.676","50","5.654","15","0.107","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.262","1000","152.769","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","515.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","796.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","83.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","466.56","5.794","10","23.802","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1431.02","0.121","10","21.256","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.122","0.026","8","1.343","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.79","15","39.986","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","13.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","465.12","0.023","15","15.025","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.073","10","40.483","80","2.258","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1403.308","0.431","8","19.177","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.64","1.547","10","28.813","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","368","1.403","10","9.972","80","10.883","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","176.26","1.08","10","44.03","80","2.466","15","0.119","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","1.148","80","3.557","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.4","100","3.26","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74.25","0.182","15","35.915","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8506.94","0.132","10","17.324","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.061","10","13.45","80","0.536","15","0.037","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.14","0.285","10","27.6","80","-","-","-","-","正常"]