{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2629.386","10.694","25","50.087","250","15.324","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","332.89","69.596","500","73.97","500","56.894","500","2.897","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.188","0.121","15","2.465","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.044","3.626","10","46.056","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.006","8","19.749","50","7.977","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","255.74","1.69","10","52.407","80","4.311","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","208.22","0.034","10","33.61","80","3.73","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.824","0.122","10","18.011","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","98.15","0.051","10","54.511","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.223","10","11.742","80","-","-","0.083","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1381.622","0.033","1.5","4.686","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3238.647","0.7","10","26.777","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5682.53","0.035","10","65.8","80","10.606","15","0.182","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","425.693","0.634","10","48.09","80","3.113","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","50.11","0.93","10","24.836","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","177.12","0.072","10","18.092","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","692.06","0.208","10","64.93","80","12.78","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.38","10","21.53","80","16.531","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.647","15","56.956","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","5.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.213","0.004","10","2.44","80","6.232","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","222.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","101.693","0.006","10","8.654","70","1.042","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20117.16","0.041","8.629","12.223","69.431","9.498","27.416","0.103","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16641.456","8.259","500","202.996","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","368.85","0.252","10","12.737","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.93","0.036","10","3.301","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.888","0.885","10","17.74","80","2.978","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","977.53","0.718","10","22.07","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.008","10","7.851","80","4.488","20","0.001","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1021.248","0.179","8","23.83","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","339.55","0.753","10","36.75","80","8.525","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1297.73","0.008","10","61.72","80","2.651","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","65.181","0.374","10","18.537","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","73.44","1.202","10","12.371","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.077","10","7.06","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","55.814","0.687","10","14.399","80","1.963","20","0.076","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.53","0.634","15","18.924","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.872","4.794","15","27.374","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","543.32","132.35","500","44.61","500","155.38","500","3.141","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.781","0.015","15","3.262","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.6","0.451","10","30.371","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1842.91","0.128","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","119.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1969.92","5.61","10","10.34","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.707","0.025","15","36.28","80","8.485","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","27.65","0.504","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.274","2.305","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","1.007","15","20.112","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.12","4.823","15","23.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.851","0.224","15","4.595","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","29.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","151.63","0.594","500","27.85","500","26.59","500","7.135","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.164","10","22.234","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","9.79","2.133","10","13.646","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","226.702","0.082","10","11.627","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","254.102","0.25","10","29.592","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","3.644","10","22.169","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","216.22","0.038","10","12.736","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.211","0.065","10","4.039","80","2.499","20","0.042","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10561.54","0.369","10","33.706","80","7.77","15","0.192","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16784.228","12.322","1000","519.369","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","79786.117","0.279","5","7.988","40","11.132","15","0.111","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","128839.102","12.656","50","79.672","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.009","10","7.73","80","1.957","20","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","462.24","0.072","5","24.66","50","-","-","0.223","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.22","10","10.187","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87232.03","0.032","2","14.51","40","11.86","15","0.318","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","99714.24","27.35","50","280.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","168.739","0.284","10","15.368","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","350.78","0.135","10","35.78","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","346.752","0.207","10","23.93","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","1.345","10","33.906","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","536.54","0.466","10","42.27","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1252","0.049","8","10.513","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.173","0.055","10","20.198","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.033","10","18.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","15.552","0.834","10","6.568","80","11.854","20","0.006","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.79","2.224","10","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.195","0.474","10","2.628","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2136.67","6.002","30","18.567","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","106.178","0.025","8","7.074","60","2.919","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","26","0.007","10","6.55","80","1.41","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","0.259","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1725.98","0.236","10","55.874","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","194.659","0.112","15","32.236","80","4.847","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","172.714","6.91","15","28.127","80","14.525","20","0.686","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","148","1.386","10","8.468","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.126","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.014","10","5.374","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","989.194","0.451","10","25.706","80","3.512","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","130.404","0.063","10","3.734","80","0.254","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","312.422","0.021","8","25.981","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","44.422","0.439","10","11.949","80","-","-","0.071","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","186","0.036","45","34.473","500","19.5","70","3.77","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1147.39","0.117","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","77.8","80","4.35","15","0.023","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","356.83","3.039","15","40.67","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.547","1.908","15","13.872","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","30.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.861","0.026","10","17.378","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10902.466","7.462","16","29.959","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","28.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","578.88","0.181","10","36.729","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","177.62","1.979","8","31.312","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","414.029","0.194","10","19.931","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.174","10","4.66","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","940.03","5.425","10","36.65","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","767","0.051","10","23.37","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1084.061","0.353","10","43.582","80","5.452","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14550.569","0.028","8","47.579","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","646.27","0.2","8","20.21","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","190.94","0.012","10","2.648","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","42.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","38.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","123.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","53.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","139.94","0.016","8","10.291","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.042","10","13.666","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.98","0.267","10","15.437","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.31","0.448","15","7.114","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","222.307","2.537","10","23.483","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","0.028","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","243.216","0.081","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.2","1.555","10","10.82","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","838.94","0.55","10","7.69","80","4.13","15","0.047","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","616.118","2.028","8","10.574","50","-","-","0.135","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","319.766","118.59","500","145.86","500","124.84","500","21.71","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.025","10","3.81","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","32.987","3.514","10","16.209","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","2.857","10","21.813","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","188.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","674.499","0.195","10","12.766","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2918.179","0.045","2","9.749","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","424.57","0.076","10","7.241","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.558","2.176","10","28.597","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.88","0.129","10","17.153","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","628.99","2.986","10","61.876","80","6.281","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.148","0.058","10","7.283","80","0.162","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.775","0.228","10","8.375","80","0.15","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.52","5.247","15","7.532","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","97.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2674.08","0.012","8","21.09","50","7.807","15","0.149","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","249.565","1000","151.947","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","726.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","938.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","94.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","466.56","5.493","10","27.485","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1420.25","0.068","10","21.655","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","90.979","0.096","8","1.552","50","-","-","0.01","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","60.431","7.042","15","34.433","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","561.36","0.025","15","16.34","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.074","10","39.036","80","2.296","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1618.568","1.155","8","20.339","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.874","1.128","10","25.084","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","375","1.317","10","10.502","80","11.206","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.06","1.209","10","33.518","80","2.598","15","0.06","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","42.477","0.009","10","1.284","80","3.741","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.082","10","7","100","3.27","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.46","0.17","15","31.641","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","43.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","138.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8571.74","0.207","10","17.096","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","10","14.3","80","0.548","15","0.046","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.269","10","26.75","80","-","-","-","-","正常"]