{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13312289","154.077","143.249","320","16.175","100","0.568","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15466778","179.014","168.417","320","18.795","100","3.647","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8643318","100.038","-","-","-","-",8.999,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8400145","97.224","-","-","-","-",5.749,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2764905.5","115204.398","-","-","-","-","0.192","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20352276","235.559","-","-","-","-","1.084","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","251516.766","2.911","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","351730.781","4.071","80.966","320","92.666","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688928.875","7.974","105.49","300","6.743","100","1.931","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7219584","83.56","4.6","200","0","200","2.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.87","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6620812","76.63","168.434","320","28.675","100","1.761","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11855528","137.217","174.692","320","42.739","100","0.953","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9416406","108.986","-","-","-","-",2.02,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6612103.5","76.529","-","-","-","-",4.74,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3249056.5","39.701","90.212","200","18.592","50","6.528","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3321791.75","38.752","94.352","200","10.778","50","6.81","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3316234.75","38.665","92.505","200","15.068","50","6.672","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","994774.75","13.16","101.47","200","12.079","35","3.097","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1206408.5","13.96","108.68","200","10.952","35","4.755","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1212924","15.32","109.546","200","9.2","35","1.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3231720.25","37.4","109.712","200","17.687","35","0.454","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2156398.5","24.958","158.238","200","32.754","50","5.572","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1182548.875","13.687","163.044","200","20.728","50","2.561","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1475468.5","17.077","166.529","200","18.701","50","3.036","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2648177.28","30.65","13.05","200","8.04","35","3.98","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","852579.625","9.868","0.001","50","0","35","5.774","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5024683.5","58.156","5.612","50","0.052","35","0.074","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","509038.529","6.026","7.652","50","0.334","35","20.93","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9400426.764","113.164","26.272","50","0.242","35","1.577","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15770.025","0.189","33.848","50","5.005","35","35.43","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.193","0","34.748","50","10.011","35","79.349","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36426.24","1517.76","1003.528","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10115098.56","117.073","51.503","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8479416.96","98.141","44.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-262820.16","-3.042","6.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45160960.32","522.696","19.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","9615386.88","111.289","1214.94","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179712","2.08",54.71,"120",0.96,"850",4.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11326957","137.106","45.999","320","16.754","100","8.928","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3544622","41.026","-","-","-","-",9.394,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9368676","130.12","180.618","320","25.638","100","1.556","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5725467.5","66.267","-","-","-","-",9.398,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1005091.2","11.633","22.48","50","4.49","35","1.24","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","292993.031","3.391","-","-","-","-",2.497,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15251.952","0.176","-","-","-","-",0.654,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","90430.453","1.047","-","-","-","-",0.949,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","100273.056","4178.044","19.212","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-48488.827","-0.661","1080.811","100","160.752","50","804.084","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61593491.151","727.467","39.256","100","25.899","50","3.41","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","372343","4.31","240.921","550","5.854","280","0.588","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","403245.438","4.667","235.359","550","1.141","400","0.456","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","600480","6.95","245.35","550","1.86","400","1.69","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","450360.562","5.212","230.161","550","9.772","400","0.955","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","553387.938","6.405","157.699","200","4.876","200","1.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","964260.5","11.646","56.179","200","5.25","200","7.041","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130808.648","1.514","22.937","-","14.536","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","27385.781","0.317","0.072","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","753718.375","8.724","36.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4259706","49.302","86.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3155695","36.524","55.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5083211.5","58.834","49.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1179178.25","13.648","44.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1653336.25","19.136","34.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1302944.25","15.08","67.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1879861.875","21.758","63.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3466816.75","144450.703","-","-","1.272","50","9.916","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4085594.25","47.287","32.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1486362.125","17.203","39.484","100","4.576","50","0.423","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379029.625","4.387","24.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2201112.25","25.476","-","-","31.202","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12579089","145.591","31.888","100","3.329","50","7.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","408339.5","4.726","52.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2734135.75","31.645","20.412","100","15.064","50","7.577","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2904340.5","33.615","58.645","100","0.528","50","0.688","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","957732.75","11.085","-","-","3.887","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","91283.984","1.056","5.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4046544","46.835","21.336","50","1.379","35","0.519","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1710465","19.797","46.237","100","1.492","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8908695","103.11","26.124","100","0.83","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8839430","102.308","45.793","100","1.177","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8962853","103.74","87.01","200","37.14","200","6.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2492000","28.84","148.47","200","41.49","200","5.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1406970","16.28","59.64","200","81.65","200","15.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1091440","12.63","50.14","200","70.59","200","17.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2897177.75","33.53","64.62","100","3.7","35","1.39","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","777785","15.27","36.67","300","1.57","100","5.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1935.1","0.02","1549.67","300","589.31","100","164.51","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","907683","10.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","69427.66","0.8","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1720449.75","19.91","66.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10692756","123.75","67.03","120","5.6","100","2.22","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7444097","86.16","59.27","100","0.56","50","2.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19449300","225.1","26.13","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","231464.58","2.68","66.5","300","0.01","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7556080","87.45","35.07","100","0","50","2.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1431901.38","16.57","73.26","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1223090","14.15","38.57","200","6.82","200","0.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1177890","13.63","79.28","200","0.68","200","0.9","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1536704.5","17.79","147.343","200","42.374","50","1.33","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1332307.5","15.42","155.556","200","45.508","50","6.073","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","817311.88","9.46","35.191","80","1.475","30","0.505","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3367938","38.98","76.632","80","26.898","30","1.211","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1094959.38","12.67","150.066","80","1.655","30","21.216","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3242920.75","37.53","75.41","80","22.889","30","2.072","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2994430.5","34.658","17.477","100","1.224","50","4.314","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2769281.5","32.62",3.182,"100",1.419,"50",8.51,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1739533","20.134","76.076","250","17.801","80","2.233","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2020915","23.39","72.182","250","17.028","80","1.682","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","373051.031","4.318","28.062","250","4.418","80","9.603","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","29892414","346.22","30.057","100","21.804","50","0.656","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8428223","97.549","220.55","320","2.49","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6679005.5","77.303","-","-","-","-",0.293,"20","正常"]