{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2510.205","10.979","25","48.362","250","15.334","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","281.75","49.908","500","65.8","500","65.123","500","2.379","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.064","0.012","15","2.595","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","176.39","2.969","10","36.806","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.005","8","21.118","50","7.672","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","195.26","1.66","10","50.123","80","3.861","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","210.82","0.031","10","33.21","80","3.76","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.886","0.021","10","26.144","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.448","0.042","10","47.322","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.231","10","10.214","80","-","-","0.075","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1186.16","0.021","1.5","4.573","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5601.43","0.318","10","30.818","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5902.85","0.043","10","91.704","80","9.588","15","0.167","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","412.128","0.617","10","47.135","80","2.97","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.24","10","26.893","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","251.42","0.071","10","17.457","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","575","0.176","10","59","80","12.4","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","2.491","10","21.586","80","16.503","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.676","15","57.825","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.893","0.004","10","2.889","80","7.441","20","0.012","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.755","0.009","10","7.714","70","1.377","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16032.08","0.061","8.629","12.658","69.431","10.143","27.416","0.099","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16511.592","13.265","500","210.683","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","553.971","0.536","10","13.971","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","48.902","0.039","10","3.209","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.802","10","10.498","80","2.572","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1202.429","0.195","10","25.195","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.007","10","8.283","80","4.887","20","0.001","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1165.709","0.052","8","23.61","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","629.86","1.044","10","39.619","80","11.633","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1206.14","0.006","10","67.32","80","2.73","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","234.573","0.33","10","11.183","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","58.75","0.024","10","11.194","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.291","10","10.61","80","0.36","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.36","1.223","10","20.075","80","2.562","20","0.097","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.926","0.338","15","23.614","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.429","1.497","15","24.29","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","570.32","132.49","500","45.81","500","158.01","500","3.205","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.201","0.008","15","3.823","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","68.64","0.219","10","39.964","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1441.15","0.066","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","130.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2266.27","5.576","10","8.18","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.974","0.09","15","31.418","80","8.589","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.828","15","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.595","3.139","15","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","0.916","15","26.43","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","131.33","4.776","15","17.81","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","64.8","0.035","15","3.715","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","196.78","2.135","500","25.12","500","22.822","500","3.916","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.606","10","20.195","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.99","1.712","10","12.706","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.967","15","31.623","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.314","0.053","10","10.21","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","153.89","0.228","10","20.877","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","3.1","10","23.19","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","154.819","0.028","10","12.152","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","214.099","0.075","10","4.253","80","2.546","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11879.14","0.369","10","35.483","80","8.5","15","0.188","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18326.053","11.246","1000","505.6","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","102121.172","0.2","5","7.047","40","10.508","15","0.078","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","136057.312","11.896","50","73.311","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.98","0.008","10","8.51","80","1.835","20","0.009","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","622.08","0.071","5","21.64","50","-","-","0.243","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","491.62","0.461","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94277.09","0.033","2","11.71","40","11.94","15","0.324","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112716.96","26.01","50","253.36","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","274.666","0.033","10","11.462","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.94","0.204","10","35.73","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","486.216","0.207","10","22.74","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.791","10","33.371","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","506.3","0.337","10","41.46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1166","0.04","8","9.722","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","327.283","0.052","10","17.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","77","0.042","10","18.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.238","0.386","10","4.986","80","11.303","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","121.74","1.469","10","29.374","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.464","10","2.925","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2159.14","5.863","30","18.28","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","106.752","0.005","8","4.968","60","2.57","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","141","0.483","10","12.17","80","2.92","10","0.045","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.07","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1847.95","0.141","10","42.185","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","145.325","0.261","15","31.533","80","4.599","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","206.928","6.344","15","27.284","80","13.955","20","0.768","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","270","0.983","10","22.195","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.042","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77","0.031","10","3.699","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","992.477","0.615","10","19.961","80","7.557","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","115.396","0.059","10","3.274","80","0.282","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","373.68","0.14","8","32.23","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104.819","0.39","10","13.276","80","-","-","0.102","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","205","0.055","45","35.712","500","20.35","70","3.78","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1316.74","0.366","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","77.8","80","4.35","15","0.023","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","460.51","2.329","15","39.02","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.005","1.7","15","12.143","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","28.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.736","0.024","10","12.274","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11169.448","8.359","16","29.61","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","50.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","710.21","0.799","10","42.243","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","138.52","1.48","8","29.86","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","389.75","0.031","10","22.056","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","127.87","0.108","10","6.75","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","880.42","4.823","10","41.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","745","0.042","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","900.72","0.239","10","54.557","80","5.504","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.077","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11656.37","0.161","8","48.964","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","648","0.29","8","19.14","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.016","10","2.526","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","27.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","133.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","13.424","0.011","8","10.345","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.209","0.031","10","16.819","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","79.03","0.188","10","13.974","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.36","0.54","15","10.964","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","249.782","2.629","10","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","23.33","0.037","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","327.542","0.079","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","79.49","2.863","10","19.29","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","851.9","0.591","10","9.467","80","5.83","15","0.057","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","526.954","1.399","8","7.66","50","-","-","0.12","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","299.462","118.97","500","158.87","500","108.45","500","21.79","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.149","10","11.01","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","26.821","3.622","10","13.734","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.264","4.588","10","20.317","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","186.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","563.608","0.076","10","11.261","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3273.401","0.012","2","10.626","40","-","-","0.069","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","636.163","0.223","10","3.797","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.757","1.405","10","25.735","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.728","0.122","10","17.261","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","901.15","3.932","10","64.23","80","9.348","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","179.267","0.234","10","6.988","80","0.167","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.258","0.409","10","9.527","80","0.419","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.083","4.943","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","173.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","100.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2992.03","0.012","8","22.001","50","10.918","15","0.157","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","350.38","1000","234.496","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","777.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","965.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","136.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","466.56","5.506","10","24.076","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1395.71","0.046","10","19.448","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","94.262","0.157","8","0.6","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","34.356","5.263","15","26.547","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","7.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","676.08","0.026","15","17.31","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","254.02","0.261","10","36.647","80","2.59","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1761.225","3.216","8","21.758","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.899","1.363","10","26.702","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","384","1.464","10","11.252","80","11.282","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","159.84","1.415","10","30.074","80","2.802","15","0.049","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.212","0.008","10","1.588","80","2.882","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.083","10","7.1","100","3.36","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.25","0.165","15","28.739","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","134.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8352.29","0.183","10","17.544","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.066","10","26.163","80","0.656","15","0.034","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","343.87","0.351","10","28.66","80","-","-","-","-","正常"]