{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12984990","150.289","152.635","320","19.973","100","0.729","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15226058","176.228","168.136","320","18.32","100","2.176","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6458027.5","74.746","-","-","-","-",8.928,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8372572","96.905","-","-","-","-",4.668,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2846465.75","118602.75","-","-","-","-","0.088","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23126400","267.667","-","-","-","-","1.121","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1118728.125","12.948","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","438811.719","5.079","4.444","320","1.74","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689675.875","7.982","99.987","300","8.181","100","2.011","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9543744","110.46","1.37","200","0.4","200","6.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","172800","2","14.36","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9797377","113.396","138.209","320","34.565","100","1.49","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11985528","138.721","147.173","320","43.358","100","0.536","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9384463","108.616","-","-","-","-",2.405,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6559342.5","75.918","-","-","-","-",4.785,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3420425","39.922","97.263","200","17.58","50","6.36","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3286666","38.439","100.673","200","9.67","50","6.707","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3211167.75","37.428","98.438","200","12.401","50","6.518","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1140028.88","13.19","109.365","200","15.661","35","3.665","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1127531.75","13.62","108.606","200","14.099","35","4.797","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1309882.5","15.16","114.93","200","14.281","35","1.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3075949.25","35.6","109.542","200","6.141","35","0.461","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2048670.75","23.712","166.272","200","13.97","50","5.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1148583.125","13.294","158.149","200","5.671","50","2.626","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479054.5","17.119","166.319","200","8.473","50","3.508","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2763244.8","31.982","13.26","200","7.88","35","3.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","8.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2604507.75","30.145","0.002","50","0","35","6.189","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4962574","57.437","4.797","50","0.059","35","0.049","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","187275.87","2.211","9.622","50","1.413","35","20.626","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9112284.729","108.878","27.013","50","0.248","35","1.366","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12260.896","0.143","14.626","50","1.688","35","36.425","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","18.817","50","9.8","35","88.849","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","46.04","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","42577323.84","492.793","36.048","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15119680.32","174.996","20.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-399591.36","-4.625","55.72","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45442676.16","525.957","20.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12875112","149.018","1038.57","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","193536","2.24",56.26,"120",2.45,"850",4.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12015860","139.072","204.487","320","3.029","100","9.628","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4583607","53.051","-","-","-","-",10.364,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9641328","111.589","205.689","320","5.076","100","1.799","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6353563.5","73.537","-","-","-","-",9.593,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","924566.4","10.701","21.83","50","4.85","35","1.54","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","719043.5","8.322","-","-","-","-",1.797,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","238613.453","3.314","-","-","-","-",0.976,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1521.679","0.018","-","-","-","-",0.763,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","102278.976","4261.624","6.7","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","17569424.973","207.982","5.96","100","3.643","50","149.375","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62914249.519","744.786","38.091","100","25.031","50","3.083","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","366154","4.238","257.635","550","6.605","280","0.669","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","414105.562","4.793","251.353","550","1.276","400","0.395","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","627264","7.26","244.57","550","1.86","400","2.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475283.344","5.501","170.974","550","25.677","400","1.927","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","530673.062","6.142","145.327","200","12.382","200","1.553","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","912659.562","10.563","65.114","200","13.909","200","7.444","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132334.172","1.532","23.559","-","17.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","127392.547","1.474","0.021","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","773257.562","8.95","29.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4246460.5","49.149","92.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3176887.75","36.77","61.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5097904.5","59.004","51.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1151398.375","13.326","50.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1676943.375","19.409","36.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1309929.25","15.161","71.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1846501.125","21.372","66.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3472939","144705.797","-","-","1.308","50","7.907","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4003111","46.332","34.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1494726","17.3","38.544","100","19.113","50","0.456","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","422279.906","4.888","25.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2207965","25.555","-","-","29.414","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12847733","148.701","52.692","100","5.69","50","6.587","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","380848.125","4.408","56.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2794364.75","32.342","21.88","100","17.372","50","8.167","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3003744","34.766","71.746","100","0.628","50","0.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060709.375","12.277","-","-","4.662","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","108250.476","1.253","5.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4043097.5","46.795","22.888","50","2.13","35","0.867","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1763408.5","20.41","49.459","100","0.848","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9204419","106.533","29.683","100","0.307","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7195837","83.285","51.969","100","1.478","50","0.067","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8815349","102.03","99.68","200","39.36","200","6.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2885250","33.39","151.99","200","64.58","200","4.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1597840","18.49","59.85","200","58.17","200","11.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1194300","13.82","57.98","200","55.33","200","10.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3080860","37.47","49.65","100","21.56","35","1.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1351066.25","15.63","57.09","300","2.07","100","5.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2303.74","0.03","1303.15","300","292.52","100","291.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879671.69","10.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","207623.3","2.4","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1446968.5","21.15","72.55","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11005275","127.37","71.57","120","5.5","100","2.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7462349","86.37","57.13","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19410900","224.66","29.64","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","222668.78","2.58","61.56","300","0.03","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7751470","89.71","40.64","100","0","50","3.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1405809","16.27","74.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1388090","16.06","25.15","200","48.14","200","2.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1401680","16.22","79.29","200","49.21","200","2.02","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1560956.75","18.07","147.26","200","44.021","50","2.301","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1397946.88","16.18","160.408","200","45.305","50","4.45","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1092765.5","12.65","72.001","80","0.216","30","1.138","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3318257.25","38.41","76.52","80","26.92","30","1.5","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","69.46","0","50.604","80","0.883","30","7.779","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3334313.25","38.59","75.571","80","25.778","30","2.638","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3498207.75","40.488","19.16","100","1.027","50","4.933","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2791624","32.765",5.206,"100",0.317,"50",8.712,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1823520.625","21.106","75.92","250","20.371","80","2.549","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2037401.875","23.581","74.788","250","15.148","80","2.215","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2100822.5","24.315","71.05","250","22.457","80","1.01","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","29727496","344.799","35.749","100","22.289","50","0.631","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8524251","98.66","267.67","320","0.85","100","4.51","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6557120.5","75.893","-","-","-","-",0.259,"20","正常"]