{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2512.816","4.536","25","39.263","250","16.867","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","375.6","52.086","500","61.12","500","56.583","500","2.956","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.535","0.012","15","2.941","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","51.892","1.82","10","43.313","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.194","0.007","8","22.58","50","5.656","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","253.15","1.35","10","41.498","80","3.656","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.033","10","33.97","80","3.71","15","0.019","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.773","0.044","10","14.049","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","164.592","0.028","10","48.286","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.066","10","10.817","80","-","-","0.09","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1350.656","0.012","1.5","3.682","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5092.879","0.599","10","29.562","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5607.36","0.057","10","51.064","80","9.49","15","0.095","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","372.557","0.736","10","41.509","80","3.114","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.48","10","33.142","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","243.65","0.07","10","21.961","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","674","0.104","10","42.36","80","11.63","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.579","10","24.75","80","16.267","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.686","15","59.506","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.606","0.006","10","2.634","80","7.543","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.669","0.015","10","5.947","70","1.226","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15606.97","0.045","8.629","17.83","69.431","8.238","27.416","0.134","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16412.544","26.13","500","142.861","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","563.095","0.338","10","14.119","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.357","0.028","10","2.3","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.565","0.411","10","19.684","80","2.435","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1005.264","0.333","10","23.024","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.041","10","9.955","80","5.559","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","963.446","0.061","8","23.88","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","597.89","2","10","43.79","80","10.123","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1147.39","0.007","10","63.77","80","2.634","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","189.555","0.316","10","10.362","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","85.54","1.878","10","36.318","60","-","-","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","7.29","80","0.9","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.878","0.504","10","14.301","80","1.671","20","0.087","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.438","0.863","15","21.997","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","91.93","0.875","15","48.016","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","522.64","128.05","500","35.94","500","128.18","500","5.844","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.987","0.01","15","5.708","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.64","0.667","10","53.488","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1922.4","0.093","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","140.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2322.43","8.219","10","10.84","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.856","2.848","15","27.361","80","9.955","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.468","15","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.634","1.725","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.394","15","17.914","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","172.8","4.717","15","13.15","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","62.035","0.043","15","4.861","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","178.02","1.379","500","21.87","500","26.396","500","2.825","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.462","10","28.974","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.98","1.07","10","11.066","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.406","15","29.63","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","215.026","0.093","10","11.474","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","137.549","0.202","10","16.333","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","4.728","10","21.854","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","281.705","0.036","10","12.247","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","148.349","0.066","10","3.048","80","1.773","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10583.14","0.955","10","37.288","80","11.39","15","0.171","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17305.272","15.933","1000","502.795","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","84755.594","0.335","5","8.468","40","9.506","15","0.103","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","134593.797","11.225","50","64.442","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.007","10","8.82","80","1.85","20","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","663.55","0.071","5","22.61","50","-","-","0.139","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","515.81","0.334","10","22.078","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90597.31","0.024","2","10.18","40","11.82","15","0.345","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109139.76","23.85","50","250.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","247.968","0.771","10","18.405","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","403.49","0.126","10","40.35","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","500.856","0.214","10","21.69","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","100.22","0.481","10","32.413","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","443.23","3.866","10","50.11","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1247","0.044","8","7.191","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","613.44","0.05","10","25.454","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.137","10","28.48","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","16.502","0.025","10","6.71","80","11.633","20","0.007","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.84","0.728","10","32.971","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.442","0.014","10","0.365","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2204.93","7.064","30","17.329","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","70.543","0.014","8","8.425","60","4.857","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","199","0.215","10","9.13","80","1.84","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.082","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","601.229","0.854","10","30.131","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","180.749","0.188","15","31.53","80","5.743","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","205.459","3.015","15","21.705","80","8.311","20","0.651","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","225","2.694","10","22.707","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.154","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","21.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","86","0.386","10","3.294","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","918.605","0.363","10","21.404","80","7.018","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.468","0.044","10","3.258","80","0.197","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","360.979","0.077","8","28.074","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.869","0.027","10","13.398","80","-","-","0.132","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","184","0.068","45","36.627","500","24.4","70","4.99","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1418.69","0.193","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","77.8","80","4.35","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","469.15","1.93","15","49.35","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.463","1.95","15","11.862","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.451","0.026","10","10.695","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11043.897","6.34","16","27.979","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","362.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","779.33","1.779","10","24.445","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","184.74","2.481","8","27.808","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","385.344","0.056","10","42.184","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","266.98","1.496","10","14.05","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1017.79","2.524","10","36.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","775","0.315","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","977.616","0.454","10","69.941","80","5.89","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15421.216","0.032","8","50.604","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","649.73","0.11","8","16.98","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.01","10","2.691","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","32.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","99.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","202.278","0.642","8","12.506","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.022","0.069","10","18.384","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.89","0.151","10","14.591","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.17","0.073","15","12.322","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","249.437","1.22","10","27.576","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","22.46","0.029","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","258.077","0.074","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","69.98","2.318","10","10.16","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","829.44","0.427","10","7.238","80","4.99","15","0.036","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","534.73","2.584","8","10.769","50","-","-","0.139","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","314.669","161.38","500","196.55","500","139.37","500","23.9","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.97","3.258","10","16.12","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","16.832","2.408","10","11.954","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","98.15","2.753","10","25.574","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","541.915","0.029","10","13.432","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4208.614","0.012","2","4.076","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","577.152","0.252","10","9.642","80","-","-","0.015","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.115","0.587","10","22.117","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.624","0.987","10","17.485","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","832.03","3.111","10","61.472","80","6.639","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","171.746","0.094","10","7.793","80","0.03","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.557","0.419","10","7.558","80","0.37","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.006","5.772","15","8.222","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","150.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","90.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2816.64","0.014","8","20.788","50","10.477","15","0.11","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.477","1000","199.696","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","762.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","977.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","96.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","160.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1730.246","4.876","10","15.208","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1337.35","0.068","10","21.514","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.53","0.046","8","1.281","50","-","-","0.016","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.761","7.46","15","35.272","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","42.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","663.84","0.024","15","16.192","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","571.97","0.119","10","31.615","80","2.187","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1479.748","2.442","8","20.898","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.685","1.246","10","22.708","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","371","2.12","10","11.64","80","10.996","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.94","1.359","10","28.204","80","3.322","15","0.039","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","37.554","0.011","10","1.488","80","2.783","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","7.1","100","3.1","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.88","0.54","15","32.065","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8476.7","0.095","10","17.388","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.072","10","103.922","80","0.645","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","331.78","0.41","10","39.08","80","-","-","-","-","正常"]