{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[37,0,42,0],[37,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,52,0],[48,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[59,0,88,0],[59,1,88,1],[89,0,106,0],[89,1,106,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[109,0,112,0],[109,1,112,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2024-12-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13078091","151.367","171.825","320","13.034","100","0.944","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15633100","180.939","171.856","320","15.646","100","1.158","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5619155.5","65.036","-","-","-","-",8.894,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7977551.5","92.333","-","-","-","-",4.535,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2850661","118777.539","-","-","-","-","0.072","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23151192","268.858","-","-","-","-","1.132","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","248346.375","2.874","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","420011.062","4.861","1.002","320","1.047","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692781.188","8.018","104.818","300","9.357","100","2.072","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12041568","139.37","1.52","200","0.24","200","7.8","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","166752","1.93","24.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9715313","112.446","136.48","320","25.469","100","1.791","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12328227","142.688","168.174","320","40.686","100","0.561","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9434107","109.191","-","-","-","-",2.198,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7165539.5","82.934","-","-","-","-",4.754,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3408583.75","39.764","97.181","200","19.098","50","6.249","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3354183","39.164","98.076","200","6.681","50","6.786","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3147804","36.692","96.837","200","15.136","50","6.401","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102158.5","12.76","100.093","200","13.431","35","3.724","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1219569.13","14.11","107.863","200","9.763","35","5.12","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1289147.13","14.92","108.393","200","8.545","35","1.574","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3119353.25","36.1","101.784","200","5.065","35","0.405","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2105345.25","24.367","172.017","200","24.562","50","5.595","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1208534.375","13.988","159.109","200","9.199","50","2.531","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1548799.875","17.926","152.267","200","15.682","50","3.57","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2870449.92","33.223","23.61","200","9.06","35","3.96","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","11.78","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2244183.25","25.974","0","50","0.001","35","6.21","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5223627.5","60.459","4.73","50","0.001","35","0.033","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","137392.753","1.622","7.792","50","1.102","35","22.452","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21275036.211","254.01","25.426","50","0.078","35","0.583","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6899.63","0.082","6.951","50","0.759","35","37.464","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","168.041","50","9.187","35","83.678","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17.28","0.72","568.712","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17891608.32","207.079","113.195","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11074285.44","128.175","10.94","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-513146.88","-5.939","620.9","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43356245.76","501.808","20.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","9578528.64","110.863","12.69","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","210816","2.44",58.63,"120",1.09,"850",3.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11621073","134.503","213.385","320","6.289","100","6.86","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4778292.5","55.304","-","-","-","-",10.491,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9688887","112.14","212.32","320","7.688","100","1.612","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6329308.5","73.256","-","-","-","-",9.408,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","881107.2","10.198","22.16","50","8.84","35","2.6","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","534099.938","6.182","-","-","-","-",1.502,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","245149.344","2.837","-","-","-","-",0.989,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","9149.211","0.106","-","-","-","-",0.829,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","103208.904","4300.371","9.939","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","18596654.392","220.202","4.907","100","3","50","45.619","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62773919.071","742.789","36.702","100","24.912","50","2.817","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","364290","4.216","261.349","550","6.976","280","0.67","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","410758.156","4.754","253.862","550","1.298","400","0.386","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","635904","7.36","246.69","550","1.86","400","1.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","500758","5.796","221.226","550","4.274","400","0.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","538421.562","6.232","134.174","200","8.057","200","1.588","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","924695.25","10.702","60.983","200","8.416","200","6.977","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131910.422","1.527","23.587","-","16.496","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","89926.766","1.041","0.39","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","757688.812","8.77","30.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4174745.5","48.319","90.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3195488","36.985","64.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5107478.5","59.114","52.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1179938.375","13.657","51.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1725310.25","19.969","41.913","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1283048.25","14.85","72.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1858338.125","21.508","68.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3453091.5","143878.812","-","-","1.218","50","8.928","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4012148.5","46.437","35.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1487432.25","17.216","38.498","100","13.354","50","0.54","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","427208.281","4.944","26.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2224713.75","25.749","-","-","29.946","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12799003","148.137","54.414","100","5.064","50","6.986","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","351074.156","4.063","57.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2819412.5","32.632","21.846","100","17.876","50","8.803","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2954625.25","34.197","73.758","100","0.691","50","0.422","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064311.875","12.318","-","-","2.914","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","147124.25","1.703","4.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4132654.75","47.832","24.098","50","2.237","35","0.878","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1796506.75","20.793","52.644","100","1.62","50","0.311","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9320378","107.875","33.554","100","0.281","50","0.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7051090","81.61","54.498","100","1.521","50","0.071","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8752008","101.3","103.26","200","38.28","200","6.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2807020","32.48","157.03","200","68","200","4.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1424740","16.49","59.7","200","40.82","200","9.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1276760","14.77","55.79","200","38.28","200","9.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3302344.5","38.22","49.66","100","21.86","35","1.16","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1326503.87","15.35","51.33","300","1.51","100","5.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2454.61","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","913019.38","10.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","134730.77","1.56","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2065886","23.91","79.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10928423","126.48","70.2","120","5.58","100","2.62","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7487690.5","86.66","57.02","100","0","50","3.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18979300","219.66","33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","225153.69","2.61","64.94","300","0.06","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7619120","88.18","44.03","100","0","50","4.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1424959","16.49","82.26","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1232400","14.26","32.14","200","66.34","200","3.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1271350","14.71","79.3","200","63.94","200","2.84","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1546044.88","17.89","158.625","200","45.487","50","2.238","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1281138.63","14.83","151.759","200","45.614","50","4.036","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1736313.75","20.1","60.932","80","0.015","30","1.614","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3329493","38.54","77.144","80","26.477","30","1.755","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","16.77","0","47.591","80","0.684","30","8.347","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3379372","39.11","74.835","80","24.729","30","2.718","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3221821","37.29","21.698","100","0.909","50","5.147","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2637693.5","31.071",8.692,"100",0.513,"50",5.787,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1783760.125","20.645","75.021","250","22.797","80","2.573","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2057032.375","23.808","75.76","250","19.882","80","2.322","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2078304.125","24.054","73.57","250","23.678","80","1.063","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","30607410","355.236","35.754","100","23.08","50","0.712","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8682702","100.494","256.99","320","20.97","100","4.19","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6545434.5","75.757","-","-","-","-",0.262,"20","正常"]