{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2771.825","3.335","25","75.99","250","18.951","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","367","55.681","500","37.97","500","52.795","500","2.563","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.408","0.007","15","2.312","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","46.616","2.171","10","46.52","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.997","0.008","8","25.543","50","5.893","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","1.45","10","50.496","80","3.836","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.035","10","33.22","80","3.73","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.084","0.061","10","13.504","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","176.774","0.037","10","49.417","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.226","10","12.08","80","-","-","0.091","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1572.378","0.015","1.5","3.691","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5667.476","0.354","10","24.72","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5421.6","0.063","10","65.554","80","12.644","15","0.12","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","250.992","0.658","10","41.163","80","3.853","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.49","10","32.212","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","237.6","0.071","10","23.517","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","710","0.104","10","47.37","80","10.82","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","2.757","10","24.7","80","16.027","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","38.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.66","15","59.08","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.259","0.007","10","2.212","80","7.244","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","216.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","95.213","0.018","10","6.43","70","1.119","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13671.22","0.048","8.629","20.799","69.431","8.332","27.416","0.132","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17988.36","25.382","500","112.161","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","390.476","0.431","10","14.903","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.044","10","3.077","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.778","0.366","10","18.058","80","2.298","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1161.821","0.436","10","23.507","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.007","10","9.263","80","4.674","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","914.89","0.048","8","24.55","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","605.66","2.737","10","41.453","80","10.274","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1243.3","0.007","10","60.73","80","2.719","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","353.481","0.351","10","20.878","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","90.72","0.25","10","18.38","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","6.99","80","0.69","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.278","0.678","10","13.642","80","1.84","20","0.066","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.427","0.778","15","24.996","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.986","0.884","15","35.541","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","566.78","137.83","500","47.36","500","133.8","500","10.44","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.582","0.011","15","4.318","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","64.32","1.178","10","46.43","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1471.39","0.127","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","109.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2414.88","7.594","10","9.95","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","67.565","3.809","15","33.386","80","11.949","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.579","15","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.411","1.092","15","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","55","1.021","15","15.795","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.12","4.686","15","14.05","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.592","0.088","15","4.841","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","156.64","1.761","500","22.59","500","25.568","500","3.41","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","5.18","4.679","10","26.398","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.06","1.054","10","11.429","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","11.23","1.512","15","52.131","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","216.291","0.008","10","13.615","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","193.891","0.254","10","22.19","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","6.495","10","22.896","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","484.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","222.992","0.024","10","12.249","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","189.648","0.048","10","3.188","80","1.75","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10850.98","0.969","10","36.995","80","11.88","15","0.11","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18759.902","13.332","1000","519.612","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","62205.098","0.424","5","10.486","40","10.436","15","0.132","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","124449.352","14.527","50","72.881","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","53.57","0.007","10","10.85","80","1.796","20","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","676.51","0.07","5","24.25","50","-","-","0.107","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","518.4","0.392","10","17.654","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77628.67","0.028","2","9.19","40","12.8","15","0.301","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114230.64","20.07","50","257.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","228.269","0.042","10","8.128","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","371.52","0.238","10","42.04","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","467.4","0.226","10","21.32","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.514","10","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","303.26","2.323","10","49.11","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1284","0.152","8","9.288","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","534.038","0.046","10","29.896","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.233","10","29.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","26.266","0.024","10","7.304","80","15.416","20","0.007","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.87","0.753","10","18.651","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.133","0.017","10","0.411","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2186.78","14.794","30","16.461","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","70.118","0.016","8","7.839","60","4.382","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.115","10","8.74","80","1.64","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.095","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1657.741","0.752","10","32.114","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","184.378","0.208","15","32.101","80","4.541","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","422.582","2.705","15","17.712","80","7.636","20","0.55","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","228","2.294","10","17.038","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.192","15","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.212","10","3.195","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1147.306","0.625","10","20.917","80","1.668","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","104.553","0.054","10","2.616","80","0.417","20","0.022","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","369.101","0.087","8","27.95","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.154","0.03","10","15.127","80","-","-","0.177","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","156","0.068","45","37.398","500","26.25","70","5.5","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1353.02","0.203","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","77.8","80","4.35","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","461.38","2.943","15","42.31","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.733","2.482","15","13.308","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","25.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.026","10","7.693","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10988.679","5.496","16","30.448","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","45.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","781.06","0.914","10","16.492","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","148.84","3.533","8","28.391","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","322.963","0.103","10","27.007","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.571","10","10.29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","978.05","3.497","10","39.8","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","768","0.079","10","26.89","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","770.688","0.307","10","55.477","80","5.149","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16688.883","0.12","8","52.637","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","686.02","0.11","8","16.89","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.011","10","2.662","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","35.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","115.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","251.143","0.263","8","11.221","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.028","10","21.211","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.67","0.31","10","23.899","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.39","0.106","15","12.811","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","232.33","0.085","10","40.65","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.88","0.029","8","31.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","78.797","0.072","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.21","0.14","10","10.64","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","817.34","0.24","10","7.866","80","5.65","15","0.038","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","472.522","3.903","8","13.39","50","-","-","0.179","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","332.899","151.44","500","158.41","500","137.77","500","22.19","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","17.28","0.025","10","6.75","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","1.719","10","12.813","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.411","3.708","10","16.699","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","68.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","622.568","0.028","10","11.805","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4584.638","0.015","2","2.244","40","-","-","0.009","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","540","0.232","10","11.2","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.794","0.44","10","19.365","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.856","1.394","10","16.661","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1386.72","4.246","10","68.527","80","7.546","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.559","0.132","10","8.027","80","0.08","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.01","0.095","10","8.042","80","0.269","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.281","4.97","15","7.101","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","121.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","162.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2210.11","0.014","8","21.063","50","7.899","15","0.093","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.846","1000","176.206","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","701.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","907.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","84.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1724.89","4.272","10","16.014","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","507.172","2.53","10","35.006","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","97.718","0.101","8","3.039","50","-","-","0.016","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.032","5.772","15","45.219","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","15.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","739.92","0.023","15","15.776","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","133.92","0.069","10","29.449","80","2.007","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1468.654","2.32","8","20.403","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.886","1.432","10","24.651","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","1.968","10","11.217","80","10.591","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","1.15","10","31.482","80","5.662","15","0.04","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.41","0.012","10","0.979","80","2.359","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.4","100","2.27","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","80.02","1.353","15","36.5","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","65.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.315","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8503.49","0.106","10","18.174","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.039","10","56.69","80","1.074","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.9","0.401","10","34.5","80","-","-","-","-","正常"]