{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[37,0,42,0],[37,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,52,0],[48,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[59,0,88,0],[59,1,88,1],[89,0,106,0],[89,1,106,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[109,0,112,0],[109,1,112,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2024-12-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13631955","157.777","186.971","320","15.513","100","0.677","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15423635","178.514","169.028","320","22.37","100","0.911","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5224660.5","60.471","-","-","-","-",8.896,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8318796.5","96.282","-","-","-","-",4.451,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2834857.5","118119.055","-","-","-","-","0.087","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23577914","272.892","-","-","-","-","1.117","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","12789.3","0.148","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","313434.25","3.628","0.401","320","0.84","100","0.001","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687303.188","7.955","109.018","300","9.568","100","2.161","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13099104","151.61","1.28","200","0.39","200","4.41","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","24.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9176246","106.207","152.136","320","19.62","100","1.969","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12325131","142.652","149.87","320","42.462","100","0.54","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9417711","109.001","-","-","-","-",2.2,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6954587.5","80.493","-","-","-","-",4.753,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3514786","40.974","94.422","200","19.714","50","6.21","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3283904","38.319","99.754","200","9.907","50","6.534","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3157817.5","36.845","100.033","200","15.646","50","6.28","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1075907.88","12.45","100.268","200","15.158","35","4.039","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1060211.88","12.27","110.051","200","9.069","35","5.35","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1164905.63","13.48","110.234","200","8.769","35","1.593","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2984887.5","34.55","107.419","200","4.836","35","0.345","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2188230.75","25.327","180.263","200","35.001","50","5.391","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1239364.875","14.344","152.962","200","17.672","50","2.476","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","137610.094","1.593","72.414","200","30.21","50","56.69","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2492043.84","28.843","16.88","200","8.46","35","3.07","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","9.45","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","473699.344","5.483","0.004","50","0","35","6.814","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","75104.068","0.887","5.649","50","1.521","35","22.017","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8433992.583","100.716","27.743","50","0.358","35","1.422","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","13066.711","0.154","17.277","50","1.208","35","32.198","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","497.57","50","1.574","35","67.778","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","104.232","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27727151.04","320.916","92.055","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8197839.36","94.882","56.73","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-577990.08","-6.69","609.32","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43440900.48","502.788","20.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-677289.6","-7.839","3.99","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","225504","2.61",59.78,"120",1.56,"850",4.34,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12114996","140.22","221.965","320","10.716","100","9.262","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4961591","57.426","-","-","-","-",9.955,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9940635","115.054","192.598","320","10.319","100","1.663","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5955514","68.93","-","-","-","-",9.189,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","853804.8","9.882","25.89","50","8.34","35","2.4","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","22981.9","0.266","-","-","-","-",0.595,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7083.252","0.082","-","-","-","-",1.171,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1290.003","0.015","-","-","-","-",0.796,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","115475.736","4811.489","6.453","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","9498488.865","112.432","4.051","100","2.476","50","33.136","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","63495762.279","750.489","37.536","100","25.643","50","3.186","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","362227","4.192","261.243","550","6.706","280","0.645","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","412798.719","4.778","247.459","550","1.244","400","0.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","631584","7.31","247.92","550","1.82","400","1.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475877.875","5.508","210.616","550","5.35","400","0.897","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","541246.25","6.264","151.485","200","7.929","200","1.551","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","896786.812","10.38","63.008","200","8.157","200","6.676","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129299.242","1.496","23.536","-","18.076","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","28738.523","0.333","0.072","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748541.562","8.664","32.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4122322.5","47.712","92.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2996943.25","34.687","63.023","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5102777.5","59.06","53.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1139673.75","13.191","52.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1697939.75","19.652","44.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1271909.125","14.721","73.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1862518","21.557","69.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3456752","144031.359","-","-","1.244","50","8.695","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4045648.5","46.825","37.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1428241.75","16.53","38.612","100","14.175","50","0.565","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","426693.531","4.939","26.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2236828.5","25.889","-","-","28.098","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12640780","146.305","52.502","100","3.785","50","6.993","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","319137.844","3.694","57.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2880072.75","33.334","22.758","100","17.771","50","9.031","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2924736.75","33.851","72.95","100","0.671","50","0.426","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059698.5","12.265","-","-","2.744","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","162106","1.876","3.907","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4149547.5","48.027","24.362","50","2.282","35","0.888","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1727345.625","19.992","48.6","100","1.655","50","0.307","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9344252","108.151","34.277","100","0.304","50","0.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6979886","80.786","54.204","100","1.525","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8690842","100.59","88.34","200","37.44","200","6.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2866920","33.18","152.37","200","68.06","200","5.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1548790","17.92","59.86","200","36.74","200","8.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1292320","14.95","56.17","200","34.64","200","9.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3297678.75","38.16","49.78","100","24.82","35","1.14","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1354648.5","15.67","49.43","300","1.18","100","5.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2599.12","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","944766.88","10.93","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","215634.23","2.5","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1125145.12","13.02","81.18","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11035895","127.73","67.11","120","4.53","100","2.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7495258","86.75","56.09","100","0","50","3.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19024900","220.19","34.55","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220293.17","2.55","70.78","300","0.1","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8088130","93.61","39.37","100","0","50","4.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384648.62","16.03","80.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1416300","16.39","34.42","200","66.74","200","3.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1441080","16.67","79.28","200","63.76","200","1.78","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1518499.63","17.58","146.832","200","44.388","50","1.683","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1288694.13","14.91","158.388","200","45.731","50","3.205","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1508035.25","17.45","42.519","80","0.005","30","1.787","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3340527","38.66","77.713","80","24.47","30","1.827","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0.09","0","47.976","80","0.362","30","8.1","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3452655","39.96","76.643","80","18.567","30","2.782","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3207977","37.129","19.284","100","0.74","50","4.909","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2622990.25","30.882",6.138,"100",0.487,"50",8.769,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1769050.5","20.475","74.279","250","18.528","80","2.578","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2029261","23.487","76.286","250","18.759","80","2.277","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2084174.375","24.122","76.122","250","22.432","80","1.07","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","31005088","359.359","32.252","100","23.651","50","0.602","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8726091","100.996","265.77","320","7.6","100","4.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6558625.5","75.91","-","-","-","-",0.259,"20","正常"]