{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2676.086","2.534","25","16.972","250","19.62","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","392.23","79.653","500","51.52","500","66.178","500","1.123","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.735","0.009","15","2.474","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","128.382","0.762","10","44.664","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.01","8","26.772","50","6.072","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","250.56","1.46","10","50.765","80","4.123","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","89.86","0.035","10","32.67","80","3.75","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.086","10","14.093","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","189.475","0.047","10","50.75","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.309","10","10.492","80","-","-","0.084","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1577.999","0.012","1.5","3.455","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2077.876","0.32","10","25.693","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4974.91","0.066","10","56.272","80","12.336","15","0.131","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","156.557","0.781","10","37.512","80","3.515","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.61","10","33.681","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","241.06","0.071","10","25.31","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","704","0.1","10","46.98","80","10.01","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","2.69","10","22.879","80","15.406","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.669","15","56.288","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","1.763","80","6.573","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","106.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.582","0.019","10","5.762","70","1.191","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15862.82","0.05","8.629","19.372","69.431","8.095","27.416","0.134","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17482.512","37.421","500","97.13","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","507.298","0.383","10","16.621","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.058","10","3.492","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.272","10","15.302","80","2.226","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1151.539","2.125","10","31.615","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","222","0.008","10","11.013","80","4.991","20","0.008","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1083.542","0.041","8","24.3","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0.86","2.807","10","40.781","80","10.603","15","0.016","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1278.72","0.007","10","57.25","80","2.698","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","432.522","0.399","10","41.244","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","85.54","1.044","10","9.958","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.287","10","8.68","80","0.72","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","22.378","0.963","10","14.203","80","2.162","20","0.087","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.446","0.742","15","13.427","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.971","0.102","15","28.503","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","808.19","141.3","500","59.07","500","144.91","500","16.605","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.476","0.008","15","3.666","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.76","0.417","10","47.477","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2085.7","0.109","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","158.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2163.46","7.073","10","12.48","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.333","7.303","15","32.466","80","15.35","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","29.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.199","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.717","1.138","15","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","0.978","15","13.886","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","150.34","4.678","15","14.41","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.099","0.082","15","4.742","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","125.28","0.334","500","22.36","500","28.52","500","2.479","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.05","4.967","10","22.374","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.238","10","11.624","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.493","15","67.58","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.792","0.008","10","12.102","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","212.024","0.238","10","21.981","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","40","8.544","10","24.542","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","242.663","0.051","10","12.456","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","78.451","0.044","10","3.608","80","1.421","20","0.015","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10232.35","0.972","10","36.37","80","10.89","15","0.064","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14132.82","13.57","1000","523.153","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","66224.688","0.646","5","10.941","40","12.545","15","0.099","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120039.094","9.74","50","103.126","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.008","10","12.09","80","1.98","20","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","678.24","0.072","5","23.88","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","468.29","0.474","10","11.889","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77573.38","0.03","2","11.3","40","12.91","15","0.278","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104430.72","23.21","50","290.02","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","151.891","0.023","10","9.666","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","438.05","0.067","10","40.76","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","404.376","0.222","10","21.77","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","38.88","0.475","10","19.173","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","235.87","4.27","10","31.04","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1283","0.035","8","10.624","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.592","0.046","10","28.975","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","16","0.187","10","30.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","6.048","0.013","10","4.973","80","10.185","20","0.006","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","123.64","0.295","10","16.722","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.974","0.019","10","0.332","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2162.59","14.502","30","16.456","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.092","0.007","8","8.126","60","4.749","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.012","10","11.35","80","0.94","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.071","10","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1762.283","0.021","10","21.536","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","193.709","0.19","15","33.4","80","5.448","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","389.318","3.845","15","19.2","80","9.307","20","0.643","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","81","1.596","10","5.087","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.179","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.078","10","3.412","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","124.105","0.075","10","2.657","80","0.486","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","307.757","0.113","8","32.278","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","106.183","0.031","10","15.367","80","-","-","0.188","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","171","0.058","45","38.776","500","28.45","70","5.91","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1305.5","0.154","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","77.8","80","4.35","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","512.35","1.944","15","46.22","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.431","2.36","15","13.584","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","4.824","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11152.698","5.746","16","31.21","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","67.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","622.94","2.167","10","23.514","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","163","3.266","8","28.964","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","396.23","0.147","10","37.644","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","291.17","0.783","10","11.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1014.34","2.418","10","31.65","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","724","0.025","10","26.27","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","854.496","0.508","10","50.109","80","6.491","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17517.848","0.073","8","51.127","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","654.05","0.11","8","17.51","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","128.74","0.011","10","2.936","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","96.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","496.517","0.289","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.322","0.019","10","19.734","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.87","0.284","10","26.051","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.33","0.032","15","14.521","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","239.414","0.662","10","37.038","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","9.5","0.028","8","34.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","96.163","0.072","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","67.39","1.171","10","13.25","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","806.11","0.164","10","7.132","80","3.93","15","0.026","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","510.451","3.55","8","10.6","50","-","-","0.158","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","296.957","145.04","500","155.71","500","147.65","500","22.44","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.982","10","13.81","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.769","10","11.752","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","1.123","4.329","10","14.061","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","514.942","0.027","10","9.771","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4807.741","0.024","2","0.864","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","555.293","0.284","10","7.824","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","18.749","3.135","10","22.072","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","69.864","1.093","10","18.451","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","751.68","3.714","10","61.555","80","7.226","15","0.028","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","160.974","0.146","10","7.948","80","0.059","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.065","10","7.538","80","0.393","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","5.716","15","8.349","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","69.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2705.18","0.014","8","21.914","50","7.68","15","0.068","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.534","1000","247.51","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","566.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","813.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","72.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","100.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","946.08","3.645","10","17.531","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1411.868","1.413","10","32.031","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","113.962","0.042","8","2.578","50","-","-","0.022","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.867","15","45.145","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","21.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","891.12","0.024","15","14.782","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.072","10","29.32","80","1.997","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1592.286","1.496","8","20.234","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.96","0.891","10","20.63","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","368","2.088","10","12.008","80","10.514","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","131.33","1.353","10","23.448","80","3.064","15","0.049","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.718","0.008","10","1.116","80","2.114","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","9.2","100","2.59","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.03","1.131","15","30.778","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","89.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8384.26","0.13","10","17.814","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.025","10","8.084","80","0.61","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.03","0.41","10","31.15","80","-","-","-","-","正常"]