{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13317021","154.132","175.348","320","19.568","100","0.868","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15590694","180.448","172.094","320","21.071","100","2.505","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5980661.5","69.221","-","-","-","-",9.111,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8149264","94.32","-","-","-","-",4.792,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2800944.5","116706","-","-","-","-","0.112","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22965120","265.8","-","-","-","-","1.104","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1139958.75","13.194","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","247439.609","2.988","24.919","320","19.178","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665155.312","7.699","126.858","300","9.924","100","2.144","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10519200","121.75","1.06","200","0.33","200","0.4","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","105408","1.22","24.46","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9728982","112.604","184.042","320","23.322","100","1.782","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12079303","139.807","184.128","320","43.083","100","0.522","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9453183","109.412","-","-","-","-",2.984,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6795319","78.65","-","-","-","-",4.629,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3286629.5","40.055","96.53","200","18.673","50","6.086","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3162183.75","38.524","94.609","200","8.92","50","6.565","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3117459","36.887","98.478","200","14.074","50","6.558","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1097465.63","12.7","109.627","200","13.622","35","4.289","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","976707.75","11.3","107.728","200","7.706","35","5.137","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1092406.5","13.19","109.03","200","9.693","35","1.615","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2948062.25","34.12","110.215","200","5.206","35","0.344","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2235080.5","25.869","160.717","200","27.866","50","5.654","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1233018.125","14.271","164.705","200","18.995","50","2.47","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1510396.625","17.481","24.085","200","5.641","50","60.444","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2427001.92","28.09","17.1","200","7.49","35","3.02","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","4.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","333058.75","3.855","0.318","50","0.109","35","6.297","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5402899","62.534","6.258","50","0.002","35","0.082","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","52335.052","0.642","81.359","50","1.691","35","15.434","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9447795.042","116.721","26.578","50","0.19","35","1.209","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","19649.504","0.235","9.443","50","11.711","35","40.739","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","324.01","50","0.989","35","50.87","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","205.933","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33653378.88","389.507","36.008","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11064902.4","128.066","46.45","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10900543.68","126.164","181.93","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43564063.68","504.214","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11954943.36","138.367","288.17","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","209088","2.42",60.95,"120",1.42,"850",3.92,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12206424","141.278","224.146","320","18.215","100","9.097","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4417963","51.134","-","-","-","-",9.252,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10522606","121.789","215.19","320","14.504","100","1.623","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5846316","67.666","-","-","-","-",9.305,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","827366.4","9.576","31.05","50","6.49","35","0.97","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","297617.406","3.445","-","-","-","-",2.371,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10706.009","0.124","-","-","-","-",1.307,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","50600.23","0.586","-","-","-","-",0.917,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119954.856","4998.119","5.19","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1390053.984","16.535","4.001","100","2.446","50","78.689","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58755622.691","694.341","36.554","100","24.632","50","3.313","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","369698","4.279","260.588","550","6.342","280","0.618","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","413522.125","4.786","245.45","550","1.252","400","0.371","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","623808","7.22","243.36","550","1.8","400","1.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","431511.594","4.994","249.739","550","12.378","400","1.104","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","536742.5","6.212","160.283","200","8.579","200","1.586","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","965128.25","11.17","60.918","200","9.038","200","7.094","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132834.062","1.537","25.082","-","18.882","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","172303","1.994","0.017","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744319.938","8.615","31.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4041633","46.778","90.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2822752.5","32.671","59.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5162790","59.754","54.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1184752.75","13.712","51.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1684959.875","19.502","42.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1266921.25","14.663","73.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1863038.375","21.563","70.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3303181.25","143718.109","-","-","1.145","50","7.968","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3859679.5","46.614","37.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1548379","17.921","39.185","100","15.219","50","0.509","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","420339.156","4.865","26.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2226437.75","25.769","-","-","31.268","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12460804","144.327","45.545","100","5.039","50","6.87","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","352691.062","4.082","53.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2870253.5","33.22","24.771","100","15.94","50","8.337","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2932808","33.944","69.929","100","0.656","50","0.562","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058178.75","12.247","-","-","2.939","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","154584.5","1.789","4.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4174721.75","48.318","23.6","50","2.293","35","0.836","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1714067.5","19.839","47.06","100","1.731","50","0.302","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9209823","106.595","32.029","100","0.309","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7381832","85.438","51.367","100","1.48","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8774236","101.55","89.24","200","34.1","200","7.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2647870","30.64","153.58","200","58.9","200","4.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1432450","16.57","59.44","200","8.76","200","5.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1195080","13.83","55.13","200","8.8","200","5.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3087815.75","35.73","49.61","100","12.53","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1363398.12","15.78","53.85","300","1.23","100","4.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2445.21","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","942844.69","10.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","134115.89","1.55","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1838472.12","23.21","84.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10838202","125.44","72.95","120","4.52","100","2.49","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7581479.5","87.69","59.99","100","0.91","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19363100","224.11","33.45","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","226402.2","2.62","71.59","300","0.21","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8064980","93.34","39.72","100","0","50","4.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326381.5","15.35","76.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1256250","14.54","31.89","200","49.43","200","3.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1405240","16.26","79.33","200","47.7","200","1.89","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1562948.75","18.09","155.715","200","46.517","50","2.57","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1097884.5","12.71","147.688","200","35.999","50","5.866","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","333082.69","3.85","48.75","80","0.021","30","1.974","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3344878.5","38.71","76.989","80","27.683","30","1.687","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","50.93","80","0.248","30","8.182","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3336274.75","38.61","71.832","80","10.846","30","2.772","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3239375","37.493","19.746","100","0.707","50","4.622","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2501962","29.476",5.497,"100",0.484,"50",9.51,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1827964.5","21.157","75.927","250","21.085","80","2.284","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2026228.5","23.452","75.048","250","20.304","80","2.137","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2065685.75","23.908","74.292","250","24.809","80","1.118","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","30059880","348.388","34.578","100","23.088","50","0.578","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8792410","101.764","250.29","320","2.98","100","4.44","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6556800.5","75.889","-","-","-","-",0.287,"20","正常"]