{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2674.736","5.039","25","40.085","250","19.952","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","316.51","59.62","500","104.63","500","61.658","500","1.912","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.737","0.029","15","2.422","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","107.26","1.744","10","42.581","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.971","0","8","0","50","0","15","0","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","68.26","1.46","10","45.628","80","3.978","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.034","10","33.1","80","3.65","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.112","0.021","10","13.291","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","169.258","0.04","10","43.568","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.15","10","11.338","80","-","-","0.096","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1329.637","0.025","1.5","2.932","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6422.941","0.556","10","28.224","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4691.52","0.061","10","48.054","80","14.421","15","0.11","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","413.51","0.47","10","46.914","80","3.724","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","736.13","0.57","10","20.883","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","293.76","0.07","10","25.551","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","455","0.115","10","38.37","80","9.76","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","2.378","10","21.274","80","14.061","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.66","15","55.194","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.547","0.001","10","3.907","80","6.123","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.15","0.044","10","5.864","70","1.242","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17313.1","0.123","8.629","18.067","69.431","9.998","27.416","0.1","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16857","54.007","500","159.025","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","596.169","0.291","10","16.084","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.044","10","3.737","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.353","10","15.374","80","2.248","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1137.888","0.169","10","24.144","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.012","10","8.568","80","10.579","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1036.627","0.046","8","22.78","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","754.27","1.917","10","34.701","80","11.359","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1790.21","0.007","10","60.59","80","2.797","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","282.894","0.366","10","32.68","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.88","1.372","10","5.661","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.125","10","7.65","80","0.57","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.49","0.803","10","14.622","80","2.066","20","0.238","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.383","0.807","15","23.77","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","54.95","0.527","15","34.455","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","545.95","147.21","500","101.73","500","153.01","500","21.229","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.519","0.026","15","3.049","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.16","1.119","10","53.82","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1433.38","0.631","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","92.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2399.33","4.16","10","9.88","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.211","1.036","15","10.983","80","5.192","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","33.7","0.804","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.901","0.56","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","0.836","15","19.966","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","148.61","4.985","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.72","0.116","15","5.846","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","185.36","3.61","500","20.45","500","42.966","500","3.547","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.544","10","25.087","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.95","3.287","10","16.595","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","202.665","0.008","10","11.032","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.673","0.255","10","19.588","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","25","10.469","10","23.463","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","246.536","0.055","10","12.592","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.453","0.068","10","3.991","80","2.193","20","0.015","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6931.87","0.208","10","34.829","80","7.9","15","0.131","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15139.596","13.439","1000","519.026","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","61993.375","0.608","5","9.94","40","11.17","15","0.1","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120038.352","14.832","50","92.645","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.009","10","11.15","80","1.724","20","0.008","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","616.9","0.074","5","17.4","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.9","1.119","10","20.876","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100573.92","0.031","2","11.43","40","11.58","15","0.293","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111401.28","23.47","50","298.06","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","265.939","0.074","10","15.04","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.98","0.291","10","42.97","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","469.848","0.221","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","103.68","0.342","10","25.026","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","518.4","3.591","10","60.58","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1137","0.063","8","10.297","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","317.693","0.072","10","24.735","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.2","10","24.99","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","103.68","0.014","10","5.587","80","10.061","20","0.008","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.78","0.224","10","24.294","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.405","0.021","10","1.451","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2181.6","8.977","30","17.177","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.998","0.011","8","8.514","60","5.116","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","218","0.029","10","7.77","80","1","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.096","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1323.078","0.885","10","31.471","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","191.376","0.076","15","26.401","80","3.451","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","469.066","4.389","15","21.668","80","10.174","20","0.538","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","224","2.132","10","21.302","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.084","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.044","10","2.757","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1087.43","2.742","10","19.83","80","4.109","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.548","0.058","10","3.741","80","0.251","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","375.062","0.8","8","34.948","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","35.232","0.024","10","13.45","80","-","-","0.15","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","209","1.543","45","35.543","500","28.78","70","2.88","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1325.38","0.33","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","133.92","0.47","10","23","80","7.059","15","0.022","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","495.07","1.81","15","41.71","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","30.099","1.984","15","12.098","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","28.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","26.179","0.032","10","10.084","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10830.062","8.549","16","29.671","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","39.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","702.43","0.339","10","20.928","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","208.53","2.662","8","34.777","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","335.837","0.061","10","38.671","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","1.653","10","14.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1014.34","2.284","10","25.17","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","868","0.331","10","27.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","865.987","0.436","10","61.933","80","5.958","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12990.82","0.026","8","44.287","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","664.42","0.25","8","20.89","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","167.62","0.011","10","2.904","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","117.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","65.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","160.528","0.57","8","9.973","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.026","10","4.129","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52","0.242","10","24.654","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.17","0.168","15","5.449","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","318.557","0.039","10","19.808","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","29.38","0.022","8","32.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","281.578","0.086","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","90.72","2.041","10","16.31","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","813.02","0.194","10","7.068","80","2.2","15","0.03","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","417.83","4.547","8","9.901","50","-","-","0.136","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","366.941","136.21","500","143.52","500","126.66","500","20.41","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.02","10","5.97","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.293","1.086","10","21.568","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.35","4.454","10","32.294","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","178.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","574.328","0.025","10","9.312","90","-","-","0.003","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5169.364","0.02","2","1.187","40","-","-","0.003","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","532.051","0.475","10","5.135","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","80.525","1.552","10","21.937","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.216","0.233","10","18.973","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","540","5.017","10","57.258","80","8.706","15","0.114","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.018","0.146","10","7.818","80","0.072","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.101","0.202","10","6.996","80","0.137","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.864","5.576","15","8.316","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","169.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","131.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2857.25","0.013","8","17.532","50","5.15","15","0.092","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.391","1000","183.844","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","815.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","954.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","87.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","147.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","695.866","3.978","10","15.824","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1560.103","1.157","10","25.509","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.427","0.07","8","2.001","50","-","-","0.017","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","82.901","8.595","15","53.759","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","31.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","974.4","0.023","15","13.493","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","274.75","0.072","10","24.489","80","2.004","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1036.248","0.759","8","20.997","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.808","1.827","10","23.07","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","358","2.17","10","11.811","80","10.839","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","187.49","1.409","10","26.407","80","3.011","15","0.033","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","42.754","0.004","10","2.794","80","2.055","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","8.8","100","2.54","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.31","1.021","15","35.362","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8395.49","0.171","10","20.374","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.025","10","8.201","80","0.753","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.91","0.099","10","26.17","80","-","-","-","-","正常"]