{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12887677","162.723","144.703","320","17.722","100","0.758","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15082166","177.21","176.288","320","19.05","100","6.08","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8864573","102.599","-","-","-","-",9.124,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7956882","92.094","-","-","-","-",4.977,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2860075.25","119169.805","-","-","-","-","0.124","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","25605198","296.356","-","-","-","-","1.192","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","243330.641","2.816","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","291430.781","3.373","63.708","320","56.337","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676716.75","7.832","130.105","300","9.713","100","2.254","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8097408","93.72","1.54","200","0.85","200","1.79","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.96","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10187977","117.916","190.954","320","41.672","100","1.387","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12349203","142.931","189.361","320","41.433","100","0.536","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9591986","111.018","-","-","-","-",3.05,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6825711","79.001","-","-","-","-",4.719,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3452151.25","40.508","95.801","200","16.45","50","6.31","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3264131.75","39.826","92.204","200","6.716","50","6.813","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3237754.25","37.728","94.188","200","10.32","50","6.77","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1177259","13.63","106.254","200","9.995","35","4.69","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1017169.25","12.28","107.305","200","4.098","35","5.113","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1183951.75","13.7","108.639","200","3.256","35","1.652","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2995092.75","34.67","102.646","200","3.77","35","0.445","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2133373.5","24.692","157.056","200","14.887","50","5.625","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1196931","13.853","159.589","200","12.495","50","2.45","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","64.097","200","25.217","50","37.539","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2838680.64","32.855","23.59","200","7.05","35","3.43","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","3.88","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2799076","32.397","0.002","50","0.003","35","3.687","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","58031.45","0.687","12","50","0.797","35","20.893","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7998774.703","94.449","27.073","50","0.185","35","1.507","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15264.139","0.179","5.275","50","4.101","35","40.467","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","141.175","50","3.013","35","81.213","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","48.437","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32633979.84","377.708","33.633","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11011904.64","127.453","9.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-46820.16","-0.542","194.85","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43419931.2","502.546","21.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12194539.2","141.14","1733.95","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","196128","2.27",58.61,"120",0.96,"850",4.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12241307","141.682","221.183","320","3.084","100","5.758","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3971303.25","45.964","-","-","-","-",8.721,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10914210","126.322","220.2","320","22.848","100","1.573","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5823141","67.398","-","-","-","-",9.103,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","856396.8","9.912","37.79","50","3.59","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","642647.062","7.438","-","-","-","-",2.152,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","269217.406","3.116","-","-","-","-",0.987,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","46785.816","0.542","-","-","-","-",0.963,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","146619.274","6109.136","3.18","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1363447.392","16.075","10.286","100","6.288","50","269.995","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58731319.707","706.118","36.88","100","24.362","50","3.09","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","360441","4.172","242.058","550","6.057","280","0.608","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","414682.688","4.8","239.477","550","1.257","400","0.374","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","611712","7.08","223.04","550","1.77","400","3.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451185.312","5.222","236.655","550","13.909","400","1.054","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","533133.188","6.17","150.242","200","6.659","200","1.538","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","912304.938","10.559","60.971","200","6.915","200","6.848","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128937.023","1.492","24.311","-","14.096","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","136159.312","1.576","0.042","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","734753.875","8.504","29.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4046455.25","46.834","83.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2803982","32.501","51.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5162184.5","59.792","53.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1216345.125","14.098","51.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1700099.5","19.677","39.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","778343.062","9.009","60.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1821621.375","21.084","68.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3471748.25","144656.203","-","-","1.131","50","8.942","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4118807.5","47.671","35.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1568466.875","18.154","41.793","100","11.942","50","0.553","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421399.312","4.877","28.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2219069.25","25.684","-","-","39.32","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12458538","144.196","49.462","100","4.644","50","6.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","397557.188","4.808","55.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2876549.25","33.293","22.409","100","16.111","50","7.729","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2995818","34.674","67.045","100","0.711","50","0.609","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060605.25","12.276","-","-","2.61","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","126606.602","1.465","77.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4064469","47.042","23.725","50","1.928","35","0.857","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1553080.75","19.8","82.266","100","2.7","50","0.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9158923","106.006","28.148","100","0.292","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7547373.5","87.354","50.986","100","1.533","50","0.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8789524","101.73","110.33","200","34.2","200","7.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2426210","28.08","148.41","200","52.88","200","5.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1561140","18.06","59.74","200","48.36","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1153360","13.34","57.89","200","46.36","200","7.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3051582.75","35.31","49.68","100","19.12","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1311853.25","15.18","41.92","300","1.62","100","4.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2144.98","0.02","379.97","300","270.88","100","300.03","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","942057.88","10.9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","103628.01","1.2","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2227276","25.77","73.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10749061","124.41","69.01","120","2.85","100","2.37","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7490720","86.7","59.35","100","0.01","50","2.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20981200","242.83","32.92","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","186073.95","2.15","61.69","300","4.12","100","1.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7615600","88.14","39.61","100","0","50","4.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1290762.75","14.94","72.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1455350","16.84","33.27","200","50.92","200","4.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1207330","13.97","79.29","200","49.59","200","3.21","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1613988.25","18.68","160.481","200","46.422","50","6.232","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","5946.57","0.07","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","151926.69","1.76","56.026","80","0.694","30","4.131","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3262027.75","37.76","75.851","80","18.538","30","1.462","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","37.56","0","56.002","80","0.531","30","8.5","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3409782.25","39.46","76.15","80","6.128","30","2.526","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3188618.25","36.905","20.06","100","0.788","50","4.371","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2595020.25","30.546",6.057,"100",0.528,"50",11.784,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1987381.75","23.002","76.603","250","20.033","80","2.347","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2070127.375","23.96","76.072","250","17.141","80","2.3","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2054133","23.775","77.125","250","24.702","80","1.231","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29340490","340.059","33.931","100","23.355","50","0.497","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10267703","121.314","48.772","50","0","35","15.953","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","10220763","121.959","140.352","50","4.779","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8686601","100.539","239.28","320","24.75","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6549066","75.799","-","-","-","-",0.299,"20","正常"]