{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2629.636","4.102","25","45.938","250","19.472","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","330.05","61.748","500","73.44","500","92.134","500","1.771","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.144","0.03","15","2.502","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","93.083","4.25","10","49.234","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.034","0","8","0","50","0","15","0","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","261.79","1.57","10","46.353","80","4.144","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","207.36","0.033","10","31.79","80","3.7","15","0.015","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.057","0.012","10","14.732","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.318","0.045","10","57.327","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.041","10","12.634","80","-","-","0.099","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1349.802","0.042","1.5","3.758","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5877.35","0.286","10","28.831","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3646.08","0.048","10","43.196","80","13.723","15","0.107","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","464.746","0.412","10","44.788","80","3.257","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","561.6","0.82","10","15.436","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","307.58","0.071","10","23.507","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","371","0.115","10","53.32","80","8.12","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.906","10","24.079","80","13.679","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.656","15","55.393","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.227","0.002","10","4.394","80","8.528","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.2","0.038","10","5.618","70","1.228","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15361.91","0.17","8.629","17.146","69.431","12.434","27.416","0.098","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15013.2","51.518","500","163.926","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","558.688","0.366","10","6.764","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.035","10","2.877","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","5.143","0.394","10","13.911","80","2.441","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1212.192","0.802","10","23.042","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.013","10","8.426","80","11.706","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1114.646","0.042","8","25.11","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.94","2.589","10","35.452","80","11.281","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1145.66","0.006","10","59.11","80","2.775","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","303.714","0.424","10","30.624","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.02","2.2","10","11.128","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.129","10","7.45","80","1.12","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","24.883","0.902","10","14.045","80","2.126","20","0.248","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.162","0.712","15","23.971","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","59.702","1.765","15","31.547","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","509.69","150.33","500","112.56","500","155.45","500","21.272","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.51","0.021","15","3.063","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.96","1.253","10","58.086","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1847.23","0.187","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","82.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2317.25","6.802","10","9.06","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.954","1.496","15","16.006","80","6.916","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.923","15","1.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.261","0.522","15","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","0.763","15","18.543","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","199.58","5.041","15","17.08","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.179","0.114","15","4.482","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","142.48","3.969","500","19.95","500","39.68","500","2.766","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","5.545","10","33.438","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.96","4.015","10","18.392","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","223.761","0.008","10","9.816","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","178.561","0.245","10","20.738","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36","9.33","10","23.717","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","224.96","0.044","10","12.565","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.866","0.045","10","3.249","80","2.128","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13551.84","0.06","10","37.555","80","8.15","15","0.128","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16774.076","13.46","1000","519.874","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","80717.68","0.783","5","11.077","40","12.311","15","0.138","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","125328.047","13.709","50","79.093","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.069","10","13.65","80","1.701","20","0.064","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","526.18","0.073","5","11.88","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","510.62","1.393","10","9.479","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95103.94","0.038","2","10.19","40","10.94","15","0.294","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112410.24","22.97","50","314.13","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","142.214","0.04","10","7.35","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.12","0.086","10","36.57","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","537.576","0.487","10","24.75","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","95.04","0.401","10","35.558","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","524.45","2.984","10","69.44","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1330","0.251","8","11.306","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","502.416","0.109","10","25.603","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.397","10","27.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","124.934","0.024","10","5.752","80","14.372","20","0.013","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","129.92","0.197","10","21.875","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.614","0.02","10","1.164","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2435.62","11.666","30","15.998","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","128.352","0.011","8","7.89","60","4.263","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.014","10","6.71","80","0.7","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.723","0.096","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1224.912","0.52","10","32.241","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","81.994","0.504","15","28.065","80","4.45","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","303.264","3.498","15","15.089","80","12.322","20","0.368","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","244","2.078","10","14.131","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.065","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77","0.048","10","3.243","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","863.05","2.352","10","21.048","80","4.109","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","131.665","0.063","10","4.658","80","0.22","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","402.106","0.039","8","17.932","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.925","0.035","10","16.254","80","-","-","0.174","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","213","1.537","45","37.747","500","27.96","70","3.34","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1433.38","0.401","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","151.2","0.688","10","22.22","80","8.043","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","685.15","1.931","15","41.63","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.698","1.721","15","11.39","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","13.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","36.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.03","10","10.008","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10267.341","8.569","16","26.535","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","28.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","625.54","0.378","10","25.053","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","213.04","2.582","8","35.352","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","383.011","0.071","10","39.422","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","285.98","0.222","10","10.99","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","967.68","2.115","10","21.31","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","728","0.741","10","29.52","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","868.752","0.272","10","44.573","80","5.577","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12521.762","0.355","8","43.748","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","697.25","0.11","8","21.98","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.011","10","2.166","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","139.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","51.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","415.099","0.972","8","10.472","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.986","0.041","10","4.927","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.49","0.265","10","24.209","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.22","0.197","15","4.051","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","276.307","0.145","10","27.273","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","0.021","8","28.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","274.32","0.082","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","64.8","0.104","10","13.84","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","809.57","0.213","10","7.216","80","2.29","15","0.026","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","546.307","10.066","8","14.438","50","-","-","0.206","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","344.65","141.15","500","143.54","500","139.35","500","23.41","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.02","10","6.21","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.835","0.562","10","18.984","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.93","4.776","10","37.806","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","121.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","643.335","0.023","10","10.327","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4798.051","0.019","2","1.068","40","-","-","0","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","641.434","0.766","10","5.002","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","111.283","0.863","10","24.991","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.208","0.137","10","16.821","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1134.43","4.274","10","49.034","80","6.092","15","0.044","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.756","0.051","10","7.174","80","0.022","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.001","0.188","10","8.438","80","0.247","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.096","4.45","15","7.693","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","148.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","123.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2731.97","0.013","8","18.373","50","5.385","15","0.082","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.478","1000","153.076","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","863.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","987.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","103.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","161.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","798.336","4.746","10","9.725","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1041.911","0.2","10","26.193","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.941","0.031","8","5.996","50","-","-","0.017","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","174.149","4.293","15","34.935","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","37.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","664.56","0.019","15","13.007","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","430.27","0.071","10","20.999","80","2.519","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1831.884","2.909","8","21.85","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.81","2.59","10","22.259","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","32","2.274","10","11.64","80","11.077","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","160.7","2.496","10","43.863","80","5.587","15","0.054","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","1.08","80","2.282","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.3","100","2.38","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.64","1.057","15","32.299","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","140.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8475.84","0.378","10","21.168","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.042","10","17.243","80","0.831","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","264.38","0.152","10","44.28","80","-","-","-","-","正常"]