{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7489396.5","86.683","108.928","320","16.6","100","22.738","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14066860","162.811","163.67","320","22.337","100","2.264","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4728409.5","54.727","-","-","-","-",8.671,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8123623","94.023","-","-","-","-",4.567,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3083010.5","128458.773","-","-","-","-","0.211","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","25539876","295.6","-","-","-","-","1.202","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1002378.438","11.602","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","387177.344","4.481","24.778","320","21.296","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703200.938","8.139","140.631","300","9.126","100","2.267","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11011680","127.45","1.88","200","0.73","200","1.93","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.67","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10302162","119.238","181.458","320","35.275","100","1.868","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12289180","142.236","179.699","320","38.069","100","0.545","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9576663","110.841","-","-","-","-",2.343,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7038490","81.464","-","-","-","-",4.741,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3538814.75","41.299","98.822","200","15.436","50","6.058","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3444126.5","40.175","95.409","200","7.174","50","6.69","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3328404.5","38.791","92.442","200","9.78","50","6.898","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1130930.63","13.09","92.667","200","9.815","35","4.813","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1087033.75","12.58","107.044","200","3.461","35","5.245","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1255798.5","14.53","106.354","200","3.115","35","1.648","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2746536.5","33.17","95.241","200","4.752","35","0.367","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2224388.25","25.745","151.668","200","32.373","50","5.34","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1219153.25","14.111","167.261","200","15.021","50","2.451","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","19.427","200","21.028","50","35.832","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2937591.36","34","23.97","200","7.99","35","3.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","19.43","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1660294.75","19.216","0.002","50","0.002","35","3.625","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","7602454.838","89.887","28.307","50","1.532","35","2.058","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9778379.552","116.988","26.902","50","0.401","35","1.455","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","52027.812","0.61","11.713","50","4.329","35","41.375","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","353.129","50","1.258","35","76.598","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","88.982","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","41400504","479.172","24.046","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14697400.32","170.109","62.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-223534.08","-2.587","558.9","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43584696","504.452","20.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12657980.16","146.504","1078.59","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","206496","2.39",60.97,"120",2.9,"850",3.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12344351","142.874","130.731","320","10.888","100","6.583","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4627507","53.559","-","-","-","-",8.717,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10018525","115.955","120.647","320","25.523","100","1.563","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6345610","73.445","-","-","-","-",9.067,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","718070.4","8.311","41.03","50","2.93","35","0.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","656673.438","7.6","-","-","-","-",2.326,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","269234.312","3.116","-","-","-","-",1.122,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33907.043","0.392","-","-","-","-",0.942,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","152088.972","6337.04","3.48","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1449647.581","17.172","12.226","100","4.393","50","498.772","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58404464.432","688.253","36.161","100","24.889","50","2.778","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","365128","4.226","252.399","550","6.301","280","0.678","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","416106.906","4.816","247.703","550","1.375","400","0.406","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","622944","7.21","245.17","550","1.86","400","4.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470516.094","5.446","235.789","550","13.674","400","1.101","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","540159.812","6.252","152.41","200","7.306","200","1.531","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","843341.625","9.761","61.896","200","7.461","200","6.182","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127273.922","1.474","25.561","-","14.116","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","186228.062","2.155","0.01","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740739","8.573","30.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","304757.688","3.527","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4103118.75","47.49","88.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2824330.5","32.689","53.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5143215","59.528","53.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1154602.75","13.364","51.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1671272.5","19.343","39.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1693720.25","20.59","68.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3472686.25","144695.25","-","-","1.13","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4044456","46.811","35.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1474732.5","17.069","40.254","100","12.214","50","0.559","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404297.938","4.883","30.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2028881.125","25.617","-","-","30.727","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12725669","147.288","49.017","100","5.317","50","7.257","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","359648.188","4.163","53.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2910461.75","33.686","22.934","100","16.633","50","8.285","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2756996","34.81","72.956","100","0.699","50","0.498","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059190.875","12.259","-","-","2.119","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","146546.344","1.696","71.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4101603.75","47.472","25.345","50","1.986","35","0.87","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1697182.75","19.643","50.525","100","1.465","50","0.307","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9383755","108.608","29.372","100","0.338","50","0.133","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7225582.5","83.689","52.375","100","1.396","50","0.078","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8710302","100.81","83.54","200","40.73","200","6.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2400540","27.78","149.92","200","49.71","200","3.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1558400","18.03","59.61","200","48.35","200","6.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1324470","15.32","56.13","200","45.82","200","7.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2990625.75","34.61","49.61","100","19.92","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1330657.87","15.62","42.49","300","1.26","100","4.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2432.53","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","955619.62","11.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","155521.77","1.8","87.64","300","83.92","200","77.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2226816","25.77","72.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10976132","127.03","64.81","120","2.35","100","2.53","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7546668.5","87.35","60.96","100","0","50","2.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19133100","221.44","33.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155064.48","1.79","48.22","300","0.21","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6841810","90.5","43.1","100","0","50","4.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263607.25","14.63","75.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1512870","17.51","32.99","200","52.03","200","3.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1206830","13.96","79.42","200","53.12","200","2.82","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1536787","17.79","132.339","200","43.419","50","6.098","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","149.65","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","403516.69","4.67","51.446","80","0.942","30","5.068","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3130970.75","36.24","73.889","80","24.938","30","1.696","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","124.02","0","78.727","80","0.388","30","8.931","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3562604.75","41.23","73.209","80","5.375","30","2.539","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3273266.5","37.885","21.021","100","0.565","50","5.205","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2253048.25","29.343",5.805,"100",0.472,"50",11.407,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814318.375","20.999","77.434","250","18.638","80","2.558","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2072126.875","23.983","75.572","250","19.69","80","2.231","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2055127.25","23.786","74.764","250","21.62","80","1.289","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29722356","344.72","34.712","100","23.384","50","0.52","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","8486880","100.837","53.569","50","0","35","7.152","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","10240022","121.554","8.238","50","34.004","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8794351","101.786","262.98","320","2.55","100","3.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6667997.5","77.176","-","-","-","-",0.263,"20","正常"]