{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2542.633","2.915","25","53.74","250","20.126","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","292.96","66.933","500","62.7","500","72.374","500","3.258","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.676","0.054","15","2.486","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","176.654","3.621","10","46.72","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.934","0.176","8","18.881","50","2.225","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.034","10","31.28","80","3.61","15","0.014","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.282","0.008","10","15.591","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.578","1.366","10","49.526","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.032","10","12.3","80","-","-","0.123","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1529.393","0.016","1.5","2.936","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6328.548","0.31","10","26.317","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4270.75","0.028","10","33.5","80","12.084","15","0.1","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","447.811","0.433","10","45.486","80","3.243","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","311.9","1.52","10","23.58","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","343.01","0.072","10","27.682","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","276","0.103","10","59.03","80","8.19","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","3.345","10","25.349","80","13.643","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.648","15","55.391","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.965","0.002","10","3.825","80","7.898","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","227.664","0.084","10","6.088","70","1.384","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13679.91","0.463","8.629","19.009","69.431","12.135","27.416","0.106","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16983.48","17.165","500","127.823","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","496.86","0.329","10","7.705","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.118","0.107","10","3.568","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.498","0.697","10","15.548","80","2.63","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1116.979","1.371","10","26.621","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.013","10","8.491","80","9.686","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","34.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","921.197","0.038","8","23.98","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","573.7","3.072","10","38.49","80","10.912","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1058.4","0.006","10","55.44","80","2.765","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","272.293","0.449","10","31.29","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","49.25","2.495","10","19.099","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.099","10","7.22","80","1.09","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.971","0.524","10","13.276","80","1.719","20","0.215","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.536","0.758","15","22.189","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.477","1.02","15","36.038","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","501.99","153.61","500","122.17","500","163.74","500","22.162","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.526","1.549","15","4.043","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.84","0.307","10","55.215","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1559.52","0.261","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","85.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2212.7","3.98","10","9.82","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.173","0.832","15","18.892","80","5.932","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.127","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","64.627","2.826","15","26.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","79","0.6","15","15.361","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","165.02","4.998","15","16.91","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.053","0.104","15","4.551","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","150.96","4.423","500","23.96","500","42.393","500","4.028","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.883","10","23.601","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.98","3.138","10","16.736","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.401","15","45.961","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","216.433","0.034","10","10.205","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","255.374","0.241","10","20.148","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","13.209","10","30.082","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","221.528","0.069","10","12.324","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","152.928","0.385","10","5.937","80","2.627","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10396.51","0.056","10","38.686","80","8.27","15","0.085","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17587.956","13.358","1000","518.282","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","84833.609","1","5","11.051","40","11.985","15","0.117","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","124540.18","9.69","50","78.668","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.094","10","15.92","80","1.35","20","0.075","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","659.23","0.072","5","14.82","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.95","0.721","10","13.43","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91739.52","0.024","2","10.07","40","12.01","15","0.305","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109247.04","19.89","50","251.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","216.864","0.067","10","10.272","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","365.47","0.096","10","33.75","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","478.776","0.371","10","25.54","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.433","10","34.574","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","661.82","5.177","10","62.21","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1188","0.102","8","10.002","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","571.19","0.101","10","24.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.59","10","30.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","120.096","0.061","10","6.332","80","12.778","20","0.017","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.79","0.512","10","21.852","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.256","0.018","10","1.803","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2526.34","17.556","30","30.761","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.102","0.016","8","8.977","60","3.24","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.016","10","8.25","80","0.95","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.132","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1355.134","0.355","10","33.801","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","111.197","0.487","15","32.161","80","4.534","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","393.984","2.828","15","8.884","80","12.044","20","0.213","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","192","2.51","10","11.626","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.065","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","16.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.03","10","3.7","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1053.216","2.099","10","28.386","80","4.023","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","140.858","0.082","10","4.261","80","0.353","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","388.714","0.033","8","23.15","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.354","0.024","10","18.124","80","-","-","0.15","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","211","1.536","45","39.106","500","27.47","70","3.82","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1564.7","0.297","8","23.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","138.24","0.683","10","20.78","80","7.252","15","0.021","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","559.01","2.278","15","48.19","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.402","2.033","15","12.628","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","14.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","22.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.898","0.024","10","6.205","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10526.908","11.917","16","31.795","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","673.92","0.438","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","173.46","3.775","8","37.936","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","408.154","0.094","10","41.252","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.121","10","7.76","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","995.33","3.112","10","21.33","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","795","0.513","10","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","782.352","0.267","10","49.715","80","6.206","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.072","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12924.149","0.199","8","40.585","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","677.38","0.11","8","23.21","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.011","10","2.304","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","77.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","342.716","0.302","8","13.581","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","39.814","0.03","10","1.514","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.25","0.25","10","26.348","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.3","0.209","15","4.679","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","238.291","0.246","10","32.267","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","55.3","0.238","8","30.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.024","0.074","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","78.62","0.622","10","23.03","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","800.06","0.238","10","7.166","80","2.48","15","0.029","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","529.373","0.4","8","6.921","50","-","-","0.06","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","329.443","149.06","500","150.52","500","131.53","500","25.78","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","33.7","0.022","10","5.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.006","0.679","10","13.566","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.584","6.926","10","34.799","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","179.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","801.245","0.029","10","17.48","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4805.647","0.035","2","1.712","40","-","-","0","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","508.464","0.638","10","6.402","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","158.371","0.638","10","23.659","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.76","0.134","10","16.815","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1047.17","4.892","10","44.097","80","7.464","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","188.192","0.02","10","6.767","80","0.049","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.645","0.145","10","7.001","80","0.24","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.291","1.133","15","6.122","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","150.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2905.63","0.013","8","20.868","50","6.393","15","0.077","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.223","1000","172.734","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","896.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","970.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","97.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","183.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","666.835","4.185","10","8.952","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","991.452","0.034","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","108.346","0.058","8","1.966","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","119.186","3.435","15","32.316","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","44.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","499.92","0.019","15","14.476","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","541.73","0.072","10","27.403","80","2.353","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1622.02","3.723","8","23.15","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.229","3.672","10","26.808","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","1.989","10","11.745","80","11.056","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","173.66","1.585","10","36.063","80","7.964","15","0.052","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.376","0.059","10","1.546","80","0.938","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","9","100","2.45","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","93.6","1.163","15","25.364","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","36.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","158.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.265","8","2.1","60","6.38","15","0.021","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8261.57","0.329","10","21.011","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.032","10","15.014","80","0.584","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","312.77","0.131","10","33.93","80","-","-","-","-","正常"]