{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13931546","161.245","190.74","320","14.1","100","0.736","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14520580","168.062","181.586","320","16.315","100","1.202","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7325054","84.781","-","-","-","-",8.6927,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8178693","94.661","-","-","-","-",4.5518,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2569790.25","107074.602","-","-","-","-","0.105","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23620168","273.382","-","-","-","-","1.094","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1026504.875","11.881","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","252015.609","2.917","29.476","320","22.233","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711434.438","8.234","137.185","300","8.076","100","2.275","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11553408","133.72","8.3","200","2.79","200","1.08","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.22","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10589100","122.559","201.732","320","35.411","100","1.91","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12781634","147.936","183.172","320","41.468","100","0.632","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9348665","108.202","-","-","-","-",3.1277,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7027777","81.34","-","-","-","-",4.7207,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3529438.5","41.186","99.377","200","13.813","50","5.824","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3404041","39.729","92.228","200","4.142","50","6.556","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3727858.75","43.43","94.117","200","7.036","50","7.643","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1112620.38","12.88","105.449","200","15.891","35","4.818","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","933698.63","11.28","104.324","200","8.623","35","6.558","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1158494.25","13.41","108.397","200","6.247","35","1.609","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2921404.75","33.81","108.221","200","3.79","35","0.368","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2122281","24.563","167.184","200","29.652","50","5.175","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1176359.875","13.615","167.406","200","10.816","50","2.375","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","90.187","200","36.008","50","34.858","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2523528","29.208",29.38,"200",10.8,"35",3.25,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","10.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","904335.438","10.467","0","50","0","35","4.025","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12069634.893","142.264","26.713","50","0.198","35","1.703","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11976370.3","142.682","27.764","50","0.249","35","1.202","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","31563.758","0.373","21.993","50","5.894","35","47.516","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","288.1","50","1.893","35","71.995","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1008348.48","42014.52","177.423","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","41369659.2","478.816","20.655","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16405165.44","189.875","19.46","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1143417.6","13.234","424.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43417805.76","502.521","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13031193.6","150.824","699.82","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","219456","2.54",57.94,"120",1.41,"850",3.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12042714","139.383","216.541","320","14.28","100","5.751","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4656312","53.892","-","-","-","-",8.7271,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10229034","118.392","196.231","320","19.267","100","1.517","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5583239","64.621","-","-","-","-",8.8275,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","700012.8","8.102","41.49","50","1.44","35","0.61","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","679121.375","7.86","-","-","-","-",1.9933,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","235616.453","2.727","-","-","-","-",0.9368,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","6419.592","0.074","-","-","-","-",0.9362,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","168191.297","7007.971","4.2","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","9036257.369","106.77","378.423","100","12.729","50","259.36","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","63366319.048","748.052","39.326","100","26.012","50","2.717","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","370289","4.286","260.118","550","6.441","280","0.656","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","422481.25","4.89","222.799","550","1.153","400","0.402","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","626400","7.25","228.71","550","1.87","400","2.56","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","471331","5.455","235.922","550","14.403","400","1.109","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","552729.375","6.397","153.219","200","4.723","200","1.446","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","886340.375","10.259","60.772","200","4.463","200","6.256","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128154.25","1.483","24.321","-","11.275","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","537314.062","6.219","0.005","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738153.375","8.543","31.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","914467.938","10.584","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4062917.5","47.024","87.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2952203.5","34.169","54.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5159937","59.722","53.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1047956.188","12.129","52.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1654774.75","19.152","40.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1787619.375","20.69","69.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3490341.5","145430.875","-","-","1.227","50","9.905","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4050722.25","46.883","36.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1495864.375","17.313","40.237","100","7.899","50","0.945","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","427007.469","4.942","30.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2211903.25","25.601","-","-","33.332","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12777437","147.887","51.939","100","8.191","50","7.327","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","380331.875","4.402","51.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2860214.25","33.104","23.276","100","15.092","50","8.262","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2959971.5","34.259","70.562","100","0.578","50","0.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058627","12.253","-","-","2.167","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","163012.438","1.887","65.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4126117.25","47.756","24.312","50","2.021","35","0.823","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1743386.75","20.178","48.878","100","1.434","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9345641","108.167","29.091","100","0.391","50","0.113","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7237688","83.77","50.904","100","1.232","50","0.073","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8816454","102.04","82.04","200","30.55","200","6.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2339580","27.07","157.59","200","43.61","200","4.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1499890","17.35","59.79","200","38.79","200","6.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1311250","15.17","52.73","200","36.5","200","7.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2636644","31.84","49.7","100","13.66","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1315834.62","15.22","42.46","300","1.45","100","4.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2426.49","0.03","30.14","300","64.61","100","154.46","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","924976.25","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","276036.59","3.19","467.42","300","226.66","200","154.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2161325.75","25.01","71.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10858499","125.67","66.64","120","2.86","100","2.5","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7597747","87.94","60.02","100","0","50","2.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19131600","221.43","34.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147355.3","1.71","56.5","300","0.25","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7898820","91.42","41.61","100","0","50","4.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334316","15.44","79.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1397990","16.18","28.88","200","37.36","200","2.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1083850","12.54","79.35","200","40.56","200","2.45","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1426771.63","16.51","114.43","200","40.802","50","5.071","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","202.628","200","33.703","50","173.839","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","188167.42","2.18","82.474","80","0.385","30","5.882","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3343954.5","38.7","76.528","80","14.566","30","1.656","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","32.17","0","107.593","80","0.458","30","9.67","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3321270.5","38.44","76.577","80","22.808","30","2.609","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3262960.5","37.766","20.572","100","0.598","50","5.074","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2222648","30.944",2.4157,"100",0.4213,"50",28.6129,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1801316.75","20.849","75.393","250","16.119","80","2.86","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995265.5","23.093","76.396","250","21.165","80","5.938","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2079722.25","24.071","73.835","250","18.995","80","1.498","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28704062","332.685","35.081","100","23.051","50","0.502","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10330103","122.644","28.014","50","0","35","3.915","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","18700036","222.156","12.262","50","35.107","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8829948","102.198","273.98","320","25.33","100","4.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6619215.5","76.611","-","-","-","-",0.272,"20","正常"]