{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1872.039","0.255","25","43.053","250","19.304","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","391.88","100.633","500","59.94","500","92.419","500","3.289","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.162","0.102","15","2.129","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","112.441","4.035","10","37.868","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.181","0.016","8","22.935","50","3.518","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.99","0.035","10","31.75","80","3.61","15","0.013","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.979","0.011","10","14.785","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.976","2.72","10","52.424","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.035","10","12.234","80","-","-","0.136","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1707.6","0.024","1.5","3.719","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5416.481","0.324","10","25.758","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5149.44","0.027","10","33.45","80","11.322","15","0.113","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","431.395","0.47","10","45.272","80","3.339","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.44","10","28.446","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","304.13","0.071","10","27.939","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","352","0.07","10","46.2","80","8.13","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","3.556","10","27.283","80","13.65","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.658","15","55.398","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","56.419","0.002","10","3.195","80","5.229","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","296.784","0.004","10","5.424","70","1.161","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16899.93","1.014","8.629","17.843","69.431","12.964","27.416","0.096","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19876.056","45.085","500","126.862","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","579.917","0.463","10","11.076","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","41.558","0.082","10","3.183","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.705","0.374","10","15.333","80","2.172","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","946.08","2.401","10","24.496","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.045","10","8.03","80","9.518","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","955.066","0.043","8","24.28","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","652.32","2.99","10","41.662","80","10.877","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","941.76","0.007","10","55.38","80","2.719","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","354.63","0.428","10","26.382","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","54.43","1.452","10","24.574","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.104","10","8.08","80","1.83","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.202","0.534","10","13.525","80","1.961","20","0.213","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.185","1.068","15","20.623","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","92.88","1.531","15","32.247","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","646.03","158.02","500","134.8","500","173.39","500","22.971","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.724","0.02","15","4.476","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","72.96","0.221","10","56.332","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1886.11","0.167","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","123.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2382.91","5.541","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.467","0.709","15","22.288","80","5.872","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.335","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.394","3.028","15","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","0.827","15","18.289","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","173.66","5.002","15","16.48","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.931","0.048","15","3.696","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","177.09","3.231","500","22.22","500","42.9","500","2.578","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","6.806","10","20.693","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.09","3.215","10","14.406","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.401","15","51.782","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.519","0.1","10","11.596","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","189.343","0.261","10","18.173","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","27","13.572","10","28.143","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","227.668","0.042","10","12.243","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","188.87","0.089","10","2.933","80","5.327","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8697.02","0.035","10","40.842","80","6.85","15","0.057","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15293.975","13.272","1000","521.593","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","90358.562","1.304","5","11.145","40","10.806","15","0.162","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","123949.547","8.707","50","88.803","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","65.66","0.069","10","14.46","80","1.247","20","0.062","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","737.86","0.076","5","14.78","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","493.34","0.555","10","16.183","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95006.3","0.032","2","10.9","40","12.46","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111190.32","20.82","50","249.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","233.366","0.061","10","11.502","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","341.28","0.248","10","36.65","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","459.888","0.23","10","23.95","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.48","10","27.987","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","220.32","5.618","10","31.7","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1098","0.039","8","9.107","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","568.858","1.633","10","27.916","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.953","10","22.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","104.803","0.027","10","6.409","80","10.661","20","0.016","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","106.69","1.436","10","23.289","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.318","0.014","10","1.692","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2240.35","9.95","30","14.786","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.653","0.037","8","8.279","60","3.406","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","19","0.015","10","7.49","80","0.57","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.28","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1367.892","0.767","10","34.228","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","188.093","0.5","15","25.137","80","4.042","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","430.877","2.438","15","7.855","80","9.327","20","0.279","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214","2.341","10","14.168","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.059","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","14.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.025","10","3.5","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1104.019","1.431","10","27.316","80","3.377","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","153.965","0.073","10","3.906","80","0.48","20","0.061","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","366.595","0.111","8","28.625","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","93.257","0.039","10","14.327","80","-","-","0.155","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","180","1.557","45","39.356","500","26.59","70","4.13","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1478.3","0.646","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","143.42","0.599","10","17.58","80","7.539","15","0.028","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","559.01","2.475","15","37.65","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.477","1.969","15","13.127","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","15.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","28.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.922","0.022","10","7.29","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10372.347","8.883","16","24.454","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","679.97","0.241","10","32.219","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","219.8","3.012","8","39.014","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","57.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","461.29","0.085","10","37.519","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","319.68","0.116","10","7.76","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1017.79","3.573","10","19.92","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","742","0.276","10","29.33","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","751.68","0.28","10","49.935","80","6.264","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12342.577","0.196","8","41.203","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","645.41","0.11","8","25.04","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","183.17","0.011","10","2.555","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","168.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","341.43","0.014","8","12.044","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.02","10","2.636","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.2","0.261","10","30.738","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.11","0.026","15","5.479","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","279.418","0.035","10","26.537","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","0.059","8","31.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","288.49","0.082","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","94.18","1.991","10","23.81","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","800.93","0.248","10","7.359","80","2.23","15","0.03","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","613.267","2.247","8","9.423","50","-","-","0.097","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","318.816","146.3","500","260.74","500","133.73","500","25.25","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.033","10","5.42","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.587","1.202","10","14.423","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","84.931","6.477","10","21.769","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","788.606","0.019","10","11.446","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5549.895","0.011","2","2.794","40","-","-","0","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","500.429","0.328","10","6.193","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","120.269","1.351","10","17.527","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.296","0.136","10","22.499","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","878.69","4.981","10","45.729","80","7.623","15","0.038","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.42","0.047","10","5.466","80","0.028","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.202","0.421","10","7.712","80","0.365","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","8.4","0.197","15","6.959","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","147.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","96.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2241.22","0.013","8","23.928","50","8.248","15","0.093","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.045","1000","302.51","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","739.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","894.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","111.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","182.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","949.795","3.133","10","9.763","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1159.096","0.22","10","25.11","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.648","0.39","8","2.899","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.677","0.774","15","29.87","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","51.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","679.68","0.021","15","15.185","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","451.01","0.081","10","28.209","80","2.11","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1432.479","5.984","8","34.242","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.797","1.773","10","21.87","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","1.795","10","10.735","80","11.026","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","217.73","1.37","10","30.191","80","2.549","15","0.058","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.026","0.792","10","4.72","80","0.452","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","37.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","8","100","2.66","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.06","2.207","15","33.582","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","203.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.499","8","4.5","60","5.53","15","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8457.7","0.443","10","21.49","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.04","10","9.239","80","0.473","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","326.59","0.327","10","40.12","80","-","-","-","-","正常"]