{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11406804","132.023","166.987","320","8.174","100","7.852","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14596269","168.938","168.577","320","28.254","100","2.472","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6432851","74.454","-","-","-","-",8.8062,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8168864.5","94.547","-","-","-","-",4.7319,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2750881.25","114620.055","-","-","-","-","0.126","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22235032","257.35","-","-","-","-","1.071","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","276021.031","3.195","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","329041.281","3.808","106.972","320","51.617","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","704980.875","8.16","140.264","300","7.851","100","2.274","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9595584","111.06","2.26","200","0.76","200","0.83","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10572496","122.367","201.517","320","33.475","100","1.788","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12472116","144.353","187.307","320","43.016","100","1.141","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9425840","109.095","-","-","-","-",2.9119,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7162083.5","82.894","-","-","-","-",4.7138,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3478669.5","40.578","99.86","200","13.617","50","5.884","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3296697","38.486","87.849","200","4.602","50","6.51","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3590436.25","41.87","93.038","200","7.985","50","7.456","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073203.5","12.42","107.982","200","15.863","35","4.799","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1035693.06","12.51","108.893","200","8.209","35","7.013","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1198625.13","13.87","106.025","200","7.957","35","1.66","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2677748","30.99","104.06","200","5.424","35","0.342","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2200795.5","25.472","156.748","200","19.811","50","5.158","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1191242.25","13.788","159.897","200","12.039","50","2.367","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2885267.52","33.394",28.28,"200",16.22,"35",5.14,10,"正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","10.36","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2686935.5","31.099","0","50","0","35","5.424","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","474865.041","5.604","19.27","50","1.103","35","20.727","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9728938.723","116.37","29.46","50","0.226","35","1.459","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15137.039","0.179","26.531","50","4.734","35","58.215","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","104.849","0.001","208.736","50","8.988","35","83.253","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1433980.8","59749.2","116.351","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40629072.96","470.244","21.261","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14513506.56","167.98","35.93","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2140404.48","24.773","275.53","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43169129.28","499.643","20.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13482616.32","156.049","147.22","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","215136","2.49",59.59,"120",1.25,"850",4.05,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11945774","138.261","210.655","320","18.395","100","4.829","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4613433","53.396","-","-","-","-",8.6739,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10568755","122.324","212.634","320","14.818","100","1.554","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5481546.5","63.444","-","-","-","-",8.8596,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","663206.4","7.676",37.33,"50",3.77,"35",1.65,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","637031.875","7.373","-","-","-","-",1.5948,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","229389.797","2.655","-","-","-","-",0.3044,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30505.957","0.353","-","-","-","-",0.9549,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153624.814","6401.034","5.66","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50025405.185","590.533","107.268","100","17.886","50","1.83","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60329355.375","711.99","39.552","100","22.935","50","2.208","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","369569","4.277","246.913","550","6.108","280","0.672","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","421367.406","4.877","253.466","550","1.396","400","0.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","624672","7.23","246.4","550","2","400","3.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460008.688","5.324","235.296","550","14.366","400","1.048","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","541219.562","6.264","161.872","200","9.433","200","1.481","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","777969","9.004","56.169","200","10.034","200","7.048","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127606.398","1.477","24.128","-","12.365","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1973457.75","22.841","6.172","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","737849.5","8.54","28.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4044501.75","46.811","87.491","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3168907","36.677","56.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5143127.5","59.527","54.591","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1057559.25","12.24","51.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1616990.125","18.715","37.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1765294.75","20.432","67.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3507197.75","146133.25","-","-","1.242","50","10.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4022461.5","46.556","35.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1535882.25","17.776","40.226","100","14.637","50","0.541","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","424515.688","4.913","29.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2200462.75","25.468","-","-","35.52","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12745791","147.521","47.029","100","4.31","50","7.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","387728.125","4.488","55.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2842674.25","32.901","19.346","100","14.852","50","7.397","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2934036.5","33.959","67.182","100","0.602","50","0.519","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1056973","12.233","-","-","2.031","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","141600.109","1.639","55.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4076946.75","47.187","23.933","50","1.987","35","0.844","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1744144.375","20.187","47.899","100","1.384","50","0.302","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9270617","107.299","27.598","100","0.419","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7362733.5","85.217","48.868","100","1.195","50","0.066","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8782810","101.65","76.28","200","35.84","200","6.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2425800","28.07","157.94","200","47.13","200","7.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1510510","17.48","59.55","200","36.56","200","10.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1255790","14.53","53.24","200","34.59","200","12.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2978093","34.46","49.58","100","16.5","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1328841.12","15.38","52.98","300","1.58","100","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2331.73","0.03","81.18","300","133.23","100","345.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","918150.62","10.63","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","294065.41","3.4","426.78","300","213.61","200","120.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2121940","24.55","73.02","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10881632","125.94","69.64","120","3.32","100","2.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7522238.5","87.06","61.11","100","0.02","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19352200","223.98","33.07","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143851.58","1.66","63.89","300","0.35","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7738550","89.56","41.45","100","0","50","3.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328783.88","15.38","76.35","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1469140","17","29.63","200","43.5","200","2.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1195080","13.83","79.23","200","47.26","200","2.42","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","774113.06","8.96","117.246","200","23.345","50","6.276","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","269.079","200","59.196","50","55.061","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","701348.44","8.12","94.995","80","0.002","30","6.926","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3093563.5","35.81","76.655","80","10.072","30","1.644","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","77.39","0","50.964","80","0.249","30","2.752","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3283545.25","38","76.544","80","22.221","30","2.532","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3264871.5","37.788","20.825","100","0.642","50","4.94","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1808654.125","25.802",4.2841,"100",0.5032,"50",23.7524,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1777956.5","20.578","77.318","250","19.323","80","2.607","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2227824.5","25.785","21.869","250","0.018","80","9.771","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2060255","23.846","75.177","250","24.5","80","1.362","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27703066","320.864","34.78","100","22.344","50","0.518","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12545550","148.703","20.124","50","0","35","1.568","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","17296678","205.573","11.873","50","41.221","35","0.001","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8685963","100.532","262.59","320","17.5","100","3.78","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6681102.5","77.328","-","-","-","-",0.286,"20","正常"]