{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2295.858","0.24","25","54.154","250","18.963","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","317.28","118.131","500","59.63","500","112.518","500","5.136","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.76","0.088","15","2.446","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","82.309","1.27","10","14.413","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.011","8","21.72","50","4.101","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.8","10","62.059","80","5.262","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.9","0.033","10","30.93","80","3.62","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.009","10","16.311","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.803","0.321","10","37.641","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.032","10","13.147","80","-","-","0.14","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","900.987","0.031","1.5","2.3","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1510.587","0.345","10","26.393","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5536.51","0.031","10","44.702","80","9.949","15","0.194","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","412.906","0.56","10","46.208","80","3.714","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.55","10","34.174","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","285.12","0.07","10","25.256","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","381","0.028","10","22.08","80","8.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","3.477","10","26.519","80","12.906","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.653","15","56.227","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.669","0.003","10","2.959","80","5.809","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","444.96","0.003","10","5.574","70","1.084","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18478.84","0.502","8.629","14.588","69.431","12.315","27.416","0.068","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","20043","7.019","500","125.128","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","510.676","0.426","10","8.442","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.243","0.373","10","3.156","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.223","10","12.949","80","1.925","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1216.426","0.702","10","22.661","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.016","10","6.977","80","10.24","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","899.338","0.032","8","21.67","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","2.529","10","50.497","80","11.203","15","0.017","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","946.08","0.007","10","57.93","80","2.67","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","339.541","0.617","10","26.398","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","89.86","2.49","10","41.835","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.261","10","9.35","80","1.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.219","0.497","10","12.457","80","1.691","20","0.206","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.671","1.09","15","13.895","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.822","2.717","15","38.463","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","324.99","163.43","500","187.61","500","176.15","500","23.433","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.321","0.016","15","3.432","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.68","0.166","10","42.821","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1701.22","0.158","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","69.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2025.22","3.134","10","9.52","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.845","0.404","15","15.262","80","4.977","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.338","15","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","92.362","0.256","15","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.169","15","21.692","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","63.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","203.04","4.886","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.136","0.071","15","3.609","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","170.06","0.366","500","22.26","500","34.138","500","2.104","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.435","10","23.911","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","3.094","10","15.791","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.384","15","27.058","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","219.178","0.023","10","14.144","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.846","0.74","10","16.076","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","20","12.146","10","25.749","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","169.092","0.029","10","12.799","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","164.074","1.461","10","8.606","80","5.052","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10424.16","0.07","10","44.394","80","7.56","15","0.068","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17852.46","19.437","1000","496.629","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","82667.18","0.778","5","11.06","40","11.704","15","0.175","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","125726.461","11.144","50","80.074","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.98","0.108","10","15.19","80","1.28","20","0.062","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","694.66","0.069","5","14.77","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.06","0.834","10","8.487","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97957.73","0.174","2","10.93","40","10.5","15","0.225","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111694.32","21.04","50","234.59","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","268.963","0.042","10","8.755","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.12","0.061","10","46.89","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","432.264","0.285","10","24.24","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","46.66","0.437","10","15.248","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","639.36","6.103","10","53.17","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1341","0.032","8","8.29","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.864","7.296","10","22.569","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","13","1.551","10","31.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","62.64","0.013","10","5.844","80","12.075","20","0.016","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.82","2.643","10","21.741","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.016","10","2.031","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2078.78","7.812","30","13.928","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.069","8","7.908","60","3.644","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.558","10","9.1","80","0.63","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1957.099","0.388","10","31.919","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","163.469","0.357","15","29.16","80","3.319","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","411.178","0.89","15","8.01","80","4.973","20","0.424","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","7","1.026","10","4.426","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.061","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.038","10","3.504","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1122.422","1.328","10","28.744","80","3.401","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.168","0.078","10","3.922","80","0.358","20","0.028","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","244.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","388.541","0.1","8","23.112","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.777","0.025","10","11.917","80","-","-","0.142","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","179","3.401","45","45.342","500","24.58","70","4.59","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1190.59","0.379","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.198","10","7.28","80","3.857","15","0.028","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","573.7","2.45","15","46.52","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.155","2.46","15","15.118","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","26.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.259","0.026","10","6.498","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10056.494","5.33","16","24.511","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","41.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","724.03","0.117","10","32.158","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","254.68","2.565","8","30.592","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","565.315","0.25","10","36.984","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.394","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1037.66","5.865","10","20.02","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","670","0.698","10","27.26","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","694.829","0.254","10","48.45","80","5.83","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13066.024","0.179","8","42.844","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","645.41","0.11","8","24.72","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","191.81","0.007","10","2.979","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","111.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","320.24","0.008","8","10.842","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","37.798","0.046","10","2.713","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.12","0.248","10","29.033","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.2","0.022","15","4.883","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","278.208","0.126","10","24.659","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","4.32","0.043","8","32.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.522","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","84.67","0.062","10","20.71","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","209.95","0.07","10","7.114","80","2","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","426.816","4.382","8","10.284","50","-","-","0.123","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","281.059","148.8","500","160.56","500","132.42","500","25.26","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","5.18","0.197","10","20.03","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.458","3.093","10","15.239","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","4.147","6.439","10","14.993","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","134.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","696.477","0.025","10","9.786","90","-","-","0.048","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4656.038","0.009","2","5.966","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","539.654","0.362","10","11.375","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","134.006","1.855","10","25.618","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.512","0.137","10","14.054","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","947.81","5.435","10","53.301","80","7.718","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","48.721","0.012","10","3.471","80","0.027","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.026","0.293","10","7.391","80","0.882","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.36","15","25.297","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","84.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2809.73","0.013","8","23.4","50","8.35","15","0.085","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.754","1000","352.37","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","546.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","777.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","44.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","150.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","626.918","2.781","10","8.257","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1483.984","0.047","10","25.058","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.938","0.059","8","9.303","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","7.04","1.798","15","31.122","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","15.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","743.28","0.023","15","14.09","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","486.43","0.075","10","33.701","80","1.415","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1508.943","4.101","8","19.421","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.81","2.469","10","31.089","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","1.627","10","11.593","80","11.048","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108","1.583","10","36.501","80","3.698","15","0.053","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.744","0.182","10","2.334","80","2.244","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","8","100","2.55","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","86.28","3.897","15","23.108","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","91.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.861","8","7.9","60","9.92","15","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8265.02","0.291","10","21.117","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.035","10","18.459","80","0.414","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","387.94","0.36","10","28.59","80","-","-","-","-","正常"]