{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13176144","152.502","184.41","320","15.849","100","1.598","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14398340","166.647","180.304","320","34.196","100","0.541","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7953178.5","92.051","-","-","-","-",8.701,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8069498","93.397","-","-","-","-",4.549,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3503915","145996.438","-","-","-","-","0.186","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23011938","266.342","-","-","-","-","1.146","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","12403.524","0.144","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","293433.75","4.321","337.041","320","397.093","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711297.25","8.233","159.466","300","7.371","100","2.233","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9580032","110.88","2.63","200","0.58","200","1.67","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.35","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10264821","118.806","195.423","320","33.808","100","1.843","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12604930","145.89","178.446","320","43.141","100","0.98","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9552604","110.562","-","-","-","-",2.321,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6802170","78.729","-","-","-","-",4.744,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3449745.25","40.675","93.911","200","14.417","50","6.189","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3349794","39.843","80.533","200","4.808","50","6.744","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3503215.25","41.34","96.787","200","9.063","50","7.519","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1066348.75","12.34","106.346","200","12.797","35","5.019","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1059335.88","12.26","112.105","200","5.799","35","6.768","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1108926.13","13.39","112.05","200","5.371","35","1.665","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2707728.75","31.34","107.751","200","5.335","35","0.373","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2062612.375","23.873","156.344","200","13.56","50","5.536","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1091359.625","12.632","163.061","200","6.221","50","2.494","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","117077.461","1.355","0","200","0","50","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2884654.08","33.387","14.58","200","4.53","35","2.8","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","3.03","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","11758211","136.09","22.904","50","0.402","35","3.348","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7149971","86.352","8.611","50","0.003","35","0.113","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","394044.118","4.854","8.529","50","1.499","35","12.281","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15727600.344","195.147","26.366","50","0.152","35","0.898","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11791.98","0.141","58.245","50","3.571","35","41.274","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","50.708","50","2.323","35","48.222","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","881.28","36.72","158.86","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","41359973.76","478.703","27.114","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28273950.72","327.245","22.05","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","133099.2","1.54","147.19","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43198885.44","499.987","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13717486.08","158.767","708.49","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","213408","2.47",59.74,"120",1.22,"850",3.01,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12115860","140.23","216.832","320","21.244","100","5.587","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4811534","55.689","-","-","-","-",8.769,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10794322","124.934","194.847","320","17.642","100","1.64","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5681054","65.753","-","-","-","-",8.891,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","834883.2","9.663","28.88","50","5.32","35","2.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","331676.281","3.839","-","-","-","-",2.304,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7726.791","0.089","-","-","-","-",0.877,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","68907.086","0.798","-","-","-","-",1.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","236009.167","9833.715","23.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57979534.325","685.538","34.406","100","22.669","50","1.524","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55770323.35","659.066","38.231","100","20.142","50","2.09","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","365230","4.227","229.282","550","6.444","280","0.634","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","420527.594","4.867","251.405","550","1.435","400","0.354","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","620352","7.18","247.1","550","2.02","400","2.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","466092","5.394","232.03","550","14.43","400","0.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","566247.562","6.554","157.409","200","5.416","200","1.494","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1080056.75","12.501","58.424","200","5.672","200","6.353","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125052.875","1.447","23.012","-","10.985","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","858222.688","9.933","95.062","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","741789.125","8.586","30.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4066799.75","47.069","85.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3160449.5","36.579","55.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5163220.5","59.76","54.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","981622.688","11.361","49.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1619756","18.747","39.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1786481.375","20.677","66.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3485912.75","145246.391","-","-","2.954","50","24.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4003544.75","46.498","35.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1648421.5","19.079","41.268","100","8.091","50","0.714","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","417130.875","4.828","29.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2222052","25.718","-","-","27.296","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12761289","147.801","46.058","100","4.051","50","7.259","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","347050.906","4.017","55.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2760543.75","31.951","23.075","100","13.185","50","8.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2934290.5","33.962","66.977","100","0.74","50","0.563","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1058121.375","12.247","-","-","1.859","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","171099.766","1.98","7.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4126776.25","47.764","22.631","50","1.82","35","0.814","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1720363.25","19.912","47.174","100","1.465","50","0.313","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9248266","107.04","28.985","100","0.415","50","0.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7416371","85.838","54.059","100","1.228","50","0.066","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8508386","98.48","77.56","200","30.83","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2632260","30.46","172.67","200","48.14","200","3.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1399530","16.19","59.73","200","40.34","200","5.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1194200","13.82","52.5","200","38.41","200","6.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2685529.5","31.08","49.6","100","15.27","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1430654.5","16.55","51.19","300","1.71","100","4.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2356.73","0.03","66.62","300","195.03","100","283.09","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","942500.31","10.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","207071.47","2.4","432.43","300","223.11","200","130.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2155937.75","24.95","74.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10756016","124.49","64.43","120","3.03","100","2.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7347579","84.98","56.09","100","0","50","2.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20726300","239.88","35.63","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","146540.41","1.7","46.17","300","0.5","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8130830","94.1","40.79","100","0","50","3.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1336981.62","15.47","78.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1280130","14.81","36.31","200","43.53","200","2.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1277330","14.78","86.18","200","47.42","200","2.26","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","399810.19","4.63","188.675","200","14.076","50","32.82","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","996366.81","11.53","207.148","200","37.518","50","4.835","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1166294.13","13.5","77.643","80","0.018","30","4.732","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3126258.25","36.18","77.331","80","14.8","30","1.64","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","53.49","0","0","80","0","30","0.42","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3241419.5","37.52","74.828","80","13.547","30","2.601","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3250363","37.62","19.938","100","0.641","50","4.938","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2487096","32.429",1.552,"100",0.502,"50",11.584,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1841261.5","21.311","75.078","250","23.514","80","2.772","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2551311.75","29.529","17.137","250","0.19","80","14.453","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2096786.5","24.268","76.536","250","21.33","80","1.628","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27307440","316.717","34.731","100","22.713","50","0.511","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","8713534","103.201","10.699","50","0","35","2.489","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","41922312","520.309","8.826","50","2.05","35","0.02","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8676741","100.425","256.08","320","4.85","100","4.61","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6641142.5","76.865","-","-","-","-",0.344,"20","正常"]