{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2656.267","12.903","25","60.502","250","17.514","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","335.25","82.076","500","21.27","500","84.746","500","1.188","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.279","0.012","15","2.34","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","120.977","2.113","10","23.151","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.835","0.007","8","22.984","50","4.346","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","293.76","1.72","10","69.277","80","4.682","15","0.035","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.031","10","30.4","80","3.63","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.717","0.037","10","20.241","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","170.554","0.225","10","48.911","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.04","10","13.359","80","-","-","0.151","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","929.574","0.018","1.5","2.895","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4660.144","0.304","10","31.18","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5696.35","0.03","10","42.478","80","8.944","15","0.182","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","391.306","1.654","10","47.556","80","4.816","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.31","10","34.289","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","234.14","0.097","10","26.546","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","358","3.131","10","66","80","9.68","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","3.435","10","25.646","80","12.832","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.659","15","56.426","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.883","0.003","10","2.338","80","7.28","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","284.602","0.006","10","5.981","70","1.295","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19425.01","0.038","8.629","10.202","69.431","8.011","27.416","0.057","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19464.048","7.375","500","121.344","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","538.773","0.286","10","13.812","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.474","0.496","10","8.221","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.916","0.662","10","23.681","80","2.29","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1209.082","5.16","10","28.096","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","229","0.04","10","8.254","80","8.05","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1069.459","0.046","8","23.76","50","-","-","0.093","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","680.83","2.04","10","46.24","80","12.165","15","0.016","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","890.78","0.007","10","57.82","80","2.835","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","323.397","0.508","10","18.921","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","88.13","0.652","10","26.337","60","-","-","0.068","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.105","10","10.51","80","1.83","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","12.096","0.543","10","8.878","80","1.556","20","0.192","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.503","0.096","15","25.329","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.133","0.266","15","36.296","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","576.26","171.93","500","188.95","500","189.34","500","20.307","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.329","0.031","15","3.556","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","66.48","0.55","10","55.8","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1344.38","1.132","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2292.19","2.363","10","7.96","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.838","0.936","15","20.52","80","7.075","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.627","15","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","86.746","0.129","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","1.217","15","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","210.82","6.22","15","16.81","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.445","0.081","15","17.32","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","125.9","0.131","500","17.47","500","23.518","500","0.403","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.57","10","24.458","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.84","3.025","10","14.227","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","6.056","15","7.74","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","170.778","4.332","10","22.835","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.977","0.547","10","19.128","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","8","10.484","10","24.647","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","263.342","0.078","10","13.266","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.768","0.048","10","4.627","80","3.139","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11153.38","0.139","10","40.581","80","5.14","15","0.105","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19727.055","18.675","1000","482.854","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","58423.953","0.329","5","11.581","40","11.651","15","0.145","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","125935.68","14.055","50","86.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","68.26","0.113","10","14.9","80","1.289","20","0.058","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","515.81","0.069","5","14.81","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","0.995","10","14.306","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81086.4","0.127","2","13.88","40","11.99","15","0.23","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110477.28","24.13","50","273.1","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","256.867","0.024","10","8.563","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","409.54","0.033","10","49.64","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","414.48","0.831","10","23.71","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.45","10","31.538","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","505.44","6.169","10","44.46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","979","0.031","8","7.883","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","253.152","2.825","10","19.242","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","73","1.137","10","31.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.221","0.021","10","7.432","80","14.007","20","0.035","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.52","2.415","10","26.223","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.8","0.017","10","2.606","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2027.81","9.988","30","15.959","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","128.81","0.01","8","8.971","60","3.881","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.107","10","10.33","80","1.14","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.071","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1877.687","0.374","10","37.437","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","15.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","190.253","0.005","15","36.713","80","3.645","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","322.272","0.641","15","8.845","80","3.997","20","0.535","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","260","1.981","10","19.676","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.066","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","100","0.248","10","3.822","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1175.04","0.739","10","16.938","80","3.637","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.897","0.074","10","3.477","80","0.349","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","243.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","327.197","0.06","8","23.469","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","102.838","0.038","10","12.228","80","-","-","0.125","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","120","6.495","45","48.732","500","23.94","70","4.64","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1351.3","0.442","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","142.56","1.175","10","14.2","80","6.787","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","686.02","3.231","15","44.43","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.991","1.731","15","12.298","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","21.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","29.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.811","0.028","10","4.2","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","12417.118","5.859","16","24.992","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","829.44","0.24","10","31.808","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","246.13","1.128","8","27.136","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","15.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.749","0.076","10","46.175","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","88.99","1.766","10","11.75","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","974.59","5.946","10","23.96","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","745","0.44","10","28.35","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","667.094","0.223","10","41.604","80","5.235","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13466.886","0.556","8","40.42","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","647.14","0.27","8","23.87","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.005","10","3.062","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","34.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","30.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","169.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","431.551","0.013","8","9.603","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","39.42","0.026","10","1.933","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.29","0.485","10","28.261","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.95","0.02","15","4.423","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","321.581","0.088","10","24.847","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","0.117","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","287.712","0.076","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","83.81","0.369","10","18.18","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","248.83","0.07","10","7.235","80","2.06","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","471.658","3.248","8","7.432","50","-","-","0.066","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","233.021","146.6","500","146.55","500","140.56","500","21.24","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.256","10","14.18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.106","3.256","10","14.455","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.466","7.145","10","27.725","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","109.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","723.764","0.044","10","10.399","90","-","-","0.122","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5173.828","0.438","2","13.943","40","-","-","0.147","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","580.176","0.181","10","11.144","80","-","-","0.008","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","80.611","2.01","10","19.657","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.48","0.125","10","15.42","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1264.9","5.443","10","52.814","80","8.138","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","167.16","0.012","10","3.351","80","0.022","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","150.468","0.437","10","7.503","80","0.869","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","8.667","2.847","15","8.373","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","148.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3105.22","0.012","8","22.491","50","7.88","15","0.088","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","105.145","1000","437.478","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","808.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","893.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","42.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","619.747","4.108","10","18.631","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口",1479.356,1.189,15,25.073,"80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.418","0.137","8","1.19","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","32.734","2.013","15","31.755","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","71.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","561.6","0.022","15","15.105","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","298.94","0.074","10","26.217","80","1.54","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1245.528","4.621","8","23.192","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.835","1.222","10","26.75","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","330","1.62","10","12.347","80","11.002","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.08","1.666","10","37.871","80","4.595","15","0.042","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.33","0.05","10","1.816","80","1.88","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.6","100","2.43","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","70.71","3.636","15","16.714","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.782","8","7","60","10.72","15","0.026","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8138.88","0.291","10","24.367","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.041","10","18.458","80","0.385","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.95","0.088","10","35.23","80","-","-","-","-","正常"]