{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2703.226","11.793","25","57.248","250","17.481","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","354.72","103.009","500","34.06","500","82.328","500","1.418","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.281","0.007","15","2.121","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","193.663","2.112","10","21.884","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.688","0.008","8","24.714","50","4.218","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","78.62","1.46","10","61.988","80","4.232","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.035","10","30.16","80","3.62","15","0.011","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.789","0.068","10","26.573","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","176.688","0.025","10","48.942","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.034","10","15.413","80","-","-","0.158","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1173.238","0.03","1.5","3.081","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4773.3","0.331","10","32.023","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4844.45","0.027","10","38.115","80","8.545","15","0.165","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","412.214","1.015","10","52.312","80","4.202","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.11","10","36.279","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","311.04","0.105","10","24.989","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","351","0.065","10","55.17","80","7.98","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108","3.258","10","27.753","80","12.286","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.668","15","54.722","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.707","0.004","10","1.565","80","6.407","20","0.016","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","223.517","0.009","10","5.376","70","1.137","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16320.86","0.022","8.629","11.588","69.431","8.824","27.416","0.066","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","20263.728","12.777","500","151.068","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","622.685","0.46","10","15.967","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","42.854","0.033","10","3.257","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.259","0.568","10","20.138","80","2.338","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1072.051","0.41","10","24.97","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.549","10","8.882","80","10.517","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1001.203","0.225","8","22.2","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","605.66","2.19","10","48.579","80","11.714","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1127.52","0.006","10","56.05","80","2.682","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","320.405","0.359","10","28.075","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","55.3","0.26","10","24.626","60","-","-","0.03","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","9.57","80","3.09","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.722","0.63","10","11.484","80","1.732","20","0.178","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.529","0.034","15","24.686","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.133","0.621","15","26.457","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","719.84","170.61","500","182.93","500","191.68","500","20.042","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.338","0.179","15","3.197","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.08","0.503","10","52.616","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1879.2","0.312","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","106.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2428.7","5.705","10","7.16","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.11","1.165","15","24.455","80","8.278","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.251","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.525","0.114","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","4.516","15","25.202","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","92.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","212.54","6.391","15","15.72","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.853","0.07","15","21.144","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","156","0.12","500","17.85","500","23.855","500","0.653","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.002","10","24.315","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.07","3.87","10","15.153","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.272","15","12.144","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","205.675","0.049","10","8.108","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.777","0.581","10","17.154","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","22","9.053","10","22.243","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","254.952","0.038","10","12.647","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.502","0.051","10","2.716","80","2.567","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13878.43","0.375","10","42.238","80","5.35","15","0.134","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18464.691","31.014","1000","451.943","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","73677.469","0.886","5","11.739","40","11.5","15","0.13","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","127136.766","14.752","50","97.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.11","10","15.17","80","1.169","20","0.088","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","512.35","0.072","5","15.11","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","0.9","10","18.887","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72867.17","0.029","2","13.02","40","10.1","15","0.268","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115961.04","21.56","50","236.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","262.829","0.026","10","10.917","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432.86","0.007","10","37.2","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","472.92","2.442","10","20.59","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.94","0.447","10","32.924","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","631.58","2.769","10","64.45","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1298","0.027","8","8.077","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","540.864","6.377","10","29.556","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.942","10","25.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.179","0.018","10","7.069","80","14.197","20","0.032","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.4","2.46","10","12.875","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.021","10","2.498","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2022.62","6.231","30","19.082","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","111.426","0.006","8","6.899","60","3.605","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","236","0.137","10","9.42","80","0.94","10","0.025","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1921.144","0.03","10","30.681","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","266.371","0.007","15","34.3","80","3.047","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","408.586","1.2","15","9.167","80","6.787","20","0.513","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","268","1.652","10","14.417","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.06","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.634","10","3.21","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1212.019","0.364","10","13.571","80","3.477","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","126.014","0.078","10","3.512","80","0.316","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","243.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","429.062","0.06","8","27.401","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.65","0.034","10","12.667","80","-","-","0.113","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","6","6.637","45","48.56","500","23.53","70","4.6","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1429.06","0.456","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","147.74","0.577","10","10.47","80","7.249","15","0.023","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.023","1.791","15","12.206","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","23.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","26.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.811","0.024","10","6.315","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11569.63","3.585","16","23.487","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","41.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","791.42","0.252","10","26.783","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","141.44","1.047","8","25.461","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","377.741","0.04","10","46.733","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","247.1","0.932","10","6.95","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","984.96","6.08","10","27.78","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","885","0.133","10","23.07","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","562.55","0.223","10","40.083","80","4.943","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13305.904","2.463","8","39.814","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","654.91","0.11","8","21.59","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.99","0.005","10","2.943","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","149.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","288.17","0.073","8","10.18","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.025","10","1.732","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.25","0.487","10","26.873","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.14","0.047","15","6.29","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","336.01","0.321","10","25.648","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","24.19","0.205","8","33.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","300.931","0.073","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","74.3","0.952","10","18.38","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","186.62","0.074","10","7.419","80","1.87","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","540.95","3.356","8","7.068","50","-","-","0.066","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","216.518","160.27","500","155.09","500","147.08","500","23.5","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","33.7","0.231","10","13.47","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.019","3.824","10","14.144","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.805","5.132","10","23.015","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","859.265","0.02","10","9.221","90","-","-","0.121","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4641.55","0.043","2","14.887","40","-","-","0.222","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","559.958","0.036","10","10.439","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","96.163","2.364","10","23.34","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.864","0.12","10","16.999","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","854.5","5.149","10","56.01","80","8.447","15","0.03","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.352","0.024","10","5.036","80","0.026","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.489","0.437","10","6.398","80","0.99","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.828","3.879","15","8.438","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","184.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","52.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3029.18","0.025","8","22.553","50","8.172","15","0.095","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.414","1000","323.889","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","833.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","993.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","126.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","154.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","394.243","6.261","10","41.65","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1475.324","0.097","15","26.539","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.034","0.278","8","2.062","50","-","-","0.01","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.208","2.022","15","27.526","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","95.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","312","0.018","15","17.136","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","6.05","0.074","10","25.589","80","1.452","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1345.39","3.938","8","20.289","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.253","2.015","10","33.22","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","1.722","10","8.691","80","11.539","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","185.76","1.879","10","39.634","80","4.227","15","0.036","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.046","0.046","10","1.481","80","1.837","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","2.33","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.73","3.342","15","10.914","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","280.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","35.165","1.898","8","5.3","60","9.38","15","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8456.83","0.147","10","18.136","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.032","10","13.59","80","0.403","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","300.67","0.145","10","44.74","80","-","-","-","-","正常"]